## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | сентябрь | месяц | 2017 | года
Публичное акционерное общество "Северский трубный завод"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Лист2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | .
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЭЛЦ | КЛ | фид. 1 ЦРВ | 6 |  | 11,45 2017.09.07 | 09,24 2017.09.08 | П | 21.65 | РП | - |  | ЗАО "Крио Газ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | - | 07.09.2017 оперативный журнал |  |  | 0
2 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-1 Агат | 110 |  | 09,01 2017.09.27 | 09,04 2017.09.27 | В | 0.05 | ПС | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1300 | АО Облкоммунэнерго | 27.09.2017 оперативный журнал | 3.4.1 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И | 21.75 | х | х |  | х | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4500 | - | х | х | х | 0; 1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П | 21.7 | х | х |  | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | - | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В | 0.05 | х | х |  | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1300 | - | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | Главный энергетик | [6 empty] | Карманов О.Б.
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись | [9 empty] | .