Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ПАО «Северский трубный завод»

за январь  2016 года

Техническое состояние сетей ПАО «СТЗ» за январь  2016 г.

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 76 630 | 5 370 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 221 | 3 779 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 29 040 | 10 880 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 27 941 | 10 659 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 6 398 | 19 302 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 6 341 | 8 659 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 6 336 | 664 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 772 | 1 228 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ПАО «СТЗ»

на 1 февраля 2016 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 6 руб за 1 кВт (без НДС) | - |

|  |  |  |  |  | Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2016 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 29 | 23 | 33 | 32 | 35 | 30 | 40 | 31 | 17 | 24 | 10 | 1 | 305 | 10 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 22 | 0 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 18 | 33 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | - | 102 | 18 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 17 | 7 | 23 | 25 | 16 | 20 | 14 | 17 | 23 | 12 | 16 | 1 | 191 | 9 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 52 | 2 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | 60 | 56 | 48 | 59 | 6 | 25 | 16 | 14 | 5 | 5 | 5 | 306 | 2 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год