Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Публичное акционерное общество

«Северский трубный завод»

за январь  2017 года

Техническое состояние сетей ПАО «СТЗ» за январь  2017 г.

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 69 450 | 12 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 776 | 3 234 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 304 | 12896 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 813 | 11 787 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 6 424 | 19 276 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 6 331 | 8 669 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 6 372 | 628 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 762 | 1 238 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

в сетях ПАО «СТЗ» на 1   февраля   2017 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | - |
| 2 | 1 | ПС «Автогараж» 6/0,4 кВ РУ-6 кВ | ОАО «Полевской молочный комбинат» | 560 кВт | 117/5-106/1567 от 01.12.2016 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 7 руб за 1 кВт (без НДС) | - |
| 3 | 1 | ПС «Автогараж» 6/0,4 кВ РУ-6 кВ | ООО «ТФК «Глобо» | 1800 кВт | 117/5-106/1537 от 23.11.2016 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 7 руб за 1 кВт (без НДС) | - |

Прием заявок на технологическое присоединение  в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru , контактный тел. 8 (34350) 3 27 06

|  |  |  |  |  | Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2017 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 7 | 22 | 36 | 29 | 40 | 36 | 39 | 41 | 14 | 15 | 8 | 3 | 280 | 3 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | 24 | 8 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 4 | 14 | - | 11 | 5 | 9 | 14 | 24 | 3 | 2 | 1 | - | 87 | 5 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 14 | 6 | 21 | 21 | 18 | 20 | 12 | 22 | 17 | 10 | 18 | 1 | 180 | 8 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 55 | 2 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 15 | - | 2 | 26 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 45 | 0 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | 60 | 56 | 39 | 53 | 6 | 27 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 296 | 2 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год