Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ОАО «Северский трубный завод»

за сентябрь  и  3 квартал 2013 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»

за 3 квартал  2013 года

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 121 | 82 474 | 38 526 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 36 | 15 946 | 20 054 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 33 418 | 15 782 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 29 312 | 19 288 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 6 101 | 4 899 | - | 8 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 6 324 | 676 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 1 128 | 2 872 | - | 0 | 0 |

Сведения об аварийных отключениях за 3 квартал 2013 г.

| Дата, Время отключения | Подстанция, наименование фидера | Причина отключения | Дата, время включения |
| --- | --- | --- | --- |
| Июль |
| 07.07.13 13:45 | ПС № 3, яч.9 ф.Поселок | Гроза | 07.07.13 15:47 |
| 12.07.13 15:58 | ЦРВ, двиг. 1,2,3 | Гроза (разрешено включить двигатели в 16:15) | 12.07.13 17:15 – двиг.1 18:27 – двиг.2 13.07.13 10:30 – двиг.3 |
| 23.07.13 14:45 | ПС № 3, яч.9 ф.Поселок | Гроза | 23.07.13 21:30 |
| 23.07.13 22:07 | ПС № 3, яч.9 ф.Поселок | «Земля» в сети 6 кВ 1 с.ш.. При отыскании «земли» отключили ВМ яч.9 ф. Поселок – «земля» исчезла | 23.07.13 22:55 |
| 24.07.13 10:19 | ПС № 3, яч.9 ф.Поселок | ВМ яч. 9 ф. Поселок отключился от З.З. и МТЗ. На ВЛ-6кВ ф.Поселок , оп.36 отгорел провод фаза А; обрыв провода фаза В пролет между опорами 28-29. | 24.07.13 15:17 |
| Август |
| 16.08.13 18:44 | ЦРВ, Двиг. 1,2,3 | Гроза | 16.08.13 20:00 – двиг.1 20:52 – двиг.2 17.08.13 08:00 – двиг.3 |
| 18.08.13 0:23 | ПС № 3, яч.9 ф.Поселок | Гроза | 18.08.13 07:52 |
| Сентябрь |
| 06.09.13 05:29 | ГПП-2, яч.54 ф.2 Пиастрелла; ЦРВ дв.1,2,3 | ВМ яч.54 ф.2 Пиастрелла отлючился от МТЗ и З.З. (На ПС «Пиастрелла» неисправен Т-1 КТП-3). От посадки напряжения на ЦРВ отключились двиг.1.2,3. Причина – авария в сетях потребителя. | ЦРВ 06.09.13 07:25 – двиг.1 08:05 – двиг.2 14:00 – двиг.3 ГПП-2 яч.54 включили 06.09.13 17:10 |

Информация об объемах недопоставленной электрической энергии

в результате аварийных отключений в сетях ОАО «СТЗ».

| № пп | Организация | Время простоя в результате аварийного отключения, час. | Объем недопоставленной энергии, кВт.ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ПКК» | 2,02 | 0 | Нагрузка переведена на резервные линии |
| 2 | ОАО КриоГаз» | 0,17 | 1110 |  |
| 3 | ПКК | 5,45 | 0 | Нагрузка переведена на резервные линии |
| 4 | ПКК | 0,48 | 0 |  |
| 5 | ПКК | 4,58 | 0 |  |
| 6 | ОАО «Криогаз» | 1,16 | 7768 |  |
| 7 | ПКК | 7,29 | 0 | Нагрузка переведена на резервные линии |
| 8 | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 11,41 | 21391 |  |
| 9 | ОАО «Криогаз» | 1,56 | 8763 |  |

Информация о перераспределении мощности потребителей

ЗАО «Управляющая компания «Северский завод ЖБИ» (максимальная мощность – 2000 кВт) уведомил ОАО «Северский трубный завод» о перераспределении мощности 1500 кВт в пользу ЗАО «Уралчермет». Соглашение о перераспределении максимальной мощности от 23.07.2013г.

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

в сетях ОАО «СТЗ» на 1 октября    2013 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | Подготовка к утверждению в РЭК стандартизированной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 | - |
| 2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 10/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | - |

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в  3 квартале 2013 года:

- ЗАО Компания «Пиастрелла»  - Договор № 117/5-106/1301 от 27.07.2012г.

| Мероприятие | Выполнение |
| --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые СТЗ: |  |
| Подготовка ТУ и договора на технологическое присоединение | выполнено |
| Направить в РЭК Свердловской области на утверждение размер стандартизированной ставки за технологическое присоединение | В стадии подготовки |
| Согласование ТУ в МРСК Урала | выполнено |
| Согласование ТУ в РДУ | выполнено |
| Согласовать проект | выполнено |
| Выполнить проект по реконструкции ячеек | выполнено |
| Ретрофит ячеек | выполнено |
| Проверить выполнение Заявителем ТУ | - |
| Фактические действия по технологическому присоединению | - |
| Мероприятия, выполняемые Заявителем: |  |
| Выполнить проект электроснабжения | выполнено |
| Направить на согласование проект в ОГЭ СТЗ | выполнено |
| Выполнить технические мероприятия по ТУ | - |
| Допуск электроустановок инспектором Ростехнадзора | - |

- ЗАО «Уралчермет» -  Договор № 117/5-106/1348 от 13.08.2013г.

| Мероприятие | Выполнение |
| --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые СТЗ: |  |
| Подготовка ТУ и договора на технологическое присоединение | выполнено |
| Направить в РЭК Свердловской области на утверждение размер стандартизированной ставки за технологическое присоединение | В стадии подготовки |
| Согласование ТУ в МРСК Урала | выполнено |
| Согласование ТУ в РДУ | В стадии выполнения |
| Согласовать проект | - |
| Выполнить проект по реконструкции ячеек | - |
| Ретрофит ячеек | - |
| Проверить выполнение Заявителем ТУ | - |
| Фактические действия по технологическому присоединению | - |
| Мероприятия, выполняемые Заявителем: |  |
| Выполнить проект электроснабжения | - |
| Направить на согласование проект в ОГЭ СТЗ | - |
| Выполнить технические мероприятия по ТУ | - |
| Допуск электроустановок инспектором Ростехнадзора | - |

# Условия оказания услуг по технологическому присоединению

# к сетям электроснабжения ОАО «Северский трубный завод»

Оказание услуг по технологическому присоединению ОАО «Северский трубный завод» осуществляет на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями).

Ставки платы за технологическое присоединение у ОАО «СТЗ» нет, оказание услуг по технологическому присоединению осуществляется по индивидуальному проекту.

Процедура технологического присоединения

для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:

- Подача заявки

Образец заявки – Приложение 1.

- Заключение договора.

В течение 30 дней со дня получения Заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.

В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.

В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.

В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.

В случае отказа от подписания Заявителем  проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.

- Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

- Получение разрешение органов Госнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

- Осуществление ОАО «СТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.

- Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони

Акт согласования технологической и аварийной брони

- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и  направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.

- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.

# - В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта

# Приложение 1

Образец заявки на технологическое присоединение к сетям ОАО СТЗ»

# ОАО «Северский трубный завод» Главному энергетику

# В.С. Широкову

Уважаемый Владимир Сергеевич!

Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на        кВт:

| № п.п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реквизиты заявителя: | Юридический адрес: ИНН КПП ОКПО – ОКВЭД – Расчетный счет Кор.счет БИК |
| 2. | Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации |  |
| 3. | Место нахождение заявителя |  |
| 4. | Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики: количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов |  |
| 5. | Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств |  |
| 6. | Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств | категория |
| 7. | Характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения |  |
| 8. | Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони |  |
| 9. | Необходимость аварийной и технологической брони |  |
| 10. | Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) | Проектирование – Ввод в эксплуатацию – |
| 11. | Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: | одноэтапно |

Приложение:

- План расположения энергопринимающих устройств

- Однолинейная схема электрических сетей.

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

- Копия документа, подтверждающего право собственности.

- Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

- Предложение по порядку расчетов платы за технологическое присоединение

Объем предоставляемых данных:

| Заявители | максимальная мощность энергопринимающих устройств | Заполнение Заявки, пункты образца (Приложение 1) |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица | свыше 100 кВт и менее 670 кВт | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| Индивидуальные предприниматели | свыше 100 кВт и менее 670 кВт | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| Юридические лица | до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 |
| Индивидуальные предприниматели | до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 |
| Юридические лица | Свыше 15 кВт до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 |
| Индивидуальные предприниматели | Свыше 15 кВт до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 |
| Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев) | До 100 кВт | 1, 2, 3,4, 7, 10, 11 |
| Физические лица | До 15 кВт | 2, 4, 10, ФИО, данные паспорта, место жительства |

|  |  |  |  |  | Ремонт оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 1 октября 2013 год. Факт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выпол-нение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 60 | 13 | 32 | 35 | 27 | 20 | 17 | 41 | 28 | 24 | 20 | - | 317 | 86 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 21 | 62 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 19 | 13 | 15 | 21 | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | 17 | 1 | - | 134 | 87 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 16 | 3 | 18 | 11 | 7 / 1 | 8 | 4 | 19 | 16 | 14 | 19 | - | 136 | 76 |
| разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 100 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | - | 14 | - | 2 | 4 / 4 | - | 7 | 15 | - | 50 | 56 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 2 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 15 | 73 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | - | 11 | 21 | 2 | 20 | 54 | - | - | 12 | - | - | - | 120 | 100 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год