| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM |
| --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |
| Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** | 0 |
| 2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| 02.янв | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | Аварий не было |
| ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |

| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM |
| --- |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |
| Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 376 141,39 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 371 656,77 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 110 045,77 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 188 247,29 |
| 3.2.1. | газ природный по регулируемой цене | тыс.руб. | 188 247,29 |
|  | Стоимость | тыс.руб. | 188 247,29 |
|  | Объем | тыс. м3 | 61 791,13 |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,05 |
|  | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 26 966,35 |
| 3.3.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,1 |
| 3.3.2. | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 12 836,90 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 15 313,41 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 4 870,49 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 744,52 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 14 339,34 |
| 3.10.1. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0 |
| 3.10.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 7 103,53 |
| 3.11.1. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0 |
| 3.11.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 4 026,08 |
| 3.12.1. | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0 |
| 3.12.2. | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 4 026,08 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс.руб. | 0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 4 484,62 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 532,77 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 532,77 |
| 6.1.1. | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 766,99 |
| 6.1.2. | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 234,22 |
| 6.1.3. | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 68 747,70 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 303 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 160 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 442,281 |
| 9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 12,93 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 191,128 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 593,1240 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 581,1540 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 11,970 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 4,4 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 0 |
| 14 | Справочно: потери тепла через утечки | тыс.Гкал | 0 |
| 15 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО | тыс.Гкал | 27,3550 |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 60,77 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | 74 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 50 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 159,27 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 21,6 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0 |
| 25 | Комментарии |  | протяженность в двухтрубном измерении |

| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM |
| --- |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения |
| Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
| № п/п | Наименование поставщика | Способ приобретения | Реквизиты договора | Наименование товара/услуги | Объем приобретенных товаров, услуг | Единица измерения объема | Стоимость, тыс.руб. | Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье) |
| 1 | Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: | 0 |  |
| 1.1 | Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |  |  |
| 1.1.1. | ООО "Аква-тэк" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 67,5 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | 117/5-128/391 от 28.02.12г. | работы с течеискателем | 1 | тыс. руб | 67,5 |  |
| 1.1.2. | ООО "Уралспецтеплоремонт" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 134,39 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | 117/5-18/588 от 04.04.12г. | Ремонт дымовой трубы Н-150 м | 1 | тыс. руб | 134,39 |  |
| 1.1.3. | ООО "ПКМ" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 40,22 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | 117/5-106/1882 от 18.12.11г. | защитная зона теплосети | 1 | тыс. руб | 40,22 |  |
| 2 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них: | 0 |  |
| 2.1 | Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |  |  |
| 2.1.1. | ОАО ИЦЭ Урала | Итого по поставщику |  |  |  |  | 85,49 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | 76.033.12 от 17.01.12г. | ЭПБ теплопровода | 1 | тыс. руб | 85,49 |  |
| 2.1.2. | ОАО ИЦЭ Урала | Итого по поставщику |  |  |  |  | 10,77 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | 76.033.12 от 17.01.12г. | Освидет. Трубопровода | 1 | тыс. руб | 10,77 |  |
| 2.1.3. | ООО "Промэнергоаудит" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 161,96 | 0 |
|  |  | торги/аукционы | ПЭ/ту -245 от 17.09.12г. | ЭПБ ВГК | 1 | тыс. руб | 161,96 |  |