## Отчет ИП 2 кв 2017 ТЭ и ЭЭ
Информация по ПАО "Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 5 июля 2013 года № 570 "О стандартах раскрытия информации т/снабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"
Форма 5
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации |  |  | ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наименование | ПАО «Северский трубный завод»
Страна | Россия |  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источникой тепловой энергии (кг у.т./гКал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (гКал/год)/кв.м |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии , теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 2 квартал 2017 года
Наименование ИП | Изменение к ИП "Развитие системы теплоснабжения ( тепловая энергия) ОАО"Северский трубный завод" ПГО на 2013-2017 годы в части 2015-2019 годов. |  | Фактическое 2015 года | Плановое значение на 2017 год. | Фактическое значение 2015 года | Плановое значение на 2017 год. | Фактическое значение 2015 года | Плановое значение на 2017 год. | Фактическое значение 2015 года | Плановое значение на 2017 год. | Фактическое значение 2015 года | Плановое значение на 2017 год.
Дата утверждения ИП | от 29.10.2015г. № 1155-РП О внесении изменений в распоряжение Правительства СО от 13.08.2012г. № 1597-РП "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (ПГО) на 2013-2017 годы"
Цель ИП | Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение нормативов потребления, снижение потерь тепловой энергии, удельного расхода энергетических ресурсов. |  | 0.61 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 156.97 | 156.97 | 1.46 | 1.47 | 24082 | 24301
Сроки начала и окончания | январь-декабрь 2017 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2017 году. |  |  |  | Теплоэнергия в горячей воде
№ пункта распоряжения от 29.10.15г. №1155-рп | Наименование мероприятия | Всего |  | В течение 2017 года | [8 empty] | Источник
|  | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации в 2017 году | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Реконструкция магистральной теплосети инв. № 200000507 ПАО СТЗ | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 311 | 0 | 311 |  |  | заемные средства
| Реконструкция магистральной теплосети от ВК до ПЗТ №1 до ВК (обратная вода) ПАО СТЗ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | заемные средства
2. |  | 500
4. | Замена сетевых насосных агрегатов с запорной арматурой марки СЭ 1250-140 на насосные агрегаты марки 1Д-1600-90 в ЦПК ПАО СТЗ. | 2461 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.1 | 75.1 | 0 |  |  | заемные средства
5. | Установка отдельной пластиковой дымовой трубы на водогрейном котле № 5 ПАО СТЗ | 6930.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | заемные средства
|  | 885.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | собственные источники
3. | Модернизация поверхности труб водогрейного котла №5 с заменой конвективной поверхности нагрева из труб увеличенного диаметра и толщины стенки (трубы 38*4 мм) с наружным оребрением. | 1730 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | заемные средства
| Итого: | 12121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 75.1 | 311 | 0 | 0
Информация по ПАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | ПАО «Северский трубный завод,
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 2 квартал 2017 год
Наименование ИП | Инвестиционная программа отсутствует
Цель ИП | -
-
Сроки начала и окончания | -
реализации ИП