## Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 18.12.2013г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 | 438.6842 | 3.973 |  | 326.17 | 2.954 |  | 299.4115 | 2.777 |  | 265.4562 | 2.52 |  | 269.4591 | 2.558 |  | 256.5846 | 2.472 |  | 244.129 | 2.352 |  | 251.2072 | 2.393 |  | 265.8358 | 2.455 |  | 458.8356 | 3.991 |  | 455.649 | 4.159 |  | 405.164 | 3.581 |  | 325.2853 | 2.875 |  | 399.1217 | 3.876 |  | 330.8689 | 3.502 |  | 275.8449 | 2.777 |  | 297.1509 | 2.983 |  | 293.7586 | 2.981 |  | 271.441 | 2.873 |  | 211.0805 | 2.04 |  | 343.0343 | 3.252 |  | 468.3701 | 4.426 |  | 466.4053 | 4.342 |  | 466.0072 | 4.373
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 858.7293 | 8.738 |  | 872.193 | 8.875 |  | 871.7016 | 8.87 |  | 875.6612 | 8.861 |  | 851.151 | 8.683 |  | 850.264 | 8.604 |  | 868.6911 | 8.719 |  | 875.1671 | 8.784 |  | 863.3085 | 8.736 |  | 863.2081 | 8.806 |  | 959.7126 | 8.976 |  | 900.1301 | 9.086 |  | 907.7584 | 9.163 |  | 914.4394 | 9.156 |  | 920.7265 | 9.144 |  | 896.5127 | 9.072 |  | 875.1671 | 8.856 |  | 866.8661 | 8.772 |  | 869.2856 | 8.868 |  | 886.9237 | 8.902 |  | 858.6282 | 8.618 |  | 843.407 | 8.604 |  | 815.862 | 8.323 |  | 804.4731 | 8.273
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1297.4135 | 12.711 |  | 1198.363 | 11.829 |  | 1171.1132 | 11.647 |  | 1141.1174 | 11.381 |  | 1120.6101 | 11.241 |  | 1106.8486 | 11.076 |  | 1112.8201 | 11.071 |  | 1126.3744 | 11.177 |  | 1129.1443 | 11.191 |  | 1322.0437 | 12.797 |  | 1415.3616 | 13.135 |  | 1305.2941 | 12.667 |  | 1233.0436 | 12.038 |  | 1313.5611 | 13.032 |  | 1251.5954 | 12.646 |  | 1172.3576 | 11.849 |  | 1172.318 | 11.839 |  | 1160.6247 | 11.753 |  | 1140.7266 | 11.741 |  | 1098.0042 | 10.942 |  | 1201.6625 | 11.87 |  | 1311.7771 | 13.03 |  | 1282.2673 | 12.665 |  | 1270.4802 | 12.646
|  |  | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 508.5338 | 4.514 |  | 514.7427 | 4.718 |  | 494.673 | 4.642 |  | 433.3403 | 4.128 |  | 450.3199 | 4.241 |  | 430.148 | 4.111 |  | 403.5362 | 3.9 |  | 413.0627 | 3.859 |  | 444.3952 | 4.104 |  | 460.7644 | 4.651 |  | 496.0493 | 4.874 |  | 482.3115 | 4.526 |  | 465.1163 | 4.33 |  | 481.9671 | 4.658 |  | 475.9893 | 4.498 |  | 440.2684 | 4.255 |  | 413.9868 | 4.001 |  | 406.8726 | 4.008 |  | 382.7398 | 3.936 |  | 335.4457 | 3.35 |  | 384.8072 | 3.689 |  | 467.3119 | 4.416 |  | 488.1589 | 4.613 |  | 464.3376 | 4.56
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 877.6816 | 8.414 |  | 859.4287 | 8.306 |  | 862.6607 | 8.27 |  | 859.2381 | 8.261 |  | 858.926 | 8.258 |  | 864.6836 | 8.222 |  | 863.6187 | 8.167 |  | 901.8827 | 8.671 |  | 989.0086 | 9.25 |  | 1028.2482 | 9.617 |  | 925.8798 | 9.293 |  | 926.8374 | 8.813 |  | 943.8744 | 8.975 |  | 880.4476 | 8.837 |  | 928.6518 | 8.782 |  | 928.1712 | 8.681 |  | 891.4977 | 8.338 |  | 918.5977 | 8.496 |  | 901.2818 | 8.57 |  | 898.3406 | 8.402 |  | 903.2589 | 8.448 |  | 920.473 | 8.609 |  | 914.0578 | 8.549 |  | 883.2101 | 8.467
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1386.2154 | 12.928 |  | 1374.1714 | 13.024 |  | 1357.3337 | 12.912 |  | 1292.5784 | 12.389 |  | 1309.2459 | 12.499 |  | 1294.8316 | 12.333 |  | 1267.1549 | 12.067 |  | 1314.9454 | 12.53 |  | 1433.4038 | 13.354 |  | 1489.0126 | 14.268 |  | 1421.9291 | 14.167 |  | 1409.1489 | 13.339 |  | 1408.9907 | 13.305 |  | 1362.4147 | 13.495 |  | 1404.6411 | 13.28 |  | 1368.4396 | 12.936 |  | 1305.4845 | 12.339 |  | 1325.4703 | 12.504 |  | 1284.0215 | 12.506 |  | 1233.7863 | 11.752 |  | 1288.0661 | 12.137 |  | 1387.7849 | 13.025 |  | 1402.2167 | 13.162 |  | 1347.5478 | 13.027
|  |  | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2683.6289 | 25.649 | 0 | 2572.5344 | 24.853 | 0 | 2528.4469 | 24.569 | 0 | 2433.6958 | 23.77 | 0 | 2429.856 | 23.75 | 0 | 2401.6802 | 23.409 | 0 | 2379.975 | 23.148 | 0 | 2441.3198 | 23.707 | 0 | 2562.5481 | 24.555 | 0 | 2811.0563 | 27.065 | 0 | 2837.2907 | 27.312 | 0 | 2714.4431 | 26.006 | 0 | 2642.0343 | 25.353 | 0 | 2675.9758 | 26.527 | 0 | 2656.2365 | 25.936 | 0 | 2540.7972 | 24.785 | 0 | 2477.8025 | 24.188 | 0 | 2486.095 | 24.257 | 0 | 2424.7482 | 24.257 | 0 | 2331.7905 | 22.694 | 0 | 2489.7286 | 24.017 | 0 | 2699.562 | 26.055 | 0 | 2684.484 | 25.837 | 0 | 2618.028 | 25.673 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 85.4623 | 0.774 |  | 77.5123 | 0.702 |  | 74.3947 | 0.69 |  | 66.9961 | 0.636 |  | 74.5805 | 0.708 |  | 62.9006 | 0.606 |  | 55.4273 | 0.534 |  | 52.9078 | 0.504 |  | 46.1287 | 0.426 |  | 75.8786 | 0.66 |  | 82.168 | 0.75 |  | 80.7839 | 0.714 |  | 74.6742 | 0.66 |  | 73.5224 | 0.714 |  | 66.325 | 0.702 |  | 66.7511 | 0.672 |  | 69.9296 | 0.702 |  | 69.7689 | 0.708 |  | 66.325 | 0.702 |  | 48.4243 | 0.468 |  | 63.9234 | 0.606 |  | 83.8114 | 0.792 |  | 93.4529 | 0.87 |  | 87.5961 | 0.822 |  | 16.122
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 56.9748 | 0.516 |  | 32.7937 | 0.297 |  | 26.5233 | 0.246 |  | 18.0131 | 0.171 |  | 17.065 | 0.162 |  | 16.815 | 0.162 |  | 16.1922 | 0.156 |  | 13.5419 | 0.129 |  | 17.8668 | 0.165 |  | 48.9762 | 0.426 |  | 46.0141 | 0.42 |  | 34.9611 | 0.309 |  | 15.6137 | 0.138 |  | 32.4364 | 0.315 |  | 24.3758 | 0.258 |  | 11.6218 | 0.117 |  | 11.3561 | 0.114 |  | 11.5296 | 0.117 |  | 10.2038 | 0.108 |  | 12.7269 | 0.123 |  | 38.9236 | 0.369 |  | 52.6996 | 0.498 |  | 53.4937 | 0.498 |  | 53.7086 | 0.504 |  | 6.318
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 143.0996 | 1.296 |  | 51.6749 | 0.468 |  | 43.9899 | 0.408 |  | 36.6582 | 0.348 |  | 36.0262 | 0.342 |  | 34.8756 | 0.336 |  | 35.4984 | 0.342 |  | 35.2719 | 0.336 |  | 42.2305 | 0.39 |  | 128.9936 | 1.122 |  | 111.0911 | 1.014 |  | 97.0764 | 0.858 |  | 45.4834 | 0.402 |  | 95.1467 | 0.924 |  | 76.5288 | 0.81 |  | 20.8597 | 0.21 |  | 20.9191 | 0.21 |  | 19.5116 | 0.198 |  | 18.707 | 0.198 |  | 24.2122 | 0.234 |  | 93.6699 | 0.888 |  | 144.1302 | 1.362 |  | 149.5247 | 1.392 |  | 129.1563 | 1.212 |  | 15.3
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 40.7436 | 0.369 |  | 41.7374 | 0.378 |  | 40.7553 | 0.378 |  | 38.8704 | 0.369 |  | 36.0262 | 0.342 |  | 36.4325 | 0.351 |  | 36.4325 | 0.351 |  | 41.5704 | 0.396 |  | 50.6766 | 0.468 |  | 73.4643 | 0.639 |  | 80.8533 | 0.738 |  | 64.1519 | 0.567 |  | 62.1153 | 0.549 |  | 73.2135 | 0.711 |  | 60.3727 | 0.639 |  | 67.9431 | 0.684 |  | 69.9296 | 0.702 |  | 74.499 | 0.756 |  | 79.0797 | 0.837 |  | 56.8055 | 0.549 |  | 37.0249 | 0.351 |  | 74.2873 | 0.702 |  | 40.9259 | 0.381 |  | 38.3633 | 0.36 |  | 12.567
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 12.1458 | 0.11 |  | 11.925 | 0.108 |  | 11.6444 | 0.108 |  | 11.5874 | 0.11 |  | 9.9019 | 0.094 |  | 9.7569 | 0.094 |  | 10.172 | 0.098 |  | 28.7634 | 0.274 |  | 33.5679 | 0.31 |  | 40.5836 | 0.353 |  | 35.2775 | 0.322 |  | 34.7348 | 0.307 |  | 35.8662 | 0.317 |  | 31.0977 | 0.302 |  | 28.8164 | 0.305 |  | 39.5341 | 0.398 |  | 47.6159 | 0.478 |  | 41.881 | 0.425 |  | 35.1466 | 0.372 |  | 24.3156 | 0.235 |  | 39.4511 | 0.374 |  | 48.9958 | 0.463 |  | 49.5193 | 0.461 |  | 46.5687 | 0.437 |  | 6.855
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 7.95 | 0.072 |  | 8.1708 | 0.074 |  | 7.7629 | 0.072 |  | 8.0058 | 0.076 |  | 10.85 | 0.103 |  | 7.4733 | 0.072 |  | 7.6809 | 0.074 |  | 7.5583 | 0.072 |  | 11.6946 | 0.108 |  | 25.7527 | 0.224 |  | 7.8881 | 0.072 |  | 11.6537 | 0.103 |  | 7.5806 | 0.067 |  | 6.8992 | 0.067 |  | 6.1412 | 0.065 |  | 6.4566 | 0.065 |  | 7.8696 | 0.079 |  | 8.1791 | 0.083 |  | 6.9915 | 0.074 |  | 7.4499 | 0.072 |  | 7.5949 | 0.072 |  | 7.6192 | 0.072 |  | 7.734 | 0.072 |  | 11.7221 | 0.11 |  | 2.02
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 49.9082 | 0.452 |  | 94.0747 | 0.852 |  | 72.1305 | 0.669 |  | 52.7752 | 0.501 |  | 65.8373 | 0.625 |  | 74.941 | 0.722 |  | 56.1538 | 0.541 |  | 46.6093 | 0.444 |  | 47.753 | 0.441 |  | 40.0087 | 0.348 |  | 54.45 | 0.497 |  | 57.0239 | 0.504 |  | 48.9908 | 0.433 |  | 63.946 | 0.621 |  | 42.4215 | 0.449 |  | 48.0767 | 0.484 |  | 51.3016 | 0.515 |  | 46.8082 | 0.475 |  | 29.1943 | 0.309 |  | 18.1074 | 0.175 |  | 47.0459 | 0.446 |  | 35.5563 | 0.336 |  | 46.4042 | 0.432 |  | 63.9388 | 0.6 |  | 11.871
|  | ЖБИ - ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 0.22083 | 0.002 |  | 0.22083 | 0.002 |  | 0.21564 | 0.002 |  | 0.21068 | 0.002 |  | 0.21068 | 0.002 |  | 0.20759 | 0.002 |  | 0.20759 | 0.002 |  | 0.20995 | 0.002 |  | 0.10828 | 0.001 |  | 0.22994 | 0.002 |  | 0.32867 | 0.003 |  | 0.22629 | 0.002 |  | 0.22629 | 0.002 |  | 0.51486 | 0.005 |  | 0.18896 | 0.002 |  | 0.19866 | 0.002 |  | 0.19923 | 0.002 |  | 0.19709 | 0.002 |  | 0.18896 | 0.002 |  | 0.20694 | 0.002 |  | 0.10548 | 0.001 |  | 0.21164 | 0.002 |  | 0.21483 | 0.002 |  | 0.21313 | 0.002 |  | 0.05
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 1.9875 | 0.018 |  | 3.975 | 0.036 |  | 1.9407 | 0.018 |  | 3.7922 | 0.036 |  | 3.7922 | 0.036 |  | 5.605 | 0.054 |  | 5.605 | 0.054 |  | 1.8896 | 0.018 |  | 1.9491 | 0.018 |  | 2.0694 | 0.018 |  | 5.9161 | 0.054 |  | 2.0366 | 0.018 |  | 2.0366 | 0.018 |  | 1.8535 | 0.018 |  | 1.7006 | 0.018 |  | 1.788 | 0.018 |  | 1.7931 | 0.018 |  | 5.3214 | 0.054 |  | 1.7006 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9048 | 0.018 |  | 1.9335 | 0.018 |  | 7.6727 | 0.072 |  | 0.648
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 0.22083 | 0.002 |  | 0.11042 | 0.001 |  | 0.10782 | 0.001 |  | 0.10534 | 0.001 |  | 0.21068 | 0.002 |  | 0.1038 | 0.001 |  | 0.20759 | 0.002 |  | 0.20995 | 0.002 |  | 0.21657 | 0.002 |  | 0.11497 | 0.001 |  | 0.10956 | 0.001 |  | 0.22629 | 0.002 |  | 0.11314 | 0.001 |  | 0.10297 | 0.001 |  | 0.18896 | 0.002 |  | 0.099332 | 0.001 |  | 0.099615 | 0.001 |  | 0.098544 | 0.001 |  | 0.09448 | 0.001 |  | 0.20694 | 0.002 |  | 0.10548 | 0.001 |  | 0.10582 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0.21313 | 0.002 |  | 0.032
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 39.9707 | 0.362 |  | 3.975 | 0.036 |  | 19.9464 | 0.185 |  | 28.4417 | 0.27 |  | 14.9582 | 0.142 |  | 7.4733 | 0.072 |  | 20.5517 | 0.198 |  | 22.6748 | 0.216 |  | 13.6437 | 0.126 |  | 22.7636 | 0.198 |  | 31.5525 | 0.288 |  | 22.2891 | 0.197 |  | 32.5851 | 0.288 |  | 20.3886 | 0.198 |  | 23.809 | 0.252 |  | 12.5158 | 0.126 |  | 16.1376 | 0.162 |  | 15.9641 | 0.162 |  | 23.809 | 0.252 |  | 18.6247 | 0.18 |  | 15.1897 | 0.144 |  | 19.048 | 0.18 |  | 23.2021 | 0.216 |  | 26.8543 | 0.252 |  | 4.702
|  | Итого 1С | [5 empty] | 438.6842 | 3.973 |  | 326.17 | 2.954 |  | 299.4115 | 2.777 |  | 265.4562 | 2.52 |  | 269.4591 | 2.558 |  | 256.5846 | 2.472 |  | 244.129 | 2.352 |  | 251.2072 | 2.393 |  | 265.8358 | 2.455 |  | 458.8356 | 3.991 |  | 455.649 | 4.159 |  | 405.164 | 3.581 |  | 325.2853 | 2.875 |  | 399.1217 | 3.876 |  | 330.8689 | 3.502 |  | 275.8449 | 2.777 |  | 297.1509 | 2.983 |  | 293.7586 | 2.981 |  | 271.441 | 2.873 |  | 211.0805 | 2.04 |  | 343.0343 | 3.252 |  | 468.3701 | 4.426 |  | 466.4053 | 4.342 |  | 466.0072 | 4.373 |  | 76.485
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 91.2522 | 0.81 |  | 66.7704 | 0.612 |  | 73.5296 | 0.69 |  | 61.7258 | 0.588 |  | 80.274 | 0.756 |  | 56.502 | 0.54 |  | 39.7328 | 0.384 |  | 44.3141 | 0.414 |  | 38.1158 | 0.352 |  | 62.4127 | 0.63 |  | 77.5522 | 0.762 |  | 70.972 | 0.666 |  | 58.6498 | 0.546 |  | 74.499 | 0.72 |  | 64.7633 | 0.612 |  | 67.0491 | 0.648 |  | 80.0864 | 0.774 |  | 77.9636 | 0.768 |  | 75.8478 | 0.78 |  | 39.6527 | 0.396 |  | 66.3425 | 0.636 |  | 89.5258 | 0.846 |  | 103.4943 | 0.978 |  | 89.2017 | 0.876 |  | 15.784
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 114.9102 | 1.02 |  | 156.7794 | 1.437 |  | 133.3124 | 1.251 |  | 93.8484 | 0.894 |  | 94.29 | 0.888 |  | 92.2867 | 0.882 |  | 99.4355 | 0.961 |  | 90.8759 | 0.849 |  | 96.8054 | 0.894 |  | 87.675 | 0.885 |  | 91.2918 | 0.897 |  | 95.5885 | 0.897 |  | 96.9977 | 0.903 |  | 93.4342 | 0.903 |  | 94.2878 | 0.891 |  | 85.3634 | 0.825 |  | 83.8114 | 0.81 |  | 81.3136 | 0.801 |  | 76.723 | 0.789 |  | 76.9022 | 0.768 |  | 85.1186 | 0.816 |  | 115.8756 | 1.095 |  | 125.3996 | 1.185 |  | 104.7815 | 1.029 |  | 22.57
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 66.9183 | 0.594 |  | 65.4611 | 0.6 |  | 64.5782 | 0.606 |  | 62.9855 | 0.6 |  | 61.7982 | 0.582 |  | 64.0357 | 0.612 |  | 65.1866 | 0.63 |  | 75.7835 | 0.708 |  | 89.6587 | 0.828 |  | 82.6226 | 0.834 |  | 84.88 | 0.834 |  | 79.9235 | 0.75 |  | 82.4964 | 0.768 |  | 83.8114 | 0.81 |  | 78.097 | 0.738 |  | 75.1198 | 0.726 |  | 72.0157 | 0.696 |  | 67 | 0.66 |  | 63.5955 | 0.654 |  | 61.2814 | 0.612 |  | 64.4648 | 0.618 |  | 67.938 | 0.642 |  | 67.3031 | 0.636 |  | 62.319 | 0.612 |  | 16.35
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 64.8904 | 0.576 |  | 60.4424 | 0.554 |  | 60.3156 | 0.566 |  | 59.9412 | 0.571 |  | 60.4178 | 0.569 |  | 60.0596 | 0.574 |  | 53.0805 | 0.513 |  | 25.1541 | 0.235 |  | 38.4406 | 0.355 |  | 45.3731 | 0.458 |  | 47.6305 | 0.468 |  | 42.4127 | 0.398 |  | 45.8671 | 0.427 |  | 41.1814 | 0.398 |  | 45.7153 | 0.432 |  | 39.0085 | 0.377 |  | 20.9011 | 0.202 |  | 19.9985 | 0.197 |  | 15.8502 | 0.163 |  | 11.315 | 0.113 |  | 17.733 | 0.17 |  | 45.7153 | 0.432 |  | 45.7153 | 0.432 |  | 19.3474 | 0.19 |  | 9.37
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 76.4941 | 0.679 |  | 67.9705 | 0.623 |  | 71.3983 | 0.67 |  | 65.19 | 0.621 |  | 68.063 | 0.641 |  | 69.4766 | 0.664 |  | 63.8415 | 0.617 |  | 71.5019 | 0.668 |  | 64.8618 | 0.599 |  | 64.6913 | 0.653 |  | 65.2375 | 0.641 |  | 68.6276 | 0.644 |  | 66.4912 | 0.619 |  | 69.8428 | 0.675 |  | 70.6894 | 0.668 |  | 64.7727 | 0.626 |  | 63.738 | 0.616 |  | 67.8121 | 0.668 |  | 63.012 | 0.648 |  | 64.3856 | 0.643 |  | 67.0726 | 0.643 |  | 82.4357 | 0.779 |  | 66.6681 | 0.63 |  | 64.4574 | 0.633 |  | 15.568
|  | ф.2 ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 79.7612 | 0.708 |  | 79.208 | 0.726 |  | 75.5543 | 0.709 |  | 74.7428 | 0.712 |  | 70.7175 | 0.666 |  | 71.2554 | 0.681 |  | 63.4276 | 0.613 |  | 79.1017 | 0.739 |  | 77.7475 | 0.718 |  | 79.9477 | 0.807 |  | 90.9865 | 0.894 |  | 85.9977 | 0.807 |  | 79.5961 | 0.741 |  | 81.2246 | 0.785 |  | 82.4357 | 0.779 |  | 72.3261 | 0.699 |  | 65.9109 | 0.637 |  | 69.2333 | 0.682 |  | 65.832 | 0.677 |  | 60.0798 | 0.6 |  | 67.5942 | 0.648 |  | 45.7153 | 0.432 |  | 60.9537 | 0.576 |  | 102.6431 | 1.008 |  | 17.044
|  | ЖБИ ф.2 |  | яч.12 |  |  |  | 13.9695 | 0.124 |  | 13.6377 | 0.125 |  | 13.6403 | 0.128 |  | 14.4867 | 0.138 |  | 14.1223 | 0.133 |  | 14.3348 | 0.137 |  | 16.6588 | 0.161 |  | 23.8696 | 0.223 |  | 36.5998 | 0.338 |  | 35.6644 | 0.36 |  | 38.1655 | 0.375 |  | 38.5764 | 0.362 |  | 32.9771 | 0.307 |  | 37.8703 | 0.366 |  | 39.8951 | 0.377 |  | 36.6287 | 0.354 |  | 25.6608 | 0.248 |  | 23.45 | 0.231 |  | 21.6847 | 0.223 |  | 18.024 | 0.18 |  | 16.1684 | 0.155 |  | 15.7675 | 0.149 |  | 14.4977 | 0.137 |  | 13.9505 | 0.137 |  | 5.468
|  | ГЗС ф.2 | резерв | яч.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 0.33797 | 0.003 |  | 0.54551 | 0.005 |  | 0.42626 | 0.004 |  | 0.4199 | 0.004 |  | 0.63709 | 0.006 |  | 0.3139 | 0.003 |  | 0.31041 | 0.003 |  | 0.53519 | 0.005 |  | 0.21657 | 0.002 |  | 0.59441 | 0.006 |  | 0.30532 | 0.003 |  | 0.21313 | 0.002 |  | 0.10742 | 0.001 |  | 0.10347 | 0.001 |  | 0.10582 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10152 | 0.001 |  | 0.19448 | 0.002 |  | 0.20027 | 0.002 |  | 0.31294 | 0.003 |  | 0.52911 | 0.005 |  | 0.31747 | 0.003 |  | 0.30549 | 0.003 |  | 0.068
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.9277 | 0.036 |  | 1.9182 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8834 | 0.018 |  | 1.8625 | 0.018 |  | 1.9267 | 0.018 |  | 1.9491 | 0.018 |  | 1.7832 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9335 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8625 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6048 | 0.036 |  | 0 | 0 |  | 3.8096 | 0.036 |  | 3.8096 | 0.036 |  | 7.3316 | 0.072 |  | 0.36
|  | Итого 2С | [5 empty] | 508.5338 | 4.514 |  | 514.7427 | 4.718 |  | 494.673 | 4.642 |  | 433.3403 | 4.128 |  | 450.3199 | 4.241 |  | 430.148 | 4.111 |  | 403.5362 | 3.9 |  | 413.0627 | 3.859 |  | 444.3952 | 4.104 |  | 460.7644 | 4.651 |  | 496.0493 | 4.874 |  | 482.3115 | 4.526 |  | 465.1163 | 4.33 |  | 481.9671 | 4.658 |  | 475.9893 | 4.498 |  | 440.2684 | 4.255 |  | 413.9868 | 4.001 |  | 406.8726 | 4.008 |  | 382.7398 | 3.936 |  | 335.4457 | 3.35 |  | 384.8072 | 3.689 |  | 467.3119 | 4.416 |  | 488.1589 | 4.613 |  | 464.3376 | 4.56 |  | 102.582
|  | Строймеханизация |  | яч.75 |  |  |  | 0.68793 | 0.007 |  | 0.68793 | 0.007 |  | 0.7862 | 0.008 |  | 0.69175 | 0.007 |  | 0.68617 | 0.007 |  | 0.69175 | 0.007 |  | 0.79706 | 0.008 |  | 0.69742 | 0.007 |  | 0.69175 | 0.007 |  | 0.98025 | 0.01 |  | 1.0692 | 0.01 |  | 1.0897 | 0.011 |  | 0.99068 | 0.01 |  | 1.2984 | 0.013 |  | 1.1076 | 0.011 |  | 0.8894 | 0.009 |  | 0.79058 | 0.008 |  | 0.59293 | 0.006 |  | 0.68617 | 0.007 |  | 0.69742 | 0.007 |  | 0.59779 | 0.006 |  | 0.58815 | 0.006 |  | 0.68617 | 0.007 |  | 0.58344 | 0.006 |  | 0.192
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 135.8164 | 1.382 |  | 134.4406 | 1.368 |  | 134.9319 | 1.373 |  | 137.066 | 1.387 |  | 135.4705 | 1.382 |  | 134.6943 | 1.363 |  | 146.8575 | 1.474 |  | 142.9719 | 1.435 |  | 144.6753 | 1.464 |  | 139.8817 | 1.427 |  | 152.4677 | 1.426 |  | 139.2893 | 1.406 |  | 144.5399 | 1.459 |  | 147.2132 | 1.474 |  | 149.8295 | 1.488 |  | 144.6753 | 1.464 |  | 142.3036 | 1.44 |  | 131.8285 | 1.334 |  | 140.1757 | 1.43 |  | 156.8207 | 1.574 |  | 155.4259 | 1.56 |  | 156.2518 | 1.594 |  | 133.1179 | 1.358 |  | 128.3578 | 1.32 |  | 34.382
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 38.0325 | 0.387 |  | 38.917 | 0.396 |  | 38.0325 | 0.387 |  | 38.2441 | 0.387 |  | 37.9357 | 0.387 |  | 37.3547 | 0.378 |  | 40.3509 | 0.405 |  | 45.7311 | 0.459 |  | 45.3593 | 0.459 |  | 34.4068 | 0.351 |  | 38.4911 | 0.36 |  | 35.6644 | 0.36 |  | 34.7728 | 0.351 |  | 33.2578 | 0.333 |  | 31.7179 | 0.315 |  | 31.1289 | 0.315 |  | 28.4607 | 0.288 |  | 28.4607 | 0.288 |  | 29.1134 | 0.297 |  | 28.694 | 0.288 |  | 29.5907 | 0.297 |  | 29.1134 | 0.297 |  | 29.1134 | 0.297 |  | 29.7557 | 0.306 |  | 8.388
|  | ЦТНП КТП-1 |  | яч.77 |  |  |  | 4.9138 | 0.05 |  | 4.9138 | 0.05 |  | 4.3241 | 0.044 |  | 4.3482 | 0.044 |  | 3.823 | 0.039 |  | 3.3599 | 0.034 |  | 3.786 | 0.038 |  | 9.3654 | 0.094 |  | 14.1315 | 0.143 |  | 17.8405 | 0.182 |  | 21.384 | 0.2 |  | 16.2471 | 0.164 |  | 20.9033 | 0.211 |  | 17.8773 | 0.179 |  | 15.2045 | 0.151 |  | 8.6963 | 0.088 |  | 7.3128 | 0.074 |  | 5.6329 | 0.057 |  | 6.2736 | 0.064 |  | 5.8783 | 0.059 |  | 5.0812 | 0.051 |  | 4.9993 | 0.051 |  | 4.117 | 0.042 |  | 4.6676 | 0.048 |  | 2.157
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 181.711 | 1.849 |  | 182.2023 | 1.854 |  | 181.4161 | 1.846 |  | 182.9194 | 1.851 |  | 180.6601 | 1.843 |  | 181.6347 | 1.838 |  | 183.6217 | 1.843 |  | 179.8357 | 1.805 |  | 182.4253 | 1.846 |  | 178.7976 | 1.824 |  | 194.1665 | 1.816 |  | 180.4025 | 1.821 |  | 171.0901 | 1.727 |  | 178.873 | 1.791 |  | 174.9018 | 1.737 |  | 180.2512 | 1.824 |  | 175.9031 | 1.78 |  | 175.4089 | 1.775 |  | 173.1121 | 1.766 |  | 175.7508 | 1.764 |  | 175.153 | 1.758 |  | 171.8378 | 1.753 |  | 171.8378 | 1.753 |  | 169.1017 | 1.739 |  | 43.203
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 31.6446 | 0.322 |  | 30.5636 | 0.311 |  | 30.2688 | 0.308 |  | 29.1525 | 0.295 |  | 24.9964 | 0.255 |  | 26.3855 | 0.267 |  | 25.8047 | 0.259 |  | 31.7826 | 0.319 |  | 31.5242 | 0.319 |  | 45.5816 | 0.465 |  | 53.8876 | 0.504 |  | 47.8498 | 0.483 |  | 57.0631 | 0.576 |  | 55.6294 | 0.557 |  | 57.9985 | 0.576 |  | 49.0157 | 0.496 |  | 47.1381 | 0.477 |  | 34.7853 | 0.352 |  | 39.8962 | 0.407 |  | 33.576 | 0.337 |  | 29.1922 | 0.293 |  | 33.4265 | 0.341 |  | 31.6621 | 0.323 |  | 29.6584 | 0.305 |  | 9.147
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.70 |  |  |  | 129.0354 | 1.313 |  | 142.4009 | 1.449 |  | 141.3198 | 1.438 |  | 142.106 | 1.438 |  | 129.8831 | 1.325 |  | 124.7133 | 1.262 |  | 126.1341 | 1.266 |  | 123.9422 | 1.244 |  | 106.1348 | 1.074 |  | 106.8472 | 1.09 |  | 129.1592 | 1.208 |  | 135.6238 | 1.369 |  | 133.6425 | 1.349 |  | 132.7315 | 1.329 |  | 141.7742 | 1.408 |  | 139.8331 | 1.415 |  | 130.1485 | 1.317 |  | 144.0824 | 1.458 |  | 138.1172 | 1.409 |  | 137.791 | 1.383 |  | 113.2815 | 1.137 |  | 106.4551 | 1.086 |  | 104.6907 | 1.068 |  | 102.8808 | 1.058 |  | 30.893
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 336.8876 | 3.428 |  | 338.0669 | 3.44 |  | 340.6221 | 3.466 |  | 341.1333 | 3.452 |  | 337.6961 | 3.445 |  | 341.4298 | 3.455 |  | 341.3391 | 3.426 |  | 340.8409 | 3.421 |  | 338.3663 | 3.424 |  | 338.8724 | 3.457 |  | 369.0873 | 3.452 |  | 343.9634 | 3.472 |  | 344.756 | 3.48 |  | 347.5589 | 3.48 |  | 348.1925 | 3.458 |  | 342.0227 | 3.461 |  | 343.1098 | 3.472 |  | 346.0744 | 3.502 |  | 341.9112 | 3.488 |  | 347.7155 | 3.49 |  | 350.306 | 3.516 |  | 340.7349 | 3.476 |  | 340.6368 | 3.475 |  | 339.4676 | 3.491 |  | 83.127
|  | Итого 3С | [5 empty] | 858.7293 | 8.738 |  | 872.193 | 8.875 |  | 871.7016 | 8.87 |  | 875.6612 | 8.861 |  | 851.151 | 8.683 |  | 850.264 | 8.604 |  | 868.6911 | 8.719 |  | 875.1671 | 8.784 |  | 863.3085 | 8.736 |  | 863.2081 | 8.806 |  | 959.7126 | 8.976 |  | 900.1301 | 9.086 |  | 907.7584 | 9.163 |  | 914.4394 | 9.156 |  | 920.7265 | 9.144 |  | 896.5127 | 9.072 |  | 875.1671 | 8.856 |  | 866.8661 | 8.772 |  | 869.2856 | 8.868 |  | 886.9237 | 8.902 |  | 858.6282 | 8.618 |  | 843.407 | 8.604 |  | 815.862 | 8.323 |  | 804.4731 | 8.273 |  | 211.489
|  | Ремстрой |  | яч.51 |  |  |  | 1.9819 | 0.019 |  | 1.9659 | 0.019 |  | 1.9819 | 0.019 |  | 1.8722 | 0.018 |  | 1.7682 | 0.017 |  | 1.7878 | 0.017 |  | 1.7977 | 0.017 |  | 1.7682 | 0.017 |  | 1.8176 | 0.017 |  | 1.7107 | 0.016 |  | 1.6937 | 0.017 |  | 1.893 | 0.018 |  | 1.7878 | 0.017 |  | 1.6937 | 0.017 |  | 1.6919 | 0.016 |  | 1.9246 | 0.018 |  | 1.9246 | 0.018 |  | 1.9462 | 0.018 |  | 1.7878 | 0.017 |  | 1.8176 | 0.017 |  | 1.8176 | 0.017 |  | 1.8176 | 0.017 |  | 1.8176 | 0.017 |  | 1.7733 | 0.017 |  | 0.417
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 264.744 | 2.538 |  | 263.2298 | 2.544 |  | 264.1181 | 2.532 |  | 263.9809 | 2.538 |  | 262.7328 | 2.526 |  | 266.914 | 2.538 |  | 269.6495 | 2.55 |  | 310.162 | 2.982 |  | 345.1373 | 3.228 |  | 350.2694 | 3.276 |  | 310.2539 | 3.114 |  | 318.6562 | 3.03 |  | 321.8112 | 3.06 |  | 294.1135 | 2.952 |  | 308.3522 | 2.916 |  | 308.5707 | 2.886 |  | 296.3818 | 2.772 |  | 289.9811 | 2.682 |  | 285.8441 | 2.718 |  | 282.2684 | 2.64 |  | 282.9099 | 2.646 |  | 282.9099 | 2.646 |  | 278.4193 | 2.604 |  | 261.6146 | 2.508 |  | 66.426
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 27.2254 | 0.261 |  | 27.9371 | 0.27 |  | 28.1643 | 0.27 |  | 27.147 | 0.261 |  | 27.147 | 0.261 |  | 33.5483 | 0.319 |  | 27.5994 | 0.261 |  | 29.0192 | 0.279 |  | 30.1514 | 0.282 |  | 43.3025 | 0.405 |  | 34.9708 | 0.351 |  | 25.5556 | 0.243 |  | 25.5556 | 0.243 |  | 29.5907 | 0.297 |  | 33.3096 | 0.315 |  | 28.8684 | 0.27 |  | 25.0192 | 0.234 |  | 37.9505 | 0.351 |  | 39.7532 | 0.378 |  | 40.4157 | 0.378 |  | 42.3403 | 0.396 |  | 51.0008 | 0.477 |  | 51.0008 | 0.477 |  | 49.7568 | 0.477 |  | 7.756
|  | ЦТНП КТП-2 |  | яч.49 |  |  |  | 2.7121 | 0.026 |  | 2.7937 | 0.027 |  | 2.8164 | 0.027 |  | 2.8083 | 0.027 |  | 2.7043 | 0.026 |  | 2.8395 | 0.027 |  | 2.9609 | 0.028 |  | 11.1292 | 0.107 |  | 30.1514 | 0.282 |  | 38.9188 | 0.364 |  | 31.683 | 0.318 |  | 5.2584 | 0.05 |  | 28.6054 | 0.272 |  | 20.6238 | 0.207 |  | 9.0941 | 0.086 |  | 3.4214 | 0.032 |  | 2.3522 | 0.022 |  | 2.4868 | 0.023 |  | 2.8395 | 0.027 |  | 2.9938 | 0.028 |  | 2.7799 | 0.026 |  | 2.673 | 0.025 |  | 2.7799 | 0.026 |  | 2.7121 | 0.026 |  | 2.109
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 50.0698 | 0.48 |  | 31.7655 | 0.307 |  | 34.7359 | 0.333 |  | 36.196 | 0.348 |  | 49.9255 | 0.48 |  | 50.4802 | 0.48 |  | 41.875 | 0.396 |  | 41.1885 | 0.396 |  | 51.3215 | 0.48 |  | 54.4222 | 0.509 |  | 46.5281 | 0.467 |  | 49.113 | 0.467 |  | 50.4802 | 0.48 |  | 47.8233 | 0.48 |  | 52.7667 | 0.499 |  | 51.7492 | 0.484 |  | 51.7492 | 0.484 |  | 39.8967 | 0.369 |  | 37.9653 | 0.361 |  | 30.7929 | 0.288 |  | 41.0572 | 0.384 |  | 41.0572 | 0.384 |  | 37.315 | 0.349 |  | 40.0558 | 0.384 |  | 10.089
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 66.2382 | 0.635 |  | 75.1198 | 0.726 |  | 74.2702 | 0.712 |  | 70.7277 | 0.68 |  | 59.9106 | 0.576 |  | 49.9544 | 0.475 |  | 61.332 | 0.58 |  | 64.7991 | 0.623 |  | 82.4352 | 0.771 |  | 90.1334 | 0.843 |  | 81.3993 | 0.817 |  | 81.2941 | 0.773 |  | 71.3033 | 0.678 |  | 71.9343 | 0.722 |  | 76.1363 | 0.72 |  | 76.9823 | 0.72 |  | 74.9508 | 0.701 |  | 77.8473 | 0.72 |  | 75.7203 | 0.72 |  | 79.3345 | 0.742 |  | 71.8501 | 0.672 |  | 76.2339 | 0.713 |  | 79.1207 | 0.74 |  | 73.6443 | 0.706 |  | 16.765
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.54 |  |  |  | 110.988 | 1.064 |  | 105.7472 | 1.022 |  | 103.9991 | 0.997 |  | 104.6355 | 1.006 |  | 103.5953 | 0.996 |  | 103.7999 | 0.987 |  | 101.7266 | 0.962 |  | 92.8822 | 0.893 |  | 88.4227 | 0.827 |  | 91.4165 | 0.855 |  | 86.2813 | 0.866 |  | 94.6504 | 0.9 |  | 94.0194 | 0.894 |  | 82.6945 | 0.83 |  | 94.113 | 0.89 |  | 96.3348 | 0.901 |  | 75.6993 | 0.708 |  | 101.3096 | 0.937 |  | 100.4346 | 0.955 |  | 98.9009 | 0.925 |  | 99.7562 | 0.933 |  | 104.033 | 0.973 |  | 102.9638 | 0.963 |  | 101.9129 | 0.977 |  | 22.261
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 0.93881 | 0.009 |  | 0.93124 | 0.009 |  | 1.0431 | 0.01 |  | 1.0401 | 0.01 |  | 1.0401 | 0.01 |  | 0.631 | 0.006 |  | 0.42298 | 0.004 |  | 0.52006 | 0.005 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.32076 | 0.003 |  | 0.39853 | 0.004 |  | 0.3155 | 0.003 |  | 0.3155 | 0.003 |  | 0.39853 | 0.004 |  | 0.42298 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.43248 | 0.004 |  | 0.42067 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.5346 | 0.005 |  | 0.5346 | 0.005 |  | 0.5346 | 0.005 |  | 0.41725 | 0.004 |  | 0.127
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 0.62587 | 0.006 |  | 0.62082 | 0.006 |  | 0.52156 | 0.005 |  | 0.52006 | 0.005 |  | 0.62407 | 0.006 |  | 0.52584 | 0.005 |  | 0.42298 | 0.004 |  | 0.52006 | 0.005 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.39853 | 0.004 |  | 0.42067 | 0.004 |  | 0.42067 | 0.004 |  | 0.39853 | 0.004 |  | 0.42298 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.43248 | 0.004 |  | 0.42067 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.32076 | 0.003 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.42768 | 0.004 |  | 0.41725 | 0.004 |  | 0.105
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.57 |  |  |  | 352.1575 | 3.376 |  | 349.3175 | 3.376 |  | 351.0101 | 3.365 |  | 350.3103 | 3.368 |  | 349.4783 | 3.36 |  | 354.2027 | 3.368 |  | 355.8316 | 3.365 |  | 349.8943 | 3.364 |  | 358.7161 | 3.355 |  | 357.3261 | 3.342 |  | 332.2726 | 3.335 |  | 349.6805 | 3.325 |  | 349.5753 | 3.324 |  | 331.1766 | 3.324 |  | 352.342 | 3.332 |  | 359.4645 | 3.362 |  | 362.5652 | 3.391 |  | 366.3146 | 3.388 |  | 356.0957 | 3.386 |  | 360.9614 | 3.376 |  | 359.8922 | 3.366 |  | 359.7853 | 3.365 |  | 359.6784 | 3.364 |  | 350.9057 | 3.364 |  | 80.641
|  | Итого 4С | [5 empty] | 877.6816 | 8.414 |  | 859.4287 | 8.306 |  | 862.6607 | 8.27 |  | 859.2381 | 8.261 |  | 858.926 | 8.258 |  | 864.6836 | 8.222 |  | 863.6187 | 8.167 |  | 901.8827 | 8.671 |  | 989.0086 | 9.25 |  | 1028.2482 | 9.617 |  | 925.8798 | 9.293 |  | 926.8374 | 8.813 |  | 943.8744 | 8.975 |  | 880.4476 | 8.837 |  | 928.6518 | 8.782 |  | 928.1712 | 8.681 |  | 891.4977 | 8.338 |  | 918.5977 | 8.496 |  | 901.2818 | 8.57 |  | 898.3406 | 8.402 |  | 903.2589 | 8.448 |  | 920.473 | 8.609 |  | 914.0578 | 8.549 |  | 883.2101 | 8.467 |  | 206.696
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.15 | 6.25 |  | 6.1 | 6.25 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.15 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.1 | 6.25 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.15 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.25
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.25 |  | 6.15 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.15 | 6.25 |  | 6.1 | 6.25 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6 | 6.2 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6 | 6.2 |  | 6 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.1 | 6.25 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6 | 6.2 |  | 6 | 6.2 |  | 6 | 6.25 |  | 6 | 6.25 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6 | 6.15 |  | 6 | 6.2 |  | 6 | 6.2 |  | 6 | 6.3 |  | 6.15
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.81 |  |  | 0.85 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.89 |  |  | 0.97 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.97 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.9 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.84 |  |  | 0.86 |  |  | 0.88 |  |  | 0.87 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.9 |  |  | 0.88 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.95 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.9
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.95 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.95 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.016591 | + j | 0.42816 | 0.014369 | + j | 0.3708 | 0.01393 | + j | 0.35948 | 0.013301 | + j | 0.34325 | 0.012976 | + j | 0.33485 | 0.012597 | + j | 0.3251 | 0.012586 | + j | 0.3248 | 0.012828 | + j | 0.33105 | 0.01286 | + j | 0.33188 | 0.016816 | + j | 0.43397 | 0.017716 | + j | 0.4572 | 0.016477 | + j | 0.4252 | 0.014881 | + j | 0.38402 | 0.01744 | + j | 0.45006 | 0.016422 | + j | 0.42379 | 0.014417 | + j | 0.37206 | 0.014393 | + j | 0.37143 | 0.014185 | + j | 0.36605 | 0.014156 | + j | 0.36531 | 0.012295 | + j | 0.31728 | 0.014468 | + j | 0.37338 | 0.017434 | + j | 0.44992 | 0.016471 | + j | 0.42507 | 0.016422 | + j | 0.42379
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.017068 | + j | 0.43831 | 0.017323 | + j | 0.44484 | 0.017026 | + j | 0.43722 | 0.015675 | + j | 0.40252 | 0.015954 | + j | 0.4097 | 0.015534 | + j | 0.39889 | 0.014871 | + j | 0.38187 | 0.016034 | + j | 0.41173 | 0.018212 | + j | 0.46767 | 0.02079 | + j | 0.53388 | 0.020497 | + j | 0.52635 | 0.018171 | + j | 0.46662 | 0.018078 | + j | 0.46424 | 0.018598 | + j | 0.4776 | 0.018011 | + j | 0.4625 | 0.01709 | + j | 0.43885 | 0.015549 | + j | 0.39928 | 0.015967 | + j | 0.41003 | 0.015972 | + j | 0.41016 | 0.014104 | + j | 0.36219 | 0.015044 | + j | 0.38631 | 0.017326 | + j | 0.44491 | 0.017692 | + j | 0.45432 | 0.017331 | + j | 0.44505
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 12.7679 | + j | 0.57616 | 11.8837 | + j | 0.5188 | 11.7012 | + j | 0.50748 | 11.4346 | + j | 0.49125 | 11.2943 | + j | 0.48285 | 11.1289 | + j | 0.4731 | 11.1239 | + j | 0.4728 | 11.2301 | + j | 0.47905 | 11.2442 | + j | 0.47988 | 12.8541 | + j | 0.58197 | 13.193 | + j | 0.6052 | 12.7238 | + j | 0.5732 | 12.0932 | + j | 0.53202 | 13.0897 | + j | 0.59806 | 12.7027 | + j | 0.57179 | 11.9037 | + j | 0.52006 | 11.8937 | + j | 0.51943 | 11.8075 | + j | 0.51405 | 11.7955 | + j | 0.51331 | 10.9946 | + j | 0.46528 | 11.9248 | + j | 0.52138 | 13.0877 | + j | 0.59792 | 12.7218 | + j | 0.57307 | 12.7027 | + j | 0.57179
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 12.9914 | + j | 0.58231 | 13.0877 | + j | 0.58884 | 12.9754 | + j | 0.58122 | 12.451 | + j | 0.54652 | 12.5613 | + j | 0.5537 | 12.3949 | + j | 0.54289 | 12.1282 | + j | 0.52587 | 12.5924 | + j | 0.55573 | 13.4186 | + j | 0.61167 | 14.3352 | + j | 0.67788 | 14.2339 | + j | 0.67035 | 13.4035 | + j | 0.61062 | 13.3694 | + j | 0.60824 | 13.56 | + j | 0.6216 | 13.3444 | + j | 0.6065 | 12.9994 | + j | 0.58285 | 12.4009 | + j | 0.54328 | 12.5663 | + j | 0.55403 | 12.5683 | + j | 0.55416 | 11.8125 | + j | 0.50619 | 12.1984 | + j | 0.53031 | 13.0887 | + j | 0.58891 | 13.2261 | + j | 0.59832 | 13.0907 | + j | 0.58905
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 25.7593 | + j | 1.1585 | 24.9714 | + j | 1.1076 | 24.6766 | + j | 1.0887 | 23.8856 | + j | 1.0378 | 23.8556 | + j | 1.0366 | 23.5238 | + j | 1.016 | 23.2521 | + j | 0.99867 | 23.8225 | + j | 1.0348 | 24.6627 | + j | 1.0916 | 27.1893 | + j | 1.2599 | 27.4269 | + j | 1.2755 | 26.1273 | + j | 1.1838 | 25.4626 | + j | 1.1403 | 26.6497 | + j | 1.2197 | 26.0471 | + j | 1.1783 | 24.9032 | + j | 1.1029 | 24.2946 | + j | 1.0627 | 24.3738 | + j | 1.0681 | 24.3638 | + j | 1.0675 | 22.8071 | + j | 0.97147 | 24.1232 | + j | 1.0517 | 26.1764 | + j | 1.1868 | 25.9478 | + j | 1.1714 | 25.7934 | + j | 1.1608
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Северская
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
Северская | В-6 кВ
ОАО "Северский | ф.1 Маш. Зал №1 | яч.25 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.636 | 0.66 | 0.702 | 0.468
трубный завод" | ф.2 Маш. Зал №1 | яч.9 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.588 | 0.63 | 0.78 | 0.396
| ф.1 Маш. Зал №2 | яч.42 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.171 | 0.426 | 0.108 | 0.123
| ф.2 Маш. Зал №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.894 | 0.885 | 0.789 | 0.768
| ф. Маш. Зал №3 | яч.32 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.348 | 1.122 | 0.198 | 0.234
| ф.1 Маш. Зал №7 | яч.29 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.369 | 0.639 | 0.837 | 0.549
| ф.2 Маш. Зал №7 | яч.18 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.6 | 0.834 | 0.654 | 0.612
| ф.1 Маш. Зал №14 | яч.82 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.387 | 0.351 | 0.297 | 0.288
| ф.2 Маш. Зал №14 | яч.43 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.261 | 0.405 | 0.378 | 0.378
| ф.1 ДСК | яч.35 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.501 | 0.348 | 0.309 | 0.175
| ф.2 ДСК | яч.1 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.712 | 0.807 | 0.677 | 0.6
| ф.2 ТЭСЦ-3 | яч.13 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.571 | 0.458 | 0.163 | 0.113
| ф.1 п/ст Автогараж | яч.72 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.295 | 0.465 | 0.407 | 0.337
| ф.2 п/ст Автогараж | яч.48 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.68 | 0.843 | 0.72 | 0.742
| ф.1 п/ст ЖБИ | яч.26 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.2 п/ст ЖБИ | яч.12 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.138 | 0.36 | 0.223 | 0.18
| ф.1 Пиастрелла | яч.70 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.438 | 1.09 | 1.409 | 1.383
| ф.2 Пиастрелла | яч.54 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.006 | 0.855 | 0.955 | 0.925
| ф.1 п/ст ГЗС | яч.33 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| ф.2 п/ст ГЗС резерв | яч.15 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ЦНТП КТП-1 | яч.77 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.044 | 0.182 | 0.064 | 0.059
| ф. ЦНТП КТП-2 | яч.49 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.027 | 0.364 | 0.027 | 0.028
| ф. Склад оборудования | яч.7 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. Ст. Копер | яч.8 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0.018 | 0 | 0.036
| ф. ТП Блок очистных | яч.34 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0
| ф. Строймеханизация | яч.75 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.007
| ф. Ремстрой | яч.51 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.017
| ф. Мрамор | яч.53 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 0.004
| ф. ДРСУ | яч.55 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 9.744 | 11.795 | 9.749 | 8.428
Главный энергетик В.С. Широков

## График
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Северская (ГПП-2) 18.12.2013г.
Час замера | 9 очередь | [8 empty] | 10 очередь
РУ-6 кВ
| яч.8 Старый Копер | яч.4 ф.2 Машзал-2 | яч.15 ф.2 ГЗС резерв | яч.51 Ремстрой | яч.53 Мрамор | яч.54 ф.2 Пиастрелла | яч.55 ДРСУ | яч.12 ф.2 ЖБИ | яч.57 ЦРВ | яч.18 ф.2 Машзал-7
1:00 | 0 | 1020 | 0 | 19 | 9 | 1064 | 6 | 124 | 3376 | 594
2:00 | 36 | 1437 | 0 | 19 | 9 | 1022 | 6 | 125 | 3376 | 600
3:00 | 18 | 1251 | 0 | 19 | 10 | 997 | 5 | 128 | 3365 | 606
4:00 | 0 | 894 | 0 | 18 | 10 | 1006 | 5 | 138 | 3368 | 600
5:00 | 0 | 888 | 0 | 17 | 10 | 996 | 6 | 133 | 3360 | 582
6:00 | 18 | 882 | 0 | 17 | 6 | 987 | 5 | 137 | 3368 | 612
7:00 | 18 | 961 | 0 | 17 | 4 | 962 | 4 | 161 | 3365 | 630
8:00 | 18 | 849 | 0 | 17 | 5 | 893 | 5 | 223 | 3364 | 708
9:00 | 18 | 894 | 0 | 17 | 4 | 827 | 4 | 338 | 3355 | 828
10:00 | 18 | 885 | 0 | 16 | 3 | 855 | 4 | 360 | 3342 | 834
11:00 | 0 | 897 | 0 | 17 | 4 | 866 | 4 | 375 | 3335 | 834
12:00 | 0 | 897 | 0 | 18 | 3 | 900 | 4 | 362 | 3325 | 750
13:00 | 18 | 903 | 0 | 17 | 3 | 894 | 4 | 307 | 3324 | 768
14:00 | 0 | 903 | 0 | 17 | 4 | 830 | 4 | 366 | 3324 | 810
15:00 | 0 | 891 | 0 | 16 | 4 | 890 | 4 | 377 | 3332 | 738
16:00 | 0 | 825 | 0 | 18 | 4 | 901 | 4 | 354 | 3362 | 726
17:00 | 18 | 810 | 0 | 18 | 4 | 708 | 4 | 248 | 3391 | 696
18:00 | 0 | 801 | 0 | 18 | 4 | 937 | 4 | 231 | 3388 | 660
19:00 | 0 | 789 | 0 | 17 | 4 | 955 | 4 | 223 | 3386 | 654
20:00 | 36 | 768 | 0 | 17 | 4 | 925 | 4 | 180 | 3376 | 612
21:00 | 0 | 816 | 0 | 17 | 5 | 933 | 3 | 155 | 3366 | 618
22:00 | 36 | 1095 | 0 | 17 | 5 | 973 | 4 | 149 | 3365 | 642
23:00 | 36 | 1185 | 0 | 17 | 5 | 963 | 4 | 137 | 3364 | 636
24:00 | 72 | 1029 | 0 | 17 | 4 | 977 | 4 | 137 | 3364 | 612
| 360 | 22570 | 0 | 417 | 127 | 22261 | 105 | 5468 | 80641 | 16350
Время реализации графика 25 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## АЧР ЦРП
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
ЦРП-6 кВ | В-6 кВ
от ПС Полевская | ф.2 п/ст Прокатная | яч.32 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02
по ф.СТЗ-11 и ф.СТЗ-24 | ф.1. п/ст ГГС | яч.6 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Т-2 1000кВА стан 3 | яч.25 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Т-2 КТП Уч-к обжига | яч.28 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ввод 3 с Н/С | яч.8 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ввод 4 с Н/С | яч.29 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
трубный завод" | Резерв-яч.4,7,13,15 |  |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Резерв-яч.27 |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.03 | 0.26 | 0.07 | 0.08
Главный энергетик В.С. Широков

## АЧР Турбокомпр.1
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-1 от ПС Северская
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
Турбокомпрессорная-1 | В-6 кВ
от ПС Северская | Двигатель 1 | яч.2 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
по ф.1 и ф.2 - | Двигатель 2 | яч.5 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.484
Турбокомпрессорная №1 | Двигатель 3 | яч.15 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Двигатель 4 | яч.18 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
трубный завод" | ф. 1 Склад обор. | яч.9 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 2 Склад обор. | яч.21 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.05
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.534
Главный энергетик В.С. Широков

## Сут ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Северская | [8 empty] | 18.12.2013г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | М/зал № 1 ф.1 |  | М/зал № 2 ф.1 |  | М/зал № 3 |  | М/зал № 7 ф.1 |  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | Маяк ф.1 |  | ф.1 ДСК |  | ЖБИ - 1 |  | ГЗС ф.1 |  | Бл. Очистных |  | ТСН № 1 |  | ТП - 7 |  | М/зал № 1 ф.2 |  | М/зал № 2 ф.2 |  | М/зал № 7 ф.2 |  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | Маяк ф.2 |  | ф.2 ДСК |  | ЖБИ - 2 |  | ГЗС ф.2 резерв |  | Склад оборудования |  | ТСН № 2 |  | Ст. копер |  | Строймеханизация |  | Пархоз ф.1 |  | М/зал №14 ф.1 |  | ЦТНП КТП-1 |  | Т/к №1 ф.1 |  | Автогараж ф.1 |  | Пиастрелла ф.1 |  | ЦРВ ф.1 |  | Ремстрой |  | Пархоз ф.2 |  | М/зал №14 ф.2 |  | ЦТНП КТП-2 |  | Т/к №1 ф.2 |  | Автогараж ф.2 |  | Пиастрелла ф.2 |  | Мрамор |  | ДРСУ |  | ЦРВ ф.2
| вв.1 6кВ яч.39 |  | вв.3 6кВ яч.76 |  | вв.2 6кВ яч.3 |  | вв.4 6кВ яч.56 |  | яч.25 |  | яч.42 |  | яч.32 |  | яч.29 |  | яч.37 |  | яч.30 |  | яч.35 |  | яч.26 |  | яч.33 |  | яч.34 |  | яч.41 |  | яч.36 |  | яч.9 |  | яч.4 |  | яч.18 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.1 |  | яч.12 |  | яч.15 |  | яч.7 |  | яч.5 |  | яч.8 |  | яч.75 |  | яч.78 |  | яч.82 |  | яч.77 |  | яч.68 |  | яч.72 |  | яч.70 |  | яч.73 |  | яч.51 |  | яч.44 |  | яч.43 |  | яч.49 |  | яч.52 |  | яч.48 |  | яч.54 |  | яч.53 |  | яч.55 |  | яч.57
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | 3974 | 2244 | 8738 | 3017 | 4514 | 2741 |  | 4037 | 774 | 198 | 516 | 429 | 1296 | 714 | 369 | 468 | 110 | 107 | 72 | 360 | 452 | 72 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 1.6 | 0 | 362 | 162 | 810 | 366 | 1020 | 689 | 594 | 462 | 576 | 438 | 679 | 396 | 708 | 720 | 124 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1382 | 480 | 387 | 405 | 50 | 33 | 1849 | 0 | 322 | 252 | 1313 | 1068 | 3428 | 804 | 19 | 10 | 2538 | 1080 | 261 | 252 | 26 | 11 | 480 | 96 | 635 | 1080 | 1064 | 725 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3376 | 662
2 | 2954 | 2021 | 8875 | 3149 | 4718 | 3149 | 8306 | 4039 | 702 | 132 | 297 | 288 | 468 | 522 | 378 | 495 | 108 | 104 | 74 | 396 | 852 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 90 | 0.8 | 0 | 36 | 18 | 612 | 354 | 1437 | 902 | 600 | 474 | 554 | 433 | 623 | 324 | 726 | 1008 | 125 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 36 | 36 | 7 | 5 | 1368 | 576 | 396 | 432 | 50 | 33 | 1854 | 0 | 311 | 36 | 1449 | 1156 | 3440 | 808 | 19 | 10 | 2544 | 1800 | 270 | 270 | 27 | 12 | 307 | 96 | 726 | 307 | 1022 | 708 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3376 | 661
3 | 2777 | 1865 | 8870 | 3170 | 4642 | 3026 | 8270 | 4061 | 690 | 192 | 246 | 254 | 408 | 570 | 378 | 522 | 108 | 104 | 72 | 432 | 669 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0.8 | 0 | 185 | 522 | 690 | 384 | 1251 | 785 | 606 | 486 | 566 | 454 | 670 | 360 | 709 | 792 | 128 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 36 | 8 | 5 | 1373 | 576 | 387 | 423 | 44 | 31 | 1846 | 0 | 308 | 108 | 1438 | 1155 | 3466 | 821 | 19 | 10 | 2532 | 1440 | 270 | 270 | 27 | 12 | 333 | 96 | 712 | 333 | 997 | 705 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3365 | 659
4 | 2520 | 1560 | 8861 | 3134 | 4128 | 2467 | 8261 | 4044 | 636 | 216 | 171 | 199 | 348 | 456 | 369 | 495 | 110 | 108 | 76 | 432 | 501 | 72 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 | 18 | 0.8 | 0 | 270 | 162 | 588 | 342 | 894 | 549 | 600 | 474 | 571 | 448 | 621 | 324 | 712 | 864 | 138 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 | 1387 | 576 | 387 | 414 | 44 | 30 | 1851 | 0 | 295 | 216 | 1438 | 1140 | 3452 | 815 | 18 | 10 | 2538 | 1440 | 261 | 270 | 27 | 12 | 348 | 288 | 680 | 348 | 1006 | 702 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3368 | 659
5 | 2558 | 1346 | 8683 | 2938 | 4241 | 2321 | 8258 | 3881 | 708 | 264 | 162 | 185 | 342 | 372 | 342 | 423 | 94 | 91 | 103 | 468 | 625 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 1.6 | 0 | 142 | 126 | 756 | 336 | 888 | 525 | 582 | 414 | 569 | 439 | 641 | 360 | 666 | 1368 | 133 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1382 | 480 | 387 | 387 | 39 | 26 | 1843 | 0 | 255 | 36 | 1325 | 1043 | 3445 | 815 | 17 | 9 | 2526 | 1440 | 261 | 243 | 26 | 11 | 480 | 384 | 576 | 684 | 996 | 669 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3360 | 656
6 | 2472 | 1330 | 8604 | 2875 | 4111 | 2316 | 8222 | 3881 | 606 | 288 | 162 | 182 | 336 | 366 | 351 | 432 | 94 | 91 | 72 | 360 | 722 | 576 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 90 | 0.8 | 0 | 72 | 252 | 540 | 300 | 882 | 514 | 612 | 456 | 574 | 425 | 664 | 432 | 681 | 936 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 7 | 5 | 1363 | 480 | 378 | 387 | 34 | 23 | 1838 | 0 | 267 | 144 | 1262 | 1011 | 3455 | 821 | 17 | 9 | 2538 | 1440 | 319 | 243 | 27 | 11 | 480 | 96 | 475 | 576 | 987 | 659 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3368 | 661
7 | 2352 | 1222 | 8719 | 2878 | 3900 | 2124 | 8167 | 3806 | 534 | 294 | 156 | 182 | 342 | 348 | 351 | 432 | 98 | 96 | 74 | 396 | 541 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 36 | 1.6 | 0 | 198 | 90 | 384 | 252 | 961 | 501 | 630 | 444 | 513 | 370 | 617 | 360 | 613 | 504 | 161 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 4 | 1474 | 768 | 405 | 387 | 38 | 22 | 1843 | 0 | 259 | 144 | 1266 | 991 | 3426 | 808 | 17 | 9 | 2550 | 1800 | 261 | 243 | 28 | 11 | 396 | 192 | 580 | 576 | 962 | 632 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3365 | 660
8 | 2393 | 1138 | 8784 | 2868 | 3859 | 1848 | 8671 | 3888 | 504 | 390 | 129 | 154 | 336 | 324 | 396 | 441 | 274 | 199 | 72 | 360 | 444 | 360 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 54 | 1.6 | 0 | 216 | 252 | 414 | 228 | 849 | 494 | 708 | 486 | 235 | 169 | 668 | 468 | 739 | 1296 | 223 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 | 1435 | 768 | 459 | 369 | 94 | 71 | 1805 | 0 | 319 | 144 | 1244 | 962 | 3421 | 809 | 17 | 8 | 2982 | 1800 | 279 | 234 | 107 | 55 | 396 | 384 | 623 | 1008 | 893 | 573 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3364 | 660
9 | 2455 | 1286 | 8736 | 2899 | 4104 | 2287 | 9250 | 4224 | 426 | 396 | 165 | 192 | 390 | 348 | 468 | 531 | 310 | 213 | 108 | 468 | 441 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 54 | 1.6 | 0 | 126 | 144 | 352 | 132 | 894 | 535 | 828 | 552 | 355 | 263 | 599 | 180 | 718 | 432 | 338 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 | 1464 | 864 | 459 | 342 | 143 | 120 | 1846 | 0 | 319 | 144 | 1074 | 888 | 3424 | 814 | 17 | 8 | 3228 | 2160 | 282 | 243 | 282 | 156 | 480 | 192 | 771 | 504 | 827 | 516 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3355 | 656
10 | 3991 | 2405 | 8806 | 2988 | 4651 | 2702 | 9617 | 4541 | 660 | 240 | 426 | 363 | 1122 | 624 | 639 | 765 | 353 | 245 | 224 | 396 | 348 | 360 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 198 | 72 | 630 | 258 | 885 | 586 | 834 | 594 | 458 | 312 | 653 | 396 | 807 | 792 | 360 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 18 | 0 | 10 | 4 | 1427 | 768 | 351 | 288 | 182 | 150 | 1824 | 0 | 465 | 252 | 1090 | 916 | 3457 | 828 | 16 | 8 | 3276 | 2160 | 405 | 333 | 364 | 230 | 509 | 192 | 843 | 1080 | 855 | 540 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3342 | 655
11 | 4159 | 2827 | 8976 | 3139 | 4874 | 3026 | 9293 | 4445 | 750 | 150 | 420 | 370 | 1014 | 690 | 738 | 900 | 322 | 233 | 72 | 360 | 497 | 504 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0.8 | 0 | 288 | 324 | 762 | 402 | 897 | 617 | 834 | 618 | 468 | 318 | 641 | 360 | 894 | 1224 | 375 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1426 | 768 | 360 | 297 | 200 | 135 | 1816 | 0 | 504 | 252 | 1208 | 1009 | 3452 | 823 | 17 | 10 | 3114 | 1800 | 351 | 324 | 318 | 202 | 467 | 288 | 817 | 864 | 866 | 577 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3335 | 643
12 | 3581 | 2376 | 9086 | 3182 | 4526 | 2674 | 8813 | 4226 | 714 | 162 | 309 | 305 | 858 | 642 | 567 | 666 | 307 | 226 | 103 | 720 | 504 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 1.6 | 0 | 197 | 180 | 666 | 360 | 897 | 600 | 750 | 546 | 398 | 282 | 644 | 360 | 807 | 720 | 362 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1406 | 576 | 360 | 297 | 164 | 97 | 1821 | 0 | 483 | 252 | 1369 | 1102 | 3472 | 829 | 18 | 11 | 3030 | 1800 | 243 | 243 | 50 | 51 | 467 | 288 | 773 | 936 | 900 | 607 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3325 | 631
13 | 2875 | 2074 | 9163 | 3262 | 4330 | 2462 | 8976 | 4399 | 660 | 156 | 138 | 199 | 402 | 522 | 549 | 684 | 317 | 245 | 67 | 180 | 433 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 288 | 234 | 546 | 306 | 903 | 566 | 768 | 534 | 427 | 330 | 619 | 324 | 741 | 1152 | 307 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | 1459 | 768 | 351 | 288 | 211 | 160 | 1727 | 0 | 576 | 360 | 1349 | 1062 | 3480 | 834 | 17 | 10 | 3060 | 1800 | 243 | 234 | 272 | 197 | 480 | 192 | 678 | 900 | 894 | 600 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3324 | 632
14 | 3876 | 2592 | 9156 | 3209 | 4658 | 2767 | 8837 | 4289 | 714 | 168 | 315 | 305 | 924 | 642 | 711 | 891 | 302 | 230 | 67 | 360 | 621 | 432 | 0 | 0 | 5 | 18 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 198 | 252 | 720 | 360 | 903 | 597 | 810 | 564 | 398 | 308 | 675 | 432 | 785 | 936 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1474 | 864 | 333 | 288 | 179 | 130 | 1791 | 0 | 557 | 324 | 1329 | 1009 | 3480 | 834 | 17 | 9 | 2952 | 1800 | 297 | 288 | 207 | 119 | 480 | 192 | 722 | 792 | 830 | 548 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3324 | 631
15 | 3502 | 2292 | 9144 | 3293 | 4498 | 2822 | 8782 | 4296 | 702 | 114 | 258 | 257 | 810 | 624 | 639 | 783 | 305 | 236 | 65 | 180 | 449 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1.6 | 0 | 252 | 234 | 612 | 360 | 891 | 579 | 738 | 564 | 432 | 317 | 668 | 468 | 779 | 1008 | 377 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1488 | 864 | 315 | 288 | 151 | 139 | 1737 | 0 | 576 | 324 | 1408 | 1117 | 3458 | 818 | 16 | 10 | 2916 | 1800 | 315 | 306 | 86 | 78 | 499 | 192 | 720 | 900 | 890 | 596 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3332 | 636
16 | 2777 | 967 | 9072 | 3209 | 4255 | 2448 | 8681 | 4140 | 672 | 204 | 117 | 161 | 210 | 552 | 684 | 846 | 398 | 230 | 65 | 360 | 484 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 126 | 144 | 648 | 354 | 825 | 473 | 726 | 564 | 377 | 286 | 626 | 324 | 699 | 504 | 354 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1464 | 768 | 315 | 270 | 88 | 68 | 1824 | 0 | 496 | 360 | 1415 | 1101 | 3461 | 826 | 18 | 10 | 2886 | 1800 | 270 | 252 | 32 | 23 | 484 | 192 | 720 | 648 | 901 | 601 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3362 | 650
17 | 2983 | 1229 | 8856 | 3024 | 4001 | 2030 | 8338 | 4022 | 702 | 270 | 114 | 158 | 210 | 552 | 702 | 864 | 478 | 381 | 79 | 432 | 515 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 162 | 234 | 774 | 384 | 810 | 459 | 696 | 588 | 202 | 158 | 616 | 360 | 637 | 1440 | 248 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 5 | 1440 | 576 | 288 | 279 | 74 | 57 | 1780 | 0 | 477 | 360 | 1317 | 1017 | 3472 | 829 | 18 | 10 | 2772 | 1680 | 234 | 243 | 22 | 10 | 484 | 288 | 701 | 864 | 708 | 506 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3391 | 660
18 | 2981 | 1246 | 8772 | 2986 | 4008 | 1942 | 8496 | 4123 | 708 | 246 | 117 | 161 | 198 | 570 | 756 | 909 | 425 | 355 | 83 | 432 | 475 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 18 | 0.8 | 0 | 162 | 108 | 768 | 372 | 801 | 398 | 660 | 534 | 197 | 156 | 668 | 432 | 682 | 648 | 231 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1334 | 480 | 288 | 279 | 57 | 46 | 1775 | 0 | 352 | 72 | 1458 | 1135 | 3502 | 844 | 18 | 12 | 2682 | 1560 | 351 | 324 | 23 | 10 | 369 | 192 | 720 | 468 | 937 | 642 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3388 | 662
19 | 2873 | 1054 | 8868 | 3050 | 3936 | 1666 | 8570 | 4183 | 702 | 252 | 108 | 154 | 198 | 558 | 837 | 963 | 372 | 315 | 74 | 432 | 309 | 72 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0.8 | 0 | 252 | 252 | 780 | 360 | 789 | 339 | 654 | 498 | 163 | 125 | 648 | 432 | 677 | 144 | 223 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1430 | 480 | 297 | 288 | 64 | 50 | 1766 | 0 | 407 | 288 | 1409 | 1075 | 3488 | 842 | 17 | 10 | 2718 | 1680 | 378 | 351 | 27 | 11 | 361 | 192 | 720 | 972 | 955 | 646 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3386 | 666
20 | 2040 | 382 | 8902 | 3036 | 3350 | 1174 | 8402 | 4056 | 468 | 414 | 123 | 154 | 234 | 504 | 549 | 657 | 235 | 200 | 72 | 396 | 175 | 288 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.4 | 0 | 180 | 162 | 396 | 198 | 768 | 333 | 612 | 420 | 113 | 80 | 643 | 432 | 600 | 1656 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 36 | 0 | 7 | 4 | 1574 | 864 | 288 | 279 | 59 | 44 | 1764 | 0 | 337 | 144 | 1383 | 1020 | 3490 | 845 | 17 | 10 | 2640 | 2040 | 378 | 342 | 28 | 10 | 288 | 288 | 742 | 504 | 925 | 624 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3376 | 662
21 | 3252 | 1582 | 8618 | 2794 | 3689 | 1526 | 8448 | 4109 | 606 | 360 | 369 | 322 | 888 | 282 | 351 | 423 | 374 | 304 | 72 | 360 | 446 | 432 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0.8 | 0 | 144 | 144 | 636 | 270 | 816 | 425 | 618 | 420 | 170 | 130 | 643 | 396 | 648 | 720 | 155 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1560 | 864 | 297 | 270 | 51 | 36 | 1758 | 0 | 293 | 144 | 1137 | 851 | 3516 | 860 | 17 | 10 | 2646 | 1560 | 396 | 369 | 26 | 9 | 384 | 288 | 672 | 576 | 933 | 612 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3366 | 665
22 | 4426 | 2419 | 8604 | 2844 | 4416 | 2354 | 8609 | 4289 | 792 | 174 | 498 | 394 | 1362 | 450 | 702 | 450 | 463 | 362 | 72 | 396 | 336 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 270 | 846 | 390 | 1095 | 494 | 642 | 468 | 432 | 154 | 779 | 468 | 432 | 576 | 149 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 36 | 72 | 6 | 4 | 1594 | 864 | 297 | 288 | 51 | 36 | 1753 | 0 | 341 | 288 | 1086 | 850 | 3476 | 839 | 17 | 10 | 2646 | 1680 | 477 | 486 | 25 | 10 | 384 | 0 | 713 | 792 | 973 | 647 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3365 | 660
23 | 4342 | 2352 | 8323 | 2707 | 4613 | 2575 | 8549 | 4234 | 870 | 168 | 498 | 401 | 1392 | 486 | 381 | 459 | 461 | 365 | 72 | 360 | 432 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 0 | 216 | 252 | 978 | 450 | 1185 | 521 | 636 | 462 | 432 | 154 | 630 | 324 | 576 | 288 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 36 | 72 | 7 | 5 | 1358 | 480 | 297 | 306 | 42 | 33 | 1753 | 0 | 323 | 144 | 1068 | 855 | 3475 | 838 | 17 | 11 | 2604 | 2640 | 477 | 486 | 26 | 10 | 349 | 288 | 740 | 648 | 963 | 648 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3364 | 658
24 | 4373 | 2599 | 8273 | 2662 | 4560 | 2628 | 8467 | 4154 | 822 | 126 | 504 | 408 | 1212 | 486 | 360 | 432 | 437 | 350 | 110 | 720 | 600 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 72 | 1.6 | 0 | 252 | 342 | 876 | 438 | 1029 | 648 | 612 | 444 | 190 | 146 | 633 | 324 | 1008 | 720 | 137 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 72 | 108 | 6 | 5 | 1320 | 480 | 306 | 306 | 48 | 33 | 1739 | 0 | 305 | 216 | 1058 | 875 | 3491 | 844 | 17 | 11 | 2508 | 960 | 477 | 477 | 26 | 10 | 384 | 480 | 706 | 1008 | 977 | 668 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3364 | 658
Итого | 76486 | 42408 | 211489 | 72313 | 102582 | 57075 | 198283 | 99367 | 16122 | 5574 | 6318 | 6177 | 15300 | 12204 | 12567 | 14931 | 6855 | 5390 | 2020 | 9756 | 11871 | 10224 | 0 | 0 | 48 | 126 | 648 | 702 | 27.2 | 0 | 4702 | 4932 | 15784 | 7956 | 22570 | 13129 | 16350 | 12066 | 9370 | 6695 | 15568 | 9036 | 17044 | 20448 | 5468 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 360 | 342 | 192 | 139 | 34382 | 16032 | 8388 | 7857 | 2157 | 1603 | 43203 | 0 | 9147 | 5004 | 30893 | 24408 | 83127 | 19848 | 417 | 235 | 66426 | 41160 | 7756 | 7326 | 2109 | 1271 | 10089 | 5376 | 16765 | 17368 | 22261 | 14951 | 127 | 115 | 105 | 126 | 80641 | 15703
Главный энергетик В.С. Широков

## суточная ведомость с изм
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Северская | [18 empty] | 18.12.2013г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | М/зал № 1 ф.1 |  | М/зал № 1 ф.1 |  | М/зал № 2 ф.1 |  | М/зал № 2 ф.1 |  | М/зал № 3 |  | М/зал № 3 |  | М/зал № 7 ф.1 |  | М/зал № 7 ф.1 |  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | Маяк ф.1 |  | Маяк ф.1 |  | ф.1 ДСК |  | ф.1 ДСК |  | ЖБИ - 1 |  | ЖБИ - 1 |  | ГЗС ф.1 |  | ГЗС ф.1 |  | Бл. Очистных |  | Бл. Очистных |  | ТСН № 1 |  | ТСН № 1 |  | ТП - 7 |  | ТП - 7 |  | М/зал № 1 ф.2 |  | М/зал № 1 ф.2 |  | М/зал № 2 ф.2 |  | М/зал № 2 ф.2 |  | М/зал № 7 ф.2 |  | М/зал № 7 ф.2 |  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | Маяк ф.2 |  | Маяк ф.2 |  | ф.2 ДСК |  | ф.2 ДСК |  | ЖБИ - 2 |  | ЖБИ - 2 |  | ГЗС ф.2 резерв |  | ГЗС ф.2 резерв |  | Склад оборудования |  | Склад оборудования |  | ТСН № 2 |  | ТСН № 2 |  | Ст. копер |  | Ст. копер |  | Строймеханизация |  | Строймеханизация |  | Пархоз ф.1 |  | Пархоз ф.1 |  | М/зал №14 ф.1 |  | М/зал №14 ф.1 |  | ЦТНП КТП-1 |  | ЦТНП КТП-1 |  | Т/к №1 ф.1 |  | Т/к №1 ф.1 |  | Автогараж ф.1 |  | Автогараж ф.1 |  | Пиастрелла ф.1 |  | Пиастрелла ф.1 |  | ЦРВ ф.1 |  | ЦРВ ф.1 |  | Ремстрой |  | Ремстрой |  | Пархоз ф.2 |  | Пархоз ф.2 |  | М/зал №14 ф.2 |  | М/зал №14 ф.2 |  | ЦТНП КТП-2 |  | ЦТНП КТП-2 |  | Т/к №1 ф.2 |  | Т/к №1 ф.2 |  | Автогараж ф.2 |  | Автогараж ф.2 |  | Пиастрелла ф.2 |  | Пиастрелла ф.2 |  | Мрамор |  | Мрамор |  | ДРСУ |  | ДРСУ |  | ЦРВ ф.2 |  | ЦРВ ф.2
| вв.1 6кВ яч.39 |  | вв.1 6кВ яч.39 |  | вв.3 6кВ яч.76 |  | вв.3 6кВ яч.76 |  | вв.2 6кВ яч.3 |  | вв.2 6кВ яч.3 |  | вв.4 6кВ яч.56 |  | вв.4 6кВ яч.56 |  | яч.25 |  | яч.25 |  | яч.42 |  | яч.42 |  | яч.32 |  | яч.32 |  | яч.29 |  | яч.29 |  | яч.37 |  | яч.37 |  | яч.30 |  | яч.30 |  | яч.35 |  | яч.35 |  | яч.26 |  | яч.26 |  | яч.33 |  | яч.33 |  | яч.34 |  | яч.34 |  | яч.41 |  | яч.41 |  | яч.36 |  | яч.36 |  | яч.9 |  | яч.9 |  | яч.4 |  | яч.4 |  | яч.18 |  | яч.18 |  | яч.13 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.14 |  | яч.1 |  | яч.1 |  | яч.12 |  | яч.12 |  | яч.15 |  | яч.15 |  | яч.7 |  | яч.7 |  | яч.5 |  | яч.5 |  | яч.8 |  | яч.8 |  | яч.75 |  | яч.75 |  | яч.78 |  | яч.78 |  | яч.82 |  | яч.82 |  | яч.77 |  | яч.77 |  | яч.68 |  | яч.68 |  | яч.72 |  | яч.72 |  | яч.70 |  | яч.70 |  | яч.73 |  | яч.73 |  | яч.51 |  | яч.51 |  | яч.44 |  | яч.44 |  | яч.43 |  | яч.43 |  | яч.49 |  | яч.49 |  | яч.52 |  | яч.52 |  | яч.48 |  | яч.48 |  | яч.54 |  | яч.54 |  | яч.53 |  | яч.53 |  | яч.55 |  | яч.55 |  | яч.57 |  | яч.57
| показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный | показания счетчиков |  | активный | реактивный
| активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч | активный | реактивный | кВт.ч | кВт.ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
Замер провел