Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ОАО «Северский трубный завод»

за май  2014 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»

за май 2014 года

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82,7 | 76 700 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 995 | 3 005 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 30 000 | 19 200 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 26 429 | 22 171 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 5 | 756 | 4 244 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 13,29 | 6 214 | 3 076 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 13,71 | 7 495 | 6 215 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 3 | 2 731 | 269 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ»

на 1 июня 2014 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | аннулированные заявки на технологические присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | - |
| 2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 10/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | - |
| 3 | 1 | ПС Цементная РУ-6 кВ | ГУП СО «Облкоммунэнерго» | 300 кВт | Заявка от 27.05.2014г. договор в стадии заключения | - | - |

|  |  |  |  |  | Выполнение планов ремонтов оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 1 июня 2014 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 66 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 33 | 25 | 20 | 24 | 24 | 27 | 10 | 29 | 21 | 21 | 10 | 2 | 246 | 61 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | 2 | 9 | - | 5 | - | 33 | 36 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 17 | 29 | 9 | 18 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | 110 | 71 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 67 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 9 | 9 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 | 13 | 19 | 12 | - | 134 | 40 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 75 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | - | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | - | 46 | 17 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | - | - | 4 | - | 3 | 9 | 3 | 3 | - | 4 | - | 33 | 33 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 5 | 11 | 21 | 58 | 50 | - | - | 26 | 23 | 2 | 47 | 24 | 267 | 54 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год