| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS |
| --- |
|  | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |
|  | Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
|  | № п/п | Наименование показателя | Значение |
|  | 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** | 0.590 |
|  | 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 14 |
|  | 2.1. | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 1 |
|  | 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 16297 |
|  | 3.1 | Мутность | 1469 |
|  | 3.2 | Цветность | 4392 |
|  | 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе | 9704 |
|  | 3.1.1 | Хлор остаточный связанный | 9338 |
|  | 3.1.2. | Хлор остаточный свободный | 366 |
|  | 3.4 | Общие колиформные бактерии | 366 |
|  | 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 366 |
|  | 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 12 |
|  | 4.1 | Мутность | 8 |
|  | 4.2 | Цветность | 0 |
|  | 4.3 | Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
|  | 4.4 | Общие колиформные бактерии | 2 |
|  | 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 2 |
|  | 5 | Комментарии | 0 |
|  | ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |

| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)* |
|  | Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|  | 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
|  | 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 40 879,81 |
|  | 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 56 780,78 |
|  | 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.1.2. | питьевого качества | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.1.3. | покупка потерь | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 10 763,72 |
|  | 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,24 |
|  | 3.2.2. | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 4 805,23 |
|  | 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: | тыс.руб. | 5 756,77 |
|  | 3.3.1. | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.5 | аммиака | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0 |
|  | 3.3.1.8 | прочих | тонн | 0 |
|  | 3.4 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9 402,03 |
|  | 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2 999,25 |
|  | 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 3 406,77 |
|  | 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 14 069,59 |
|  | 3.8.1. | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.8.2. | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 833,9 |
|  | 3.9.1. | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.9.2. | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 3 822,67 |
|  | 3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.10.2. | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 3 822,67 |
|  | 3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.11.1. | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.11.2. | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.11.3. | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | 0 |
|  | 3.11.4. | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0 |
|  | 3.13 | прочие | тыс.руб. | 5 726,10 |
|  | 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) | тыс.руб. | 5 672,53 |
|  | 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0 |
|  | 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0 |
|  | 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 1 721,98 |
|  | 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 1 721,98 |
|  | 6.1.1. | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 1 741,11 |
|  | 6.1.2. | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 19,20 |
|  | 6.1.3. | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 214 089,13 |
|  | 7 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 9 870,67 |
|  | 7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 0 |
|  | 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 9 870,67 |
|  | 8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0 |
|  | 8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0 |
|  | 8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0 |
|  | 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 9 870,67 |
|  | 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 5 646,38 |
|  | 10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 5 646,38 |
|  | 10.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.куб.м | 0 |
|  | 11 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 0 |
|  | 11.1 | нормативные | % | 0 |
|  | 11.2 | фактические (разница между забором и реализацией) | % | 0 |
|  | 12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 18 |
|  | 13 | Количество скважин | ед. | 0 |
|  | 14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 2 |
|  | 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 58 |
|  | 16 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВт·ч/куб.м | 0,94 |
|  | 16.1 | забор воды | кВт·ч/куб.м | 0,66 |
|  | 16.2 | очистка | кВт·ч/куб.м | 0,28 |
|  | 16.2 | транспортировка | кВт·ч/куб.м | 0 |
|  | 17 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК | тыс.куб.м | 3 386,80 |
|  | 18 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | 2 139,33 |
|  | 18.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 408,004 |
|  | 18.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | 0 |
|  | 18.3 | прочие | тыс.куб.м | 1 731,32 |
|  | 19 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0 |
|  | 20 | Комментарии |  | полный комплекс услуг |

| Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения |
|  | Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевской, 01.01.2012-31.12.2012 гг. |
|  | № п/п | Наименование поставщика | Способ приобретения | Реквизиты договора | Наименование товара/услуги | Объем приобретенных товаров, услуг | Единица измерения объема | Стоимость, тыс.руб. | Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье) |
|  | 1 | Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: | 3 822,67 |  |
|  | 1.1 | Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |  |  |
|  | 1.1.1. | ООО СКБ "Мысль" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 233,08 | 6,1 |
|  |  |  | торги/аукционы | 1503/12 от 15.03.2012г. | ремонт бака | 1 | тыс. руб | 233,08 |  |
|  | 1.1.2. | ООО "РемСтройГрупп" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 24,85 | 0,65 |
|  |  |  | торги/аукционы | 117/5-105/1143 от 01.07.11г. | Ремонт асфальтового покрытия | 1 | тыс. руб | 24,85 |  |
|  | 2 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них: | 0 |  |
|  | 2.1 | Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье |  |  |
|  | 2.1.1. | ООоО НВЦ "Униток" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 75 | 0 |
|  |  |  | торги/аукционы | 04/2011 от 09.03.11г. | Планово-профилактические ремонты КИМ "Коагулянт-осветлитель" и "Хлор мониторинг" | 5 | тыс. руб | 75 |  |
|  | 2.1.2. | ФБУ "ЦГиМ с РФ" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 21,81 | 0 |
|  |  |  | торги/аукционы | 592/07-11 от 20.07.11г. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 1 | тыс. руб | 21,81 |  |
|  | 2.1.3. | ООО"Аква-тэк" | Итого по поставщику |  |  |  |  | 13,5 | 0 |
|  |  |  | торги/аукционы | 117/5-128/391 от 28.02.12г. | Поиск скрытых утечек на сетях | 1 | тыс. руб | 13,5 |  |