## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | апрель | месяц | 2017 | года
Публичное акционерное общество "Северский трубный завод"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Лист2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-1 Агат | 6 |  | 09,20 2017.04.04 | 15,20 2017.04.04 | П | 6 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 550 | АО Облкоммунэнерго | 04.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
2 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-1 Агат | 6 |  | 09,07 2017.04.05 | 15,00 2017.04.05 | П | 5.884 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1100 | АО Облкоммунэнерго | 05.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
3 | ЭЛЦ | ТП | Автогараж | 6 |  | 14,05 2017.04.14 | 14,46 2017.04.14 | П | 0.683 | ТП | - |  | ООО Полевская варня | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 230 | - | 14.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
4 | ЭЛЦ | ПС | №3 | 6 |  | 09,05 2017.04.17 | 14,11 2017.04.17 | П | 5.1 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 720 | АО Облкоммунэнерго | 17.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
5 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-2 Северская | 6 |  | 09,17 2017.04.17 | 11,10 2017.04.17 | П | 1.833 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 17.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
6 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-2 Северская | 6 |  | 09,05 2017.04.20 | 13,25 2017.04.20 | П | 4.333 | РП | - |  | ООО КБК Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20.04.2017 оперативный журнал |  |  | 0
7 | ЭЛЦ | ТП | Цементная | 6 |  | 12,10 2017.04.21 | 17,43 2017.04.21 | В | 5.55 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 50 | АО Облкоммунэнерго | 21.04.2017 оперативный журнал | 3.4.12 | 4.2 | 0
8 | ЭЛЦ | ТП | Цементная | 6 |  | 16,05 2017.04.24 | 18,08 2017.04.24 | В | 2.05 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 50 | АО Облкоммунэнерго | 24.04.2017 оперативный журнал | 3.4.12 | 4.2 | 0
9 | ЭЛЦ | ТП | Цементная | 6 |  | 11,30 2017.04.25 | 18,15 2017.04.25 | В | 6.75 | РП | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 50 | АО Облкоммунэнерго | 25.04.2017 оперативный журнал | 3.4.12 | 4.2 | 0
10 | ЭЛЦ | ПС | ГПП-1 Агат | 110 |  | 10,48 2017.04.26 | 11,36 2017.04.26 | В1 | 0.8 | ПС | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1100 | АО Облкоммунэнерго | 14-21/26 12.05.2017 акт расследования | 3.4.12 | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И | 38.98 | х | х |  | х | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 7 | 3855 | - | х | х | х | 0; 1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П | 23.83 | х | х |  | х | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 2605 | - | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В | 14.35 | х | х |  | х | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 150 | - | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 | 0,8 | х | х |  | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1100 | - | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | Главный энергетик | [6 empty] | Карманов О.Б.
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись