## ГПП-1
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Агат | [8 empty] | 16.12.2015г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | КРУ - 1 ф.1 |  | КРУ - 2 ф.1 |  | КРУ - 3 ф.1 |  | КРУ - 4 ф.1 |  | НФСт ф.1 |  | Т/к № 2 ф.1 |  | П.ст 102 ф.1 |  | П/ст № 3 |  | ЦЗЛ ф.1 |  | КП - 3 ф. 1 |  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | ф.1 ПС БОС |  | Уст-ка перемеш-я |  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | ТСН № 1 |  | Насосная ДСП ф.1 |  | КРУ - 1 ф.2 |  | КРУ - 2 ф.2 |  | КРУ - 3 ф.2 |  | КРУ - 4 ф.2 |  | НФСт ф.2 |  | Т/к № 2 ф.2 |  | П.ст 102 ф.2 |  | П/ст Парокотельная |  | ТСН-2 ГПП-4 |  | ЦЗЛ ф.2 |  | КП - 3 ф. 2 |  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | ф.2 ПС БОС |  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | ТСН № 2 |  | КТП ЦРМОиП |  | Насосная ДСП ф.1
| ввод-6кВ яч.28 |  | ввод-6кВ яч.16 |  | яч.31-1 |  | яч.24 |  | яч.30 |  | яч.21 |  | яч.25 |  | яч.26 |  | яч.23 |  | яч.19 |  | яч.27-1 |  | яч.34-2 |  | яч.15-2 |  | яч.17-1 |  | яч.17-2 |  | яч.17-3 |  | яч.29 |  | яч.15-1 |  | яч.1-1 |  | яч.8 |  | яч.4 |  | яч.5 |  | яч.7 |  | яч.9 |  | яч.1 |  | яч.10 |  | яч.12-1 |  | яч.12-2 |  | яч.14-2 |  | яч.13-2 |  | яч.13-1 |  | яч.18-2 |  | яч.3 |  | яч.14-3 |  | яч.18-1
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч
1 | 14.076 | 7.44 | 8.622 | 6.582 | 0.094 | 0.156 | 0.694 | 0.396 | 1.171 | 0.747 | 1.824 | 1.752 | 1.498 | 1.224 | 2.674 | 0.0504 | 0.158 | 0.192 | 1.67 | 0.72 | 0.025 | 0 | 0.532 | 0.242 | 0.444 | 0.426 | 0.752 | 0.518 | 0.064 | 0.025 | 0.547 | 0.263 | 0.002 |  | 0.838 | 0.48 | 0.216 | 0.348 | 1.359 | 0.783 | 0.612 | 0.441 | 1.291 | 1.301 | 0.525 | 0.36 | 0.162 | 0.18 | 0.274 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.721 | 0.318 | 0.24 | 0.294 | 0.974 | 0 | 0.282 | 0.13 | 0 |  | Отключена с 03.12.2015г. |  | 0.864 | 0.72
2 | 13.794 | 7.392 | 8.358 | 6.42 | 0.084 | 0.156 | 0.684 | 0.396 | 1.113 | 0.765 | 1.876 | 1.901 | 1.506 | 0.936 | 2.625 | 0.378 | 0.202 | 0.096 | 1.546 | 0.96 | 0.025 | 0 | 0.47 | 0.231 | 0.433 | 0.42 | 0.756 | 0.566 | 0.06 | 0.024 | 0.547 | 0.261 | 0.003 |  | 0.836 | 0.6 | 0.204 | 0.336 | 1.242 | 0.693 | 0.603 | 0.432 | 1.368 | 1.445 | 0.568 | 0.432 | 0.135 | 0.18 | 0.295 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.634 | 0.312 | 0.241 | 0.294 | 0.905 | 0 | 0.279 | 0.128 | 0 |  |  |  | 0.854 | 0.84
3 | 13.818 | 7.554 | 8.352 | 6.534 | 0.084 | 0.156 | 0.684 | 0.401 | 1.126 | 0.747 | 1.86 | 2.059 | 1.507 | 1.08 | 2.618 | 0.504 | 0.24 | 0 | 1.518 | 0.96 | 0.025 | 0 | 0.433 | 0.234 | 0.425 | 0.416 | 0.754 | 0.528 | 0.055 | 0.019 | 0.546 | 0.261 | 0.004 |  | 0.84 | 0.6 | 0.264 | 0.408 | 1.278 | 0.684 | 0.585 | 0.432 | 1.387 | 1.517 | 0.535 | 0.288 | 0.153 | 0.18 | 0.29 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.592 | 0.306 | 0.239 | 0.291 | 0.871 | 0 | 0.278 | 0.127 | 0 |  |  |  | 0.869 | 0.84
4 | 13.632 | 7.692 | 8.208 | 6.726 | 0.084 | 0.156 | 0.702 | 0.427 | 1.127 | 0.729 | 1.859 | 2.15 | 1.505 | 0.864 | 2.628 | 0.252 | 0.24 | 0.288 | 1.528 | 0.48 | 0.024 | 0 | 0.42 | 0.233 | 0.421 | 0.42 | 0.725 | 0.478 | 0.053 | 0.022 | 0.547 | 0.263 | 0.002 |  | 0.847 | 0.48 | 0.228 | 0.396 | 1.296 | 0.738 | 0.603 | 0.432 | 1.349 | 1.512 | 0.518 | 0.36 | 0.135 | 0 | 0.287 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.566 | 0.311 | 0.238 | 0.292 | 0.941 | 0 | 0.276 | 0.127 | 0 |  |  |  | 0.859 | 0.72
5 | 13.428 | 7.638 | 7.848 | 6.522 | 0.072 | 0.144 | 0.684 | 0.427 | 1.008 | 0.702 | 1.714 | 2.069 | 1.498 | 1.296 | 2.679 | 0.54 | 0.571 | 0.24 | 1.471 | 0.96 | 0.022 | 0 | 0.442 | 0.237 | 0.433 | 0.426 | 0.71 | 0.518 | 0.053 | 0.026 | 0.549 | 0.264 | 0.002 |  | 0.845 | 0.6 | 0.204 | 0.324 | 1.287 | 0.711 | 0.576 | 0.405 | 1.333 | 1.435 | 0.518 | 0.576 | 0.153 | 0.18 | 0.279 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.576 | 0.314 | 0.239 | 0.295 | 0.847 | 0 | 0.276 | 0.126 | 0 |  |  |  | 0.862 | 0.96
6 | 13.404 | 7.494 | 7.86 | 6.336 | 0.084 | 0.156 | 0.675 | 0.401 | 0.936 | 0.657 | 1.766 | 2.093 | 1.505 | 1.008 | 2.638 | 0.36 | 0.378 | 0.192 | 1.505 | 0.96 | 0.033 | 0 | 0.509 | 0.232 | 0.426 | 0.42 | 0.708 | 0.473 | 0.053 | 0.026 | 0.595 | 0.292 | 0.003 |  | 0.842 | 0.6 | 0.192 | 0.3 | 1.278 | 0.666 | 0.54 | 0.36 | 1.349 | 1.459 | 0.518 | 0.432 | 0.162 | 0.18 | 0.266 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.658 | 0.318 | 0.235 | 0.29 | 0.857 | 0 | 0.29 | 0.133 | 0 |  |  |  | 0.842 | 0.72
7 | 11.166 | 7.542 | 9.018 | 5.616 | 0.084 | 0.144 | 0.63 | 0.345 | 0.927 | 0.585 | 1.728 | 2.002 | 1.501 | 1.08 | 0.63 | 0.216 | 0.384 | 0 | 1.773 | 0.6 | 0.027 | 0 | 0.595 | 0.227 | 0.401 | 0.41 | 0.727 | 0.482 | 0.048 | 0.014 | 0.569 | 0.277 | 0.003 |  | 0.833 | 0.6 | 0.18 | 0.3 | 1.224 | 0.621 | 0.549 | 0.36 | 1.234 | 1.219 | 0.504 | 0.288 | 1.692 | 0.18 | 0.265 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.846 | 0.33 | 0.237 | 0.292 | 0.833 | 0 | 0.28 | 0.13 | 0 |  |  |  | 0.852 | 0.84
8 | 10.6921 | 7.092 | 10.104 | 4.986 | 0.084 | 0.132 | 0.632 | 0.308 | 0.978 | 0.504 | 1.665 | 1.699 | 1.519 | 1.08 | 0.0051 | 0.09 | 0.384 | 0.432 | 1.968 | 0.96 | 0.034 | 0 | 0.707 | 0.238 | 0.428 | 0.41 | 0.756 | 0.475 | 0.078 | 0.023 | 0.585 | 0.282 | 0.004 |  | 0.847 | 0.6 | 0.168 | 0.24 | 1.179 | 0.567 | 0.531 | 0.351 | 1.205 | 1.118 | 0.529 | 0.504 | 2.88 | 0.54 | 0.286 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 1.002 | 0.34 | 0.238 | 0.284 | 0.878 | 0 | 0.296 | 0.138 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.84
9 | 11.532 | 6.888 | 10.8 | 4.95 | 0.108 | 0.132 | 0.666 | 0.355 | 0.99 | 0.639 | 1.51 | 1.195 | 1.516 | 0.576 | 0 | 0.108 | 0.508 | 0 | 2.253 | 1.08 | 0.067 | 0 | 0.783 | 0.238 | 0.441 | 0.413 | 0.797 | 0.502 | 0.061 | 0.023 | 0.61 | 0.292 | 0.003 |  | 0.85 | 0.48 | 0.192 | 0.312 | 1.161 | 0.585 | 0.576 | 0.414 | 1.229 | 1.138 | 0.574 | 0.36 | 2.853 | 0.36 | 0.331 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 1.152 | 0.364 | 0.253 | 0.283 | 0.878 | 0 | 0.298 | 0.137 | 0 |  |  |  | 0.874 | 0.84
10 | 12.816 | 7.446 | 11.928 | 5.61 | 0.118 | 0.168 | 0.669 | 0.329 | 1.159 | 0.828 | 1.557 | 1.579 | 1.605 | 1.44 | 0 | 0.09 | 0.432 | 0.384 | 2.532 | 0.84 | 0.077 | 0 | 0.855 | 0.235 | 0.459 | 0.42 | 0.797 | 0.499 | 0.052 | 0.028 | 0.611 | 0.29 | 0.002 |  | 0.856 | 0.48 | 0.24 | 0.36 | 1.197 | 0.675 | 0.63 | 0.459 | 1.474 | 1.517 | 0.562 | 0.36 | 2.907 | 0.36 | 0.31 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1.172 | 0.354 | 0.247 | 0.279 | 0.907 | 0 | 0.298 | 0.146 | 0 |  |  |  | 0.876 | 0.6
11 | 12.732 | 7.68 | 11.67 | 5.934 | 0.12 | 0.168 | 0.669 | 0.35 | 1.161 | 0.783 | 1.56 | 1.723 | 1.611 | 0.864 | 0.001 | 0.072 | 0.492 | 0.432 | 2.527 | 0.96 | 0.079 | 0 | 0.889 | 0.256 | 0.462 | 0.429 | 0.787 | 0.509 | 0.053 | 0.026 | 0.611 | 0.29 | 0.003 |  | 0.855 | 0.48 | 0.252 | 0.384 | 1.206 | 0.711 | 0.621 | 0.477 | 1.474 | 1.522 | 0.531 | 0.432 | 2.916 | 0.18 | 0.302 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1.219 | 0.384 | 0.245 | 0.285 | 0.85 | 0 | 0.295 | 0.144 | 0 |  |  |  | 0.89 | 0.72
12 | 12.828 | 8.022 | 11.484 | 5.808 | 0.108 | 0.18 | 0.684 | 0.375 | 1.163 | 0.783 | 1.69 | 1.93 | 1.608 | 1.152 | 0.001 | 0.054 | 0.528 | 0.048 | 2.505 | 0.96 | 0.074 | 0 | 0.858 | 0.263 | 0.449 | 0.423 | 0.775 | 0.494 | 0.052 | 0.024 | 0.612 | 0.3 | 0.003 |  | 0.854 | 0.6 | 0.216 | 0.324 | 1.161 | 0.585 | 0.621 | 0.459 | 1.421 | 1.512 | 0.539 | 0.36 | 2.898 | 0.18 | 0.299 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.158 | 0.384 | 0.243 | 0.286 | 0.818 | 0 | 0.301 | 0.145 | 0 |  |  |  | 0.874 | 0.84
13 | 12.342 | 7.992 | 11.19 | 6.198 | 0.108 | 0.168 | 0.675 | 0.375 | 1.109 | 0.729 | 1.704 | 1.891 | 1.59 | 0.864 | 0.002 | 0.108 | 0.432 | 0.24 | 2.486 | 0.84 | 0.071 | 0 | 0.827 | 0.268 | 0.454 | 0.43 | 0.722 | 0.461 | 0.053 | 0.022 | 0.61 | 0.301 | 0.003 |  | 0.857 | 0.6 | 0.204 | 0.312 | 1.179 | 0.621 | 0.621 | 0.459 | 1.406 | 1.507 | 0.547 | 0.36 | 2.952 | 0.18 | 0.31 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1.14 | 0.389 | 0.246 | 0.29 | 0.842 | 0 | 0.3 | 0.147 | 0 |  |  |  | 0.847 | 0.84
14 | 11.742 | 8.082 | 10.938 | 6.432 | 0.108 | 0.156 | 0.693 | 0.422 | 1.044 | 0.621 | 1.747 | 1.978 | 1.551 | 1.44 | 0.021 | 0.162 | 0.528 | 0.192 | 2.469 | 1.08 | 0.082 | 0 | 0.803 | 0.26 | 0.454 | 0.43 | 0.722 | 0.482 | 0.053 | 0.018 | 0.606 | 0.298 | 0.003 |  | 0.84 | 0.48 | 0.18 | 0.312 | 1.188 | 0.648 | 0.621 | 0.468 | 1.574 | 1.781 | 0.553 | 0.432 | 3.078 | 0.18 | 0.314 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.118 | 0.38 | 0.246 | 0.295 | 0.826 | 0 | 0.298 | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.854 | 0.72
15 | 11.718 | 8.022 | 10.926 | 6.372 | 0.106 | 0.156 | 0.703 | 0.437 | 1.047 | 0.594 | 1.728 | 1.968 | 1.594 | 0.504 | 0 | 0.036 | 0.532 | 0.288 | 2.395 | 0.96 | 0.073 | 0 | 0.792 | 0.265 | 0.462 | 0.438 | 0.716 | 0.487 | 0.052 | 0.023 | 0.609 | 0.299 | 0.003 |  | 0.847 | 0.6 | 0.204 | 0.324 | 1.197 | 0.63 | 0.63 | 0.477 | 1.56 | 1.733 | 0.568 | 0.504 | 3.006 | 0.18 | 0.333 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.114 | 0.376 | 0.242 | 0.29 | 0.862 | 0 | 0.299 | 0.151 | 0 |  |  |  | 0.833 | 0.84
16 | 12.198 | 7.824 | 11.55 | 6.15 | 0.096 | 0.168 | 0.72 | 0.432 | 1.053 | 0.711 | 1.661 | 1.752 | 1.505 | 1.224 | 0 | 0.09 | 0.528 | 0.192 | 2.39 | 0.6 | 0.064 | 0 | 0.823 | 0.266 | 0.458 | 0.428 | 0.714 | 0.452 | 0.053 | 0.02 | 0.595 | 0.29 | 0.002 |  | 0.843 | 0.48 | 0.216 | 0.348 | 1.161 | 0.612 | 0.675 | 0.468 | 1.512 | 1.603 | 0.578 | 0.36 | 3.024 | 0.18 | 0.287 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 1.15 | 0.387 | 0.24 | 0.286 | 0.809 | 0 | 0.294 | 0.147 | 0 |  |  |  | 0.857 | 0.72
17 | 12.144 | 7.92 | 11.358 | 6.21 | 0.096 | 0.156 | 0.675 | 0.411 | 1.105 | 0.666 | 1.704 | 1.934 | 1.508 | 0.936 | 0 | 0.072 | 0.462 | 0.336 | 2.482 | 1.2 | 0.059 | 0 | 0.864 | 0.268 | 0.41 | 0.403 | 0.773 | 0.569 | 0.052 | 0.016 | 0.543 | 0.258 | 0.003 |  | 0.818 | 0.6 | 0.216 | 0.384 | 1.17 | 0.612 | 0.657 | 0.486 | 1.546 | 1.67 | 0.535 | 0.432 | 2.943 | 0.18 | 0.309 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.292 | 0.412 | 0.251 | 0.297 | 0.826 | 0 | 0.275 | 0.13 | 0 |  |  |  | 0.84 | 0.84
18 | 12.846 | 7.926 | 12.048 | 6.33 | 0.108 | 0.156 | 0.666 | 0.401 | 1.125 | 0.792 | 1.692 | 1.872 | 1.519 | 1.08 | 0.051 | 0.018 | 0.48 | 0.192 | 2.613 | 0.84 | 0.049 | 0 | 0.945 | 0.277 | 0.405 | 0.4 | 0.725 | 0.48 | 0.024 | 0.011 | 0.544 | 0.254 | 0.003 |  | 0.852 | 0.48 | 0.228 | 0.372 | 1.17 | 0.684 | 0.657 | 0.441 | 1.565 | 1.781 | 0.516 | 0.504 | 2.97 | 0 | 0.26 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.385 | 0.416 | 0.25 | 0.3 | 0.864 | 0 | 0.268 | 0.123 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.84
19 | 12.642 | 7.74 | 12.144 | 6.204 | 0.096 | 0.168 | 0.657 | 0.391 | 1.066 | 0.738 | 1.675 | 1.944 | 1.518 | 1.008 | 0.077 | 0.072 | 0.462 | 0 | 2.557 | 1.08 | 0.032 | 0 | 0.963 | 0.276 | 0.368 | 0.379 | 0.701 | 0.456 | 0.027 | 0.005 | 0.544 | 0.249 | 0.002 |  | 0.842 | 0.6 | 0.216 | 0.348 | 1.179 | 0.675 | 0.639 | 0.423 | 1.555 | 1.747 | 0.512 | 0.288 | 3.006 | 0.18 | 0.29 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 1.43 | 0.416 | 0.246 | 0.301 | 0.902 | 0 | 0.26 | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.842 | 0.72
20 | 12.36 | 7.44 | 11.61 | 5.784 | 0.096 | 0.156 | 0.657 | 0.396 | 0.965 | 0.693 | 1.518 | 1.531 | 1.515 | 1.008 | 0 | 0.036 | 0.481 | 0.528 | 2.509 | 0.96 | 0.034 | 0 | 0.96 | 0.27 | 0.369 | 0.365 | 0.706 | 0.469 | 0.038 | 0.006 | 0.575 | 0.287 | 0.004 |  | 0.835 | 0.48 | 0.204 | 0.312 | 1.152 | 0.639 | 0.603 | 0.432 | 1.282 | 1.301 | 0.518 | 0.36 | 2.907 | 0 | 0.272 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.384 | 0.406 | 0.243 | 0.292 | 0.833 | 0 | 0.264 | 0.127 | 0 |  |  |  | 0.838 | 0.72
21 | 11.838 | 7.53 | 11.226 | 6.084 | 0.096 | 0.168 | 0.639 | 0.37 | 0.999 | 0.747 | 1.504 | 1.565 | 1.512 | 0.936 | 0 | 0.09 | 0.441 | 0.048 | 2.44 | 0.24 | 0.034 | 0 | 0.92 | 0.268 | 0.336 | 0.387 | 0.712 | 0.47 | 0.044 | 0.034 | 0.585 | 0.262 | 0.003 |  | 0.835 | 0.6 | 0.228 | 0.348 | 1.161 | 0.603 | 0.675 | 0.504 | 1.325 | 1.474 | 0.508 | 0.216 | 2.853 | 0.36 | 0.229 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 1.338 | 0.381 | 0.248 | 0.296 | 0.806 | 0 | 0.258 | 0.124 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.84
22 | 12.426 | 7.914 | 11.814 | 6.516 | 0.096 | 0.168 | 0.61 | 0.345 | 1.099 | 0.855 | 1.637 | 1.786 | 1.511 | 0.792 | 0 | 0.09 | 0.432 | 0.048 | 2.428 | 1.32 | 0.033 | 0 | 0.866 | 0.256 | 0.459 | 0.427 | 0.715 | 0.502 | 0.097 | 0.075 | 0.592 | 0.291 | 0.003 |  | 0.838 | 0.6 | 0.252 | 0.384 | 1.197 | 0.657 | 0.693 | 0.531 | 1.536 | 1.781 | 0.533 | 0.504 | 2.808 | 0.18 | 0.289 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 1.251 | 0.361 | 0.258 | 0.297 | 0.85 | 0 | 0.273 | 0.13 | 0 |  |  |  | 0.852 | 0.84
23 | 12.18 | 8.022 | 11.61 | 6.606 | 0.094 | 0.156 | 0.657 | 0.386 | 1.071 | 0.792 | 1.68 | 1.848 | 1.512 | 0.648 | 0 | 0.072 | 0.426 | 0.144 | 2.226 | 1.08 | 0.029 | 0 | 0.749 | 0.252 | 0.483 | 0.428 | 0.73 | 0.511 | 0.097 | 0.076 | 0.592 | 0.291 | 0.003 |  | 0.822 | 0.36 | 0.252 | 0.408 | 1.224 | 0.684 | 0.666 | 0.495 | 1.526 | 1.79 | 0.51 | 0.216 | 2.835 | 0.18 | 0.266 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1.089 | 0.337 | 0.263 | 0.3 | 0.862 | 0 | 0.275 | 0.132 | 0 |  |  |  | 0.828 | 0.96
24 | 11.742 | 8.112 | 11.334 | 6.552 | 0.094 | 0.156 | 0.684 | 0.417 | 1.08 | 0.765 | 1.699 | 1.973 | 1.523 | 1.08 | 0 | 0.072 | 0.388 | 0.288 | 1.931 | 0.96 | 0.031 | 0 | 0.635 | 0.243 | 0.504 | 0.449 | 0.73 | 0.482 | 0.098 | 0.076 | 0.555 | 0.257 | 0.003 |  | 0.811 | 0.48 | 0.24 | 0.372 | 1.26 | 0.684 | 0.639 | 0.441 | 1.512 | 1.766 | 0.492 | 0.432 | 2.808 | 0.54 | 0.289 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.882 | 0.331 | 0.275 | 0.315 | 0.859 | 0 | 0.256 | 0.122 | 0 |  |  |  | 0.838 | 0.48
Итого | 300.0961 | 184.404 | 252 | 147.462 | 2.318 | 3.78 | 16.109 | 9.293 | 25.622 | 17.172 | 40.558 | 44.194 | 36.737 | 24.12 | 16.6501 | 3.6324 | 10.109 | 4.8 | 51.722 | 21.6 | 1.103 | 0 | 17.64 | 6.035 | 10.384 | 9.997 | 17.71 | 11.863 | 1.37 | 0.662 | 13.879 | 6.672 | 0.069 | 0 | 20.183 | 12.96 | 5.196 | 8.256 | 29.106 | 15.768 | 14.823 | 10.647 | 34.013 | 36.629 | 12.791 | 9.36 | 52.236 | 5.04 | 6.932 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 24.869 | 8.627 | 5.903 | 7.024 | 20.7 | 0 | 6.769 | 3.214 | 0 | 0 |  |  | 20.495 | 18.84

## ГПП-2
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Северская | [8 empty] | 16.12.2015г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-2 |  | М/зал № 1 ф.1 |  | М/зал № 2 ф.1 |  | М/зал № 3 |  | М/зал № 7 ф.1 |  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | Маяк ф.1 |  | ф.1 ДСК |  | ЖБИ - 1 |  | ГЗС ф.1 |  | Бл. Очистных |  | ТСН № 1 |  | ТП - 7 |  | М/зал № 1 ф.2 |  | М/зал № 2 ф.2 |  | М/зал № 7 ф.2 |  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | Маяк ф.2 |  | ДСК ф.2 |  | ЖБИ - 2 |  | Пиастрелла ф.2 |  | Склад оборудования |  | ТСН № 2 |  | Ст. копер |  | УНПС ф.1 |  | Пархоз ф.1 |  | М/зал №14 ф.1 |  | ЦТНП ф.1 |  | Т/к №1 ф.1 |  | Автогараж ф.1 |  | Пиастрелла ф.1 |  | ЦРВ ф.1 |  | Ремстрой ф.2 |  | Пархоз ф.2 |  | М/зал №14 ф.2 |  | ЦТНП ф.2 |  | Т/к №1 ф.2 |  | Автогараж ф.2 |  | Мрамор |  | ДРСУ |  | ЦРВ ф.2
| вв.1 6кВ яч.39 |  | вв.3 6кВ яч.76 |  | вв.2 6кВ яч.3 |  | вв.4 6кВ яч.56 |  | яч.25 |  | яч.42 |  | яч.32 |  | яч.29 |  | яч.37 |  | яч.30 |  | яч.35 |  | яч.26 |  | яч.33 |  | яч.34 |  | яч.41 |  | яч.36 |  | яч.9 |  | яч.4 |  | яч.18 |  | яч.13 |  | яч.14 |  | яч.1 |  | яч.12 |  | яч.15 |  | яч.7 |  | яч.5 |  | яч.8 |  | яч.75 |  | яч.78 |  | яч.82 |  | яч.77 |  | яч.68 |  | яч.72 |  | яч.28 |  | яч.73 |  | яч.51 |  | яч.44 |  | яч.43 |  | яч.49 |  | яч.52 |  | яч.48 |  | яч.53 |  | яч.55 |  | яч.58
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч
1 | 3.396 | 1.978 | 5.827 | 1.908 | 2.628 | 1.145 | 8.592 | 3.605 | 0.246 | 0.576 | 0.069 | 0.12 | 0.09 | 0.168 | 0.216 | 0.207 | 0.427 | 0.374 | 0.598 | 0.12 | 0.274 | 0.144 | 0.049 | 0.071 | 0.061 | 0 | 0.126 | 0.144 | 0.016 |  | 0.068 | 0.084 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | 0.25 | 0.162 | 0.132 | 0.192 | 0.169 | 0.065 | 0.216 | 0.658 | 1.008 | 0 | 0 | 1.149 | 0.785 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0.054 | 0.005 | 0.005 | 0.72 | 0.576 | 0.927 | 0.945 | 0.026 | 0.011 | 0.329 | 0 | 0.435 | 0.504 | 1.156 | 0.966 | 3.385 | 0.784 | 0.007 | 0.009 | 1.98 | 0.24 | 0.783 | 0.594 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0.677 | 0.36 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 3.42 | 1.573
2 | 3.384 | 2.179 | 5.386 | 1.68 | 2.738 | 1.298 | 8.136 | 3.425 | 0.246 | 0.576 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.162 | 0.216 | 0.216 | 0.422 | 0.369 | 0.542 | 0.12 | 0.368 | 0.352 | 0.048 | 0.074 | 0.06 | 0.18 | 0.095 | 0 | 0.064 |  | 0.063 | 0.073 | 0.174 | 0.186 | 0.267 | 0.298 | 0.174 | 0.186 | 0.199 | 0.175 | 0.074 | 0.024 | 0.643 | 0.792 | 0 | 0 | 1.135 | 0.78 | 0.072 | 0.072 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.715 | 0.864 | 0.459 | 0.675 | 0.027 | 0.011 | 0.332 | 0 | 0.454 | 0 | 1.068 | 0.936 | 3.394 | 0.784 | 0.008 | 0.009 | 1.992 | 1.2 | 0.36 | 0.387 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0.615 | 0.396 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 3.425 | 1.585
3 | 3.509 | 2.24 | 5.777 | 1.978 | 2.981 | 1.57 | 8.455 | 3.593 | 0.246 | 0.576 | 0.129 | 0.185 | 0.096 | 0.168 | 0.225 | 0.216 | 0.454 | 0.388 | 0.571 | 0.14 | 0.355 | 0.362 | 0.048 | 0.074 | 0.059 | 0 | 0.086 | 0 | 0.016 |  | 0.063 | 0.071 | 0.174 | 0.186 | 0.528 | 0.459 | 0.162 | 0.168 | 0.192 | 0.176 | 0.059 | 0 | 0.54 | 0.792 | 0 | 0 | 1.134 | 0.781 | 0.192 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.73 | 0 | 0.873 | 0.963 | 0.027 | 0.011 | 0.332 | 0 | 0.432 | 0.36 | 1.161 | 0.996 | 3.378 | 0.781 | 0.007 | 0.009 | 1.98 | 1.08 | 0.702 | 0.567 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0.627 | 0.324 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.42 | 1.58
4 | 3.562 | 2.177 | 5.774 | 1.963 | 2.59 | 1.181 | 8.453 | 3.602 | 0.246 | 0.57 | 0.048 | 0.11 | 0.096 | 0.168 | 0.225 | 0.216 | 0.463 | 0.396 | 0.569 | 0.14 | 0.376 | 0.572 | 0.047 | 0.08 | 0.058 | 0 | 0.074 | 0 | 0 |  | 0.071 | 0.09 | 0.174 | 0.204 | 0.234 | 0.278 | 0.15 | 0.156 | 0.139 | 0.142 | 0.063 | 0 | 0.695 | 0.576 | 0 | 0 | 1.117 | 0.783 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0.036 | 0.005 | 0.005 | 0.72 | 0 | 0.873 | 0.954 | 0.027 | 0.011 | 0.329 | 0 | 0.444 | 0.36 | 1.289 | 1.075 | 3.376 | 0.78 | 0.008 | 0.009 | 1.974 | 1.32 | 0.72 | 0.567 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0.605 | 0.71 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.427 | 1.588
5 | 3.478 | 2.165 | 5.671 | 1.908 | 2.556 | 1.135 | 8.388 | 3.564 | 0.252 | 0.57 | 0.033 | 0.096 | 0.09 | 0.168 | 0.216 | 0.207 | 0.449 | 0.395 | 0.589 | 0.145 | 0.375 | 0.12 | 0.046 | 0.08 | 0.059 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.008 |  | 0.074 | 0.121 | 0.174 | 0.192 | 0.189 | 0.25 | 0.174 | 0.162 | 0.144 | 0.134 | 0.061 | 0.024 | 0.672 | 1.44 | 0 | 0 | 1.124 | 0.792 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.734 | 1.056 | 0.738 | 0.873 | 0.027 | 0.011 | 0.332 | 0 | 0.44 | 0.36 | 1.233 | 1.053 | 3.395 | 0.79 | 0.008 | 0.009 | 1.986 | 2.28 | 0.594 | 0.504 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0.601 | 0.288 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.428 | 1.59
6 | 3.398 | 2.052 | 5.614 | 1.836 | 2.467 | 1.1 | 8.494 | 3.564 | 0.246 | 0.57 | 0.03 | 0.096 | 0.09 | 0.168 | 0.216 | 0.216 | 0.406 | 0.372 | 0.542 | 0.12 | 0.392 | 0.144 | 0.048 | 0.079 | 0.061 | 0.18 | 0.036 | 0 | 0.008 |  | 0.073 | 0.114 | 0.162 | 0.174 | 0.192 | 0.25 | 0.168 | 0.15 | 0.132 | 0.133 | 0.061 | 0 | 0.601 | 0.792 | 0 | 0 | 1.115 | 0.778 | 0 | 0.024 | 0 |  | 0.036 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.734 | 0.096 | 0.72 | 0.846 | 0.027 | 0.011 | 0.329 | 0 | 0.414 | 0.36 | 1.25 | 1.048 | 3.385 | 0.784 | 0.008 | 0.009 | 2.04 | 0.48 | 0.576 | 0.504 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0.628 | 0.36 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.42 | 1.583
7 | 3.432 | 2.052 | 5.839 | 1.97 | 2.201 | 0.838 | 8.722 | 3.684 | 0.246 | 0.57 | 0.03 | 0.093 | 0.096 | 0.162 | 0.225 | 0.225 | 0.41 | 0.368 | 0.572 | 0.14 | 0.434 | 0.144 | 0.048 | 0.076 | 0.059 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0.063 | 0.079 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | 0.247 | 0.192 | 0.174 | 0.072 | 0.091 | 0.076 | 0.024 | 0.646 | 0.936 | 0 | 0 | 0.789 | 0.57 | 0.048 | 0.024 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.715 | 0.096 | 0.936 | 0.963 | 0.028 | 0.011 | 0.337 | 0 | 0.432 | 0.072 | 1.231 | 1.035 | 3.386 | 0.787 | 0.01 | 0.009 | 2.082 | 1.44 | 0.783 | 0.603 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0.583 | 0.36 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.425 | 1.578
8 | 3.317 | 1.788 | 5.448 | 1.553 | 2.362 | 0.821 | 8.46 | 3.494 | 0.264 | 0.576 | 0.018 | 0.096 | 0.096 | 0.168 | 0.27 | 0.243 | 0.391 | 0.289 | 0.58 | 0.098 | 0.32 | 0.36 | 0.052 | 0.072 | 0.059 | 0.18 | 0.018 | 0 | 0.016 |  | 0.063 | 0.075 | 0.162 | 0.174 | 0.201 | 0.254 | 0.251 | 0.192 | 0.071 | 0.049 | 0.063 | 0 | 0.604 | 0.864 | 0 | 0 | 0.944 | 0.665 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.763 | 0.48 | 0.513 | 0.576 | 0.03 | 0.012 | 0.337 | 0 | 0.407 | 0.144 | 1.17 | 0.976 | 3.391 | 0.784 | 0.009 | 0.009 | 2.268 | 0.84 | 0.396 | 0.378 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0.605 | 0.396 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.431 | 1.574
9 | 3.658 | 2.206 | 5.448 | 1.661 | 2.786 | 1.272 | 8.729 | 3.73 | 0.366 | 0.438 | 0.018 | 0.086 | 0.09 | 0.156 | 0.315 | 0.27 | 0.49 | 0.365 | 0.578 | 0.1 | 0.318 | 0.14 | 0.082 | 0.084 | 0.074 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 |  | 0.09 | 0.122 | 0.276 | 0.246 | 0.208 | 0.25 | 0.252 | 0.21 | 0.176 | 0.149 | 0.065 | 0 | 0.68 | 0.936 | 0 | 0 | 1.063 | 0.731 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.005 | 0.763 | 0.192 | 0.446 | 0.612 | 0.029 | 0.012 | 0.34 | 0 | 0.482 | 0.18 | 1.203 | 1.053 | 3.38 | 0.78 | 0.01 | 0.009 | 2.508 | 1.56 | 0.338 | 0.306 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.708 | 0.468 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 3.419 | 1.568
10 | 4.154 | 2.642 | 5.563 | 1.685 | 3.014 | 1.363 | 8.683 | 3.73 | 0.558 | 0.246 | 0.018 | 0.086 | 0.09 | 0.144 | 0.342 | 0.252 | 0.533 | 0.402 | 0.563 | 0.11 | 0.462 | 0.288 | 0.09 | 0.084 | 0.128 | 0 | 0.036 | 0 | 0.016 |  | 0.116 | 0.159 | 0.396 | 0.336 | 0.218 | 0.25 | 0.27 | 0.216 | 0.216 | 0.164 | 0.065 | 0 | 0.665 | 0.576 | 0 | 0 | 1.07 | 0.715 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.009 | 0.005 | 0.878 | 0.288 | 0.441 | 0.612 | 0.025 | 0.012 | 0.343 | 0 | 0.499 | 0.36 | 1.202 | 1.033 | 3.368 | 0.774 | 0.009 | 0.008 | 2.4 | 1.8 | 0.297 | 0.324 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0.808 | 0.612 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 3.421 | 1.564
11 | 4.008 | 2.741 | 6.55 | 2.28 | 2.926 | 1.38 | 8.285 | 3.605 | 0.486 | 0.246 | 0.024 | 0.096 | 0.084 | 0.15 | 0.342 | 0.27 | 0.545 | 0.421 | 0.551 | 0.1 | 0.43 | 0.288 | 0.097 | 0.119 | 0.149 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.008 |  | 0.136 | 0.206 | 0.368 | 0.288 | 0.228 | 0.278 | 0.286 | 0.258 | 0.208 | 0.16 | 0.065 | 0 | 0.521 | 1.008 | 0 | 0 | 1.136 | 0.752 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.016 | 1.531 | 0.096 | 0.738 | 0.837 | 0.026 | 0.013 | 0.343 | 0 | 0.535 | 0.324 | 1.12 | 1.003 | 3.365 | 0.775 | 0.009 | 0.01 | 1.686 | 1.2 | 0.585 | 0.504 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0.826 | 0.576 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 3.419 | 1.585
12 | 4.138 | 2.765 | 6.694 | 2.434 | 3.269 | 1.474 | 8.364 | 3.607 | 0.606 | 0.27 | 0.024 | 0.099 | 0.09 | 0.162 | 0.378 | 0.288 | 0.538 | 0.422 | 0.563 | 0.1 | 0.432 | 0.216 | 0.1 | 0.128 | 0.145 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 |  | 0.125 | 0.206 | 0.522 | 0.318 | 0.215 | 0.271 | 0.318 | 0.246 | 0.206 | 0.179 | 0.07 | 0 | 0.626 | 0.936 | 0 | 0 | 1.192 | 0.791 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.005 | 1.632 | 0.096 | 0.765 | 0.882 | 0.029 | 0.013 | 0.343 | 0 | 0.534 | 0.252 | 1.111 | 1.016 | 3.382 | 0.782 | 0.009 | 0.01 | 1.728 | 1.2 | 0.594 | 0.531 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0.885 | 0.576 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.413 | 1.594
13 | 4.162 | 2.818 | 6.758 | 2.534 | 3.391 | 1.591 | 8.402 | 3.73 | 0.654 | 0.222 | 0.024 | 0.099 | 0.096 | 0.162 | 0.459 | 0.387 | 0.547 | 0.447 | 0.581 | 0.12 | 0.418 | 0.288 | 0.078 | 0.116 | 0.139 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0.016 |  | 0.128 | 0.193 | 0.672 | 0.408 | 0.219 | 0.271 | 0.312 | 0.258 | 0.204 | 0.182 | 0.07 | 0.048 | 0.629 | 0.936 | 0 | 0 | 1.171 | 0.777 | 0.096 | 0.072 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.005 | 1.757 | 0.288 | 0.765 | 0.909 | 0.028 | 0.013 | 0.343 | 0 | 0.48 | 0.288 | 1.004 | 0.877 | 3.377 | 0.782 | 0.009 | 0.01 | 1.86 | 1.2 | 0.594 | 0.549 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0.801 | 0.612 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.414 | 1.598
14 | 4.087 | 2.554 | 6.528 | 2.275 | 3.384 | 1.488 | 8.342 | 3.547 | 0.61 | 0.318 | 0.021 | 0.093 | 0.09 | 0.15 | 0.415 | 0.333 | 0.514 | 0.411 | 0.529 | 0.11 | 0.409 | 0.288 | 0.086 | 0.118 | 0.132 | 0.18 | 0.036 | 0.036 | 0.016 |  | 0.117 | 0.154 | 0.654 | 0.378 | 0.201 | 0.247 | 0.316 | 0.24 | 0.197 | 0.156 | 0.083 | 0.024 | 0.602 | 1.008 | 0 | 0 | 1.241 | 0.792 | 0.072 | 0.072 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.005 | 1.718 | 0.288 | 0.579 | 0.66 | 0.027 | 0.012 | 0.351 | 0 | 0.468 | 0.288 | 1.112 | 0.963 | 3.377 | 0.778 | 0.008 | 0.009 | 1.872 | 1.2 | 0.44 | 0.396 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0.828 | 0.576 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.407 | 1.566
15 | 4.19 | 2.63 | 6.629 | 2.374 | 3.468 | 1.541 | 8.542 | 3.658 | 0.618 | 0.336 | 0.024 | 0.093 | 0.09 | 0.15 | 0.414 | 0.342 | 0.511 | 0.409 | 0.58 | 0.11 | 0.426 | 0.288 | 0.084 | 0.112 | 0.1 | 0 | 0.054 | 0.036 | 0.016 |  | 0.122 | 0.174 | 0.69 | 0.39 | 0.204 | 0.247 | 0.324 | 0.258 | 0.185 | 0.151 | 0.058 | 0.048 | 0.613 | 0.936 | 0 | 0 | 1.28 | 0.832 | 0.096 | 0.096 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.004 | 1.546 | 0.192 | 0.738 | 0.81 | 0.029 | 0.012 | 0.368 | 0 | 0.56 | 0.324 | 1.151 | 0.984 | 3.38 | 0.781 | 0.01 | 0.009 | 1.824 | 1.32 | 0.585 | 0.504 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0.946 | 0.684 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.406 | 1.561
16 | 4.123 | 2.542 | 6.372 | 2.191 | 3.703 | 1.574 | 8.27 | 3.514 | 0.654 | 0.318 | 0.009 | 0.082 | 0.09 | 0.144 | 0.387 | 0.369 | 0.494 | 0.403 | 0.54 | 0.12 | 0.432 | 0.36 | 0.089 | 0.11 | 0.106 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.016 |  | 0.114 | 0.136 | 0.768 | 0.396 | 0.205 | 0.237 | 0.414 | 0.27 | 0.282 | 0.15 | 0.059 | 0 | 0.607 | 1.008 | 0 | 0 | 1.278 | 0.827 | 0.072 | 0.072 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.005 | 1.445 | 0 | 0.63 | 0.756 | 0.025 | 0.013 | 0.343 | 0 | 0.549 | 0.324 | 1.156 | 0.989 | 3.372 | 0.778 | 0.011 | 0.009 | 1.728 | 1.08 | 0.504 | 0.459 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0.903 | 0.612 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.401 | 1.562
17 | 4.291 | 2.683 | 6.163 | 2.71 | 3.578 | 1.512 | 7.997 | 3.403 | 0.66 | 0.318 | 0.003 | 0.079 | 0.084 | 0.138 | 0.366 | 0.234 | 0.475 | 0.396 | 0.571 | 0.1 | 0.486 | 0.36 | 0.08 | 0.094 | 0.098 | 0.18 | 0.072 | 0.072 | 0.016 |  | 0.105 | 0.148 | 0.762 | 0.396 | 0.195 | 0.23 | 0.398 | 0.246 | 0.156 | 0.149 | 0.059 | 0 | 0.67 | 0.864 | 0 | 0 | 1.248 | 0.812 | 0.072 | 0.048 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.007 | 0.005 | 1.435 | 0.096 | 0.45 | 0.594 | 0.025 | 0.012 | 0.346 | 0 | 0.54 | 0.36 | 1.275 | 1.095 | 3.36 | 0.772 | 0.011 | 0.01 | 1.632 | 1.2 | 0.342 | 0.36 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0.834 | 0.54 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 3.41 | 1.572
18 | 4.224 | 2.513 | 6.804 | 2.57 | 3.089 | 1.274 | 8.138 | 3.506 | 0.66 | 0.324 | 0.003 | 0.079 | 0.084 | 0.138 | 0.297 | 0.207 | 0.454 | 0.387 | 0.57 | 0.1 | 0.522 | 0.432 | 0.077 | 0.088 | 0.086 | 0 | 0.064 | 0.036 | 0.016 |  | 0.093 | 0.089 | 0.748 | 0.384 | 0.168 | 0.23 | 0.376 | 0.24 | 0.101 | 0.094 | 0.063 | 0.024 | 0.559 | 0.864 | 0 | 0 | 0.984 | 0.671 | 0.072 | 0.048 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.005 | 1.709 | 0.288 | 0.729 | 0.792 | 0.029 | 0.015 | 0.337 | 0 | 0.633 | 0.36 | 1.298 | 1.035 | 3.361 | 0.774 | 0.01 | 0.009 | 1.548 | 1.08 | 0.594 | 0.522 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0.799 | 0.576 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 3.424 | 1.578
19 | 4.109 | 2.335 | 7.543 | 2.902 | 3.11 | 1.142 | 8.023 | 3.451 | 0.66 | 0.324 | 0.006 | 0.079 | 0.084 | 0.132 | 0.28 | 0.189 | 0.445 | 0.354 | 0.576 | 0.11 | 0.538 | 0.576 | 0.079 | 0.084 | 0.078 | 0 | 0.038 | 0 | 0.016 |  | 0.083 | 0.089 | 0.78 | 0.408 | 0.167 | 0.223 | 0.376 | 0.234 | 0.093 | 0.059 | 0.086 | 0.048 | 0.678 | 0.792 | 0 | 0 | 0.84 | 0.588 | 0.072 | 0.024 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.004 | 2.482 | 0.768 | 0.747 | 0.81 | 0.029 | 0.014 | 0.335 | 0 | 0.555 | 0.324 | 1.226 | 0.989 | 3.389 | 0.788 | 0.009 | 0.009 | 1.536 | 1.2 | 0.621 | 0.531 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0.686 | 0.576 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 3.416 | 1.571
20 | 3.65 | 1.956 | 6.583 | 2.311 | 2.851 | 0.895 | 7.836 | 3.3 | 0.546 | 0.408 | 0.003 | 0.082 | 0.078 | 0.144 | 0.288 | 0.207 | 0.334 | 0.285 | 0.554 | 0.1 | 0.317 | 0.288 | 0.071 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0.024 |  | 0.073 | 0.092 | 0.636 | 0.366 | 0.156 | 0.226 | 0.282 | 0.156 | 0.081 | 0.059 | 0.063 | 0.024 | 0.513 | 1.296 | 0 | 0 | 1.048 | 0.734 | 0.072 | 0.024 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 1.642 | 0.384 | 0.72 | 0.756 | 0.029 | 0.014 | 0.335 | 0 | 0.466 | 0.288 | 1.274 | 1.025 | 3.385 | 0.782 | 0.007 | 0.009 | 1.488 | 1.08 | 0.594 | 0.54 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.614 | 0.54 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 3.413 | 1.58
21 | 3.826 | 2.39 | 6.42 | 2.225 | 2.434 | 0.847 | 7.879 | 3.331 | 0.448 | 0.39 | 0.009 | 0.082 | 0.078 | 0.138 | 0.405 | 0.36 | 0.418 | 0.355 | 0.569 | 0.11 | 0.437 | 0.288 | 0.065 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 |  | 0.078 | 0.092 | 0.24 | 0.246 | 0.162 | 0.237 | 0.282 | 0.15 | 0.084 | 0.104 | 0.065 | 0.024 | 0.491 | 0.864 | 0 | 0 | 1.044 | 0.744 | 0.048 | 0.048 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.005 | 0.005 | 1.485 | 0.096 | 0.675 | 0.756 | 0.03 | 0.015 | 0.335 | 0 | 0.504 | 0.36 | 1.213 | 1.002 | 3.386 | 0.784 | 0.008 | 0.01 | 1.482 | 0.96 | 0.522 | 0.45 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0.71 | 0.432 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.418 | 1.588
22 | 4.128 | 2.849 | 6.384 | 2.261 | 2.858 | 1.43 | 7.877 | 3.386 | 0.444 | 0.3 | 0.009 | 0.082 | 0.075 | 0.138 | 0.523 | 0.558 | 0.473 | 0.398 | 0.583 | 0.12 | 0.576 | 0.432 | 0.064 | 0.07 | 0.067 | 0.18 | 0.018 | 0.018 | 0.008 |  | 0.118 | 0.137 | 0.258 | 0.27 | 0.213 | 0.247 | 0.288 | 0.204 | 0.142 | 0.137 | 0.063 | 0.048 | 0.788 | 0.936 | 0 | 0 | 1.058 | 0.739 | 0.048 | 0.024 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 1.45 | 0 | 0.675 | 0.828 | 0.03 | 0.015 | 0.332 | 0 | 0.497 | 0.288 | 1.17 | 0.97 | 3.394 | 0.787 | 0.007 | 0.01 | 1.47 | 1.08 | 0.513 | 0.477 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0.74 | 0.54 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 3.422 | 1.59
23 | 4.229 | 2.938 | 6.581 | 2.388 | 2.998 | 1.68 | 8.074 | 3.482 | 0.432 | 0.306 | 0.009 | 0.079 | 0.072 | 0.138 | 0.648 | 0.612 | 0.468 | 0.395 | 0.577 | 0.12 | 0.562 | 0.576 | 0.066 | 0.073 | 0.068 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 |  | 0.12 | 0.166 | 0.343 | 0.258 | 0.226 | 0.243 | 0.288 | 0.168 | 0.144 | 0.145 | 0.073 | 0.024 | 0.792 | 0.36 | 0 | 0 | 1.066 | 0.739 | 0.048 | 0.048 | 0 |  | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.005 | 1.444 | 0.096 | 0.855 | 0.918 | 0.03 | 0.015 | 0.329 | 0 | 0.54 | 0.252 | 1.181 | 0.995 | 3.377 | 0.78 | 0.009 | 0.01 | 1.428 | 0.84 | 0.675 | 0.567 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0.766 | 0.54 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 3.414 | 1.589
24 | 4.212 | 2.789 | 6.662 | 2.438 | 3.024 | 1.663 | 7.994 | 3.396 | 0.432 | 0.36 | 0.009 | 0.086 | 0.072 | 0.138 | 0.607 | 0.486 | 0.466 | 0.388 | 0.572 | 0.11 | 0.574 | 0.432 | 0.065 | 0.074 | 0.068 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 |  | 0.122 | 0.157 | 0.488 | 0.216 | 0.231 | 0.261 | 0.246 | 0.156 | 0.142 | 0.14 | 0.076 | 0.024 | 0.767 | 0.54 | 0 | 0 | 1.05 | 0.731 | 0.024 | 0.024 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 1.45 | 0.192 | 0.909 | 0.972 | 0.028 | 0.012 | 0.332 | 0 | 0.566 | 0.36 | 1.199 | 1.008 | 3.371 | 0.778 | 0.007 | 0.01 | 1.374 | 0.96 | 0.711 | 0.576 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0.714 | 0.54 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 3.422 | 1.596
Итого | 92.665 | 57.982 | 149.018 | 52.035 | 70.406 | 31.214 | 199.135 | 84.907 | 10.826 | 9.708 | 0.666 | 2.322 | 2.097 | 3.654 | 8.275 | 7.11 | 11.127 | 9.189 | 13.62 | 2.763 | 10.233 | 7.738 | 1.659 | 2.113 | 2.056 | 1.08 | 1.023 | 0.504 | 0.352 | 0 | 2.278 | 3.027 | 9.957 | 6.78 | 5.211 | 6.234 | 6.461 | 4.83 | 3.758 | 3.247 | 1.605 | 0.624 | 15.26 | 21.06 | 0 | 0 | 26.276 | 17.909 | 1.536 | 0.96 | 0 | 0 | 0.342 | 0.108 | 0.16 | 0.129 | 30.198 | 6.528 | 16.901 | 19.299 | 0.667 | 0.301 | 8.112 | 0 | 11.866 | 7.092 | 28.453 | 24.122 | 81.114 | 18.749 | 0.208 | 0.223 | 43.866 | 27.84 | 13.423 | 11.7 | 0 | 0 | 41.904 | 0 | 17.509 | 12.194 | 0.097 | 0.112 | 0.093 | 0.131 | 82.035 | 37.913

## ГПП-4
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС ГГП-4 Комплекс
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Фид. Т-1 КТП Водоподготовки |  | Фид. Т-2 КТП Водоподготовки |  | Фид. 1 LD01E01 |  | Фид. 2 LD01E01 |  | Фид. 1 LD01E02 |  | Фид. 2 LD01E02 |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| вв.10 кВ яч.11 |  | вв.10 кВ яч.18 |  | яч.7 |  | яч.4 |  | яч.21 |  | яч.6 |  | яч.25 |  | яч.8 |  | яч.5 |  | яч.10
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВтч | кВар.ч | кВтч | кВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч | МВт.ч | МВар.ч
1 | 3428 | 1860 | 2411 | 1800 | 0.134 | 0.02 | 0.402 | 0.098 | 2.39 | 1.2 | 1.545 | 1.26 | 0.9 | 0.63 | 0.46 | 0.44 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0
2 | 3278 | 1830 | 2372 | 1770 | 0.1665 | 0.042 | 0.412 | 0.104 | 2.237 | 1.155 | 1.5 | 1.23 | 0.87 | 0.63 | 0.45 | 0.43 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0
3 | 3313 | 1830 | 2376 | 1770 | 0.166 | 0.042 | 0.404 | 0.104 | 2.26 | 1.155 | 1.515 | 1.245 | 0.883 | 0.63 | 0.45 | 0.43 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0
4 | 3005 | 1740 | 2301 | 1770 | 0.168 | 0.045 | 0.404 | 0.105 | 2.023 | 1.095 | 1.456 | 1.215 | 0.81 | 0.62 | 0.435 | 0.42 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0
5 | 2829 | 1710 | 2257 | 1710 | 0.165 | 0.048 | 0.401 | 0.102 | 1.81 | 1.02 | 1.4 | 1.2 | 0.85 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0
6 | 2627 | 1650 | 2200 | 1710 | 0.154 | 0.042 | 0.39 | 0.101 | 1.75 | 1.02 | 1.39 | 1.185 | 0.72 | 0.6 | 0.413 | 0.42 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0
7 | 1866 | 1380 | 2006 | 1620 | 0.129 | 0.026 | 0.38 | 0.095 | 1.08 | 0.78 | 1.15 | 1.095 | 0.654 | 0.58 | 0.47 | 0.42 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0
8 | 924 | 1200 | 1606 | 1470 | 0.11 | 0.014 | 0.379 | 0.087 | 0.24 | 0.66 | 0.79 | 0.945 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0
9 | 1751 | 1260 | 1822 | 1470 | 0.13 | 0.018 | 0.381 | 0.089 | 0.863 | 0.795 | 0.952 | 0.99 | 0.753 | 0.44 | 0.483 | 0.41 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0
10 | 3322 | 1620 | 2416 | 1680 | 0.144 | 0.02 | 0.402 | 0.095 | 2.31 | 1.14 | 1.53 | 1.17 | 0.864 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0
11 | 3054 | 1650 | 2416 | 1650 | 0.142 | 0.02 | 0.396 | 0.093 | 2.004 | 1.065 | 1.506 | 1.17 | 0.902 | 0.56 | 0.51 | 0.4 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0
12 | 3093 | 1680 | 2431 | 1680 | 0.141 | 0.023 | 0.396 | 0.093 | 2.037 | 1.08 | 1.5 | 1.17 | 0.91 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
13 | 2477 | 1500 | 2221 | 1650 | 0.137 | 0.021 | 0.387 | 0.093 | 1.526 | 0.945 | 1.33 | 1.125 | 0.81 | 0.56 | 0.5 | 0.42 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0
14 | 1329 | 1260 | 1866 | 1470 | 0.141 | 0.038 | 0.368 | 0.09 | 0.472 | 0.66 | 1.025 | 0.99 | 0.71 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0
15 | 1043 | 1200 | 1672 | 1440 | 0.126 | 0.032 | 0.354 | 0.086 | 0.402 | 0.66 | 0.994 | 0.96 | 0.51 | 0.5 | 0.32 | 0.37 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0
16 | 2600 | 1530 | 2174 | 1590 | 0.156 | 0.041 | 0.392 | 0.096 | 1.73 | 0.99 | 1.41 | 1.14 | 0.71 | 0.52 | 0.368 | 0.37 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0
17 | 2028 | 1440 | 2072 | 1590 | 0.138 | 0.036 | 0.38 | 0.093 | 1.255 | 0.855 | 1.297 | 1.095 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
18 | 3401 | 1770 | 2495 | 1710 | 0.202 | 0.042 | 0.402 | 0.099 | 2.355 | 1.155 | 1.627 | 1.215 | 0.84 | 0.58 | 0.46 | 0.4 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0
19 | 3384 | 1740 | 2468 | 1710 | 0.171 | 0.032 | 0.402 | 0.098 | 2.34 | 1.17 | 1.599 | 1.215 | 0.87 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0
20 | 3494 | 1830 | 2472 | 1710 | 0.179 | 0.018 | 0.396 | 0.093 | 2.43 | 1.2 | 1.59 | 1.23 | 0.88 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0
21 | 2812 | 1620 | 2284 | 1680 | 0.135 | 0.02 | 0.396 | 0.093 | 1.853 | 1.02 | 1.431 | 1.17 | 0.82 | 0.58 | 0.45 | 0.4 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0
22 | 3260 | 1740 | 2429 | 1710 | 0.167 | 0.02 | 0.402 | 0.096 | 2.25 | 1.14 | 1.56 | 1.215 | 0.84 | 0.6 | 0.461 | 0.41 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0
23 | 3274 | 1770 | 2424 | 1740 | 0.165 | 0.02 | 0.402 | 0.093 | 2.235 | 1.14 | 1.565 | 1.23 | 0.87 | 0.59 | 0.45 | 0.41 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0
24 | 3155 | 1740 | 2407 | 1740 | 0.156 | 0.02 | 0.395 | 0.093 | 2.115 | 1.11 | 1.536 | 1.215 | 0.88 | 0.61 | 0.47 | 0.41 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0
Итого | 64747 | 38550 | 53598 | 39840 | 3.6225 | 0.7 | 9.423 | 2.289 | 41.967 | 24.21 | 33.198 | 27.675 | 19.056 | 13.63 | 10.84 | 9.79 | 0.099 | 0 | 0.14 | 0
Главный энергетик завода О.Б. Карманов

## ПС СТЗ
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СТЗ | [8 empty] | 16.12.2015г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | ДСП |  | ДГР |  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | ФКУ № 3 |  | ФКУ № 4
| вв.35кВ яч. |  | вв.10 кВ яч. |  | яч.6 |  | яч.5 |  | яч.3 |  | яч.2 |  | яч.1
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | 61159.5 | -9138 | 3942 | 844 | 59.905 | 48.83 | -0.0135 | -8.77 | 1.223 | 72.65 | -0.198 | -50.194 | 0.243 | -71.649
2 | 61002 | -8316 | 5042 | 2068 | 60.227 | 48.3 | 0 | -8.69 | 1.219 | 74.14 | -0.201 | -50.33 | -0.243 | -71.736
3 | 58027.1 | -8347 | 4145 | 1131 | 57.278 | 45.94 | -0.0269 | -8.84 | 1.228 | 77.405 | -0.203 | -50.622 | -0.249 | -72.228
4 | 52571 | -8580 | 5729 | 2026 | 51.705 | 41.39 | 0 | -10 | 1.319 | 83.853 | -0.204 | -51.036 | -0.249 | -72.785
5 | 58608 | -7481 | 6063 | 1972 | 57.772 | 45.15 | 0 | -8.5 | 1.285 | 79.132 | -0.203 | -50.814 | -0.246 | -72.449
6 | 51832 | -8298 | 9258 | 4422 | 51.052 | 40.34 | 0 | -8.73 | 1.228 | 82.922 | -0.202 | -50.619 | -0.246 | -72.209
7 | 57921.5 | -8099 | 6829 | 3599 | 57.134 | 44.54 | -0.0135 | -8.12 | 1.249 | 77.455 | -0.201 | -50.298 | -0.247 | -71.674
8 | 56707 | -6735 | 8580 | 5676 | 55.84 | 44.8 | 0 | -7.17 | 1.304 | 75.615 | -0.196 | -49.431 | -0.241 | -70.549
9 | 56267 | -5819 | 7691 | 4002 | 55.077 | 44.5 | 0 | -5.64 | 1.148 | 73.786 | -0.193 | -48.827 | 0.235 | -69.588
10 | 49386 | -5436 | 9046 | 5020 | 48.612 | 38.94 | 0 | -5.27 | 1.197 | 77.318 | -0.19 | -47.972 | -0.233 | -68.45
11 | 35904 | -3957 | 9267 | 4321 | 35.167 | 28.09 | 0 | -4.96 | 1.165 | 90.424 | -0.193 | -48.465 | -0.235 | -69.044
12 | 49684.5 | -6003 | 7814 | 4244 | 48.937 | 39.55 | -0.0135 | -5.5 | 1.187 | 77.403 | -0.191 | -48.41 | -0.235 | -69.046
13 | 38685 | -4526 | 8246 | 4713 | 37.912 | 29.48 | 0 | -5.42 | 1.209 | 90.62 | -0.195 | -49.146 | -0.241 | -70.068
14 | 8748 | -4568 | 3714 | 1507 | 7.898 | 5.86 | 0 | -4.85 | 1.306 | 116.693 | -0.207 | -50.477 | -0.249 | -71.797
15 | 2147 | -4276 | 4374 | 1381 | 1.242 | 1.31 | 0 | -5 | 1.355 | 121.113 | -0.202 | -50.242 | -0.248 | -71.46
16 | 24921 | -6319 | 290 | -1951 | 23.936 | 22.75 | 0 | -6.94 | 1.419 | 97.818 | -0.196 | -49.454 | -0.238 | -70.493
17 | 36291 | -5867 | 53 | -2134 | 35.555 | 31.68 | 0 | -5.97 | 1.167 | 87.076 | -0.195 | -48.946 | -0.236 | -69.702
18 | 58115 | -5776 | 3222 | 433 | 57.402 | 45.68 | 0 | -5.28 | 1.145 | 71.221 | -0.194 | -48.411 | -0.238 | -68.981
19 | 44739 | -5509 | 6862 | 3528 | 43.916 | 36.31 | 0 | -5.36 | 1.243 | 79.279 | -0.19 | -47.693 | -0.23 | -68.048
20 | 39141 | -5420 | 8615 | 4526 | 38.35 | 32.2 | 0 | -5.82 | 1.219 | 84.58 | -0.193 | -47.976 | -0.235 | -68.404
21 | 35534 | -6003 | 10012 | 5268 | 34.664 | 28.7 | 0 | -5.82 | 1.305 | 89.047 | -0.196 | -48.634 | -0.239 | -69.296
22 | 39653 | -5270 | 8624 | 4573 | 38.918 | 32.11 | 0 | -5.25 | 1.172 | 86.358 | -0.197 | -48.85 | -0.24 | -69.641
23 | 1056 | -4541 | 5456 | 1890 | 0.148 | 0.175 | 0 | -4.92 | 1.349 | 120.906 | -0.2 | -49.821 | -0.241 | -70.881
24 | 1038 | -4466 | 4857 | 1786 | 0.144 | 0.175 | 0 | -4.85 | 1.33 | 119.333 | -0.2 | -49.164 | -0.236 | -69.96
Итого | 979137.6 | -148750 | 147731 | 64845 | 958.791 | 776.8 | -0.0674 | -155.67 | 29.971 | 2106.147 | -4.74 | -1185.832 | -4.817 | -1690.138