Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ПАО «Северский трубный завод»

за июнь  и  2 квартал 2016 года

Техническое состояние сетей ПАО «СТЗ» за 2 квартал 2016 г.

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
| 1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 77 898 | 4 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 13 622 | 4 378 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 23 472 | 26 528 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 23 011 | 15 589 | 0 | 11 400 | 0 |
| 5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 6 239 | 19 461 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 4 572 | 6 428 | - | 8 000 | 0 |
| 7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 5 898 | 1 102 | - | 0 | 0 |
| 8 | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 616 | 1 384 | - | 0 | 0 |

Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг

| № п/п | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВН | 21 894 | 11 344 | 10 550 |
| 2 | СН2 | 12 453 | 8 374 | 4 079 |
| 3 | НН | 0 | 0 | 0 |

Сведения об аварийных отключениях за 2 квартал 2016 г.

и мероприятий по их устранению

| Дата, Время отключения | Подстанция, наименование фидера | Причина отключения | Дата, время включения | Мероприятия по устранению аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель |  |
| 05.04.2016 13:40 | ПС Цементная | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. «Хлебозавод». (Авария в сети потребителя ПАО «Облкоммунэнерго») | 05.04.2016 16:07 | Мероприятия по устранению аварии проводит потребитель самостоятельно. |
| 06.04.2016 12:55 | ПС Цементная | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. «Хлебозавод». (Авария в сети потребителя ПАО «Облкоммунэнерго») | 06.04.2016 14:10 | Мероприятия по устранению аварии проводит потребитель самостоятельно. |
| 15.04.2016 23:16 | ПС ГПП-1 Агат | От МТЗ и З.З. на ПС ГПП-1 Агат яч. 14-2 отключился ВМ ф. КП-3. Повреждение кабеля 6 кВ ПАО «Облкоммунэнерго». (Авария в сети потребителя ПАО «Облкоммунэнерго»). | 15.04.2016 15:20 | Мероприятия по устранению аварии проводит потребитель самостоятельно. |
| Май |  |
|  |  | Аварийных отключений потребителей нет |  |  |
| Июнь |  |
| 30.06.2016 18:15 | ПС Цементная | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. «Хлебозавод», КЗ на шинах 0,4 кВ КТП «Гарагашев». Отключен РЛНД на КТП «Гарагашев». (Авария в сети потребителя ИП Гарагашев) | 30.06.2016 18:40 | Мероприятия по устранению аварии проводит потребитель самостоятельно. |

Информация об объемах недопоставленной электрической энергии

в результате аварийных отключений в сетях ПАО «СТЗ».

| № пп | Организация | Время простоя в результате аварийного отключения, час. | Объем недопоставленной энергии, кВт.ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Облкоммунэнерго» | - | - | Авария в сети потребителя |
| 2 | ИП Гарагашев | - | - | Авария в сети потребителя |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

в сетях ПАО «СТЗ» на 1 июля    2016 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | - |

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению во  2 квартале 2016 года:

- ЗАО Компания «Пиастрелла»  - Договор № 117/5-106/1301 от 27.07.2012г.

| Мероприятие | Выполнение |
| --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые СТЗ: |  |
| Подготовка ТУ и договора на технологическое присоединение | выполнено |
| Направить в РЭК Свердловской области на утверждение размер стандартизированной ставки за технологическое присоединение | выполнено |
| Согласование ТУ в МРСК Урала | выполнено |
| Согласование ТУ в РДУ | выполнено |
| Согласовать проект | выполнено |
| Выполнить проект по реконструкции ячеек | выполнено |
| Ретрофит ячеек | выполнено |
| Проверить выполнение Заявителем ТУ | - |
| Фактические действия по технологическому присоединению | - |
| Мероприятия, выполняемые Заявителем: |  |
| Выполнить проект электроснабжения | выполнено |
| Направить на согласование проект в ОГЭ СТЗ | выполнено |
| Выполнить технические мероприятия по ТУ | В стадии выполнения |
| Допуск электроустановок инспектором Ростехнадзора | - |

# Условия оказания услуг по технологическому присоединению

# к сетям электроснабжения ПАО «Северский трубный завод»

Оказание услуг по технологическому присоединению ПАО «Северский трубный завод» осуществляет на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями).

Ставки платы за технологическое присоединение к сетям электроснабжения  ПАО «СТЗ» С1 = 7 руб. без НДС, ставки С2, С3, С4 на основании стандартизированных ставок утвержденных Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23 декабря 2015г. № 252-ПК.

Процедура технологического присоединения

для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:

- Подача заявки

Образец заявки – Приложение 1.

- Заключение договора.

Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.:

Для Заявителей до 150 кВт - в течение 15 дней со дня получения Заявки;

При присоединении по индивидуальному проекту – в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение;

Для Заявителей от 150 кВт – в течение 30 дней со дня получения заявки;

В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.

В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.

В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.

В случае отказа от подписания Заявителем  проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.

- Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

- Получение разрешение органов федерального государственного надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

- Осуществление ПАО «СТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.

- Осуществление фактического приема (подача) напряжения и мощности

- Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта разграничения балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони

Акт согласования технологической и аварийной брони

- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и  направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.

- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.

# - В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта

# Приложение 1

Образец заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО СТЗ»

# ПАО «Северский трубный завод»

# Главному энергетику

# О.Б. Карманову

Уважаемый Олег Борисович!

Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на        кВт:

| № п.п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реквизиты заявителя: | Юридический адрес: ИНН КПП ОКПО – ОКВЭД – ЕГРЮ Расчетный счет Кор.счет БИК |
| 2. | Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации |  |
| 3. | Место нахождение заявителя |  |
| 4. | Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики: количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов |  |
| 5. | Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств |  |
| 6. | Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств | категория |
| 7. | Заявляемый характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения |  |
| 8. | Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони |  |
| 9. | Необходимость аварийной и технологической брони |  |
| 10. | Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) | Проектирование – Ввод в эксплуатацию – |
| 11. | Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: | одноэтапно |
| 12 | Наименование организации, с которым заявитель намеривается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии |  |
| 13 | Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение |  |

Приложение:

- План расположения энергопринимающих устройств

- Однолинейная схема электрических сетей.

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

- Копия документа, подтверждающего право собственности.

- Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

- В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и объектах капитального строительства, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или согласие общего собрания владельцев жилых помещений

Объем предоставляемых данных:

| Заявители | максимальная мощность энергопринимающих устройств | Заполнение Заявки, пункты образца (Приложение 1) |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 |
| Индивидуальные предприниматели | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 |
| Юридические лица | до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 |
| Индивидуальные предприниматели | до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 |
| Юридические лица | Свыше 15 кВт до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13 |
| Индивидуальные предприниматели | Свыше 15 кВт до 150 кВт | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13 |
| Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев) | До 100 кВт | 1, 2, 3,4, 7 |
| Физические лица | До 15 кВт | 2, 4, 10, 12, ФИО, данные паспорта, место жительства |

Прием заявок на технологическое присоединение  в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru , контактный тел. 8 (34350) 3 27 06

|  |  |  |  |  | Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2016 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 29 | 23 | 33 | 32 | 35 | 30 | 40 | 31 | 17 | 24 | 10 | 1 | 305 | 60 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 22 | 14 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 18 | 33 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | - | 102 | 75 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 17 | 7 | 23 | 25 | 16 | 20 | 14 | 17 | 23 | 12 | 16 | 1 | 191 | 57 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 100 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 52 | 13 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | 60 | 56 | 48 | 59 | 6 | 25 | 16 | 14 | 5 | 5 | 5 | 306 | 77 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год