Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ПАО «Северский трубный завод»

за ноябрь 2015 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ» и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

за ноябрь 2015 года

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 76 278 | 5 722 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 291 | 3 427 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 868 | 12 332 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 27 240 | 11 360 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 6 151 | 19 549 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 6 218 | 4 782 | - | 8 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 6 228 | 772 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 3 120 | 880 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

в сетях ПАО «СТЗ» на 1 декабря 2015 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | - |

Присоединение ЗАО «Уралчермет» Р=2000 кВт  выполнено – акт о технологическом присоединении № 2.

|  |  |  |  |  | Выполнение планов ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 1 декабря 2015г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 9 | 15 | 30 | 18 | 18 | 20 | 12 | 24 | 22 | 12 | 3 | 2 | 185 | 99 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | - | 37 | 100 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 4 | 5 | 14 | 22 | 17 | 41 | 11 | 31 | 29 | 6 | 1 | 2 | 183 | 99 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 16 | 3 | 14 | 18 | 11 | 15 | 4 | 14 | 25 | 13 | 13 | 2 | 148 | 98 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 100 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 100 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | - | 46 | 100 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 3 | - | - | 3 | - | 11 | 2 | - | - | 16 | - | 35 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | - | 14 | 24 | 75 | 55 | - | 12 | 31 | 24 | - | 39 | 24 | 298 | 92 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год