Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Публичное акционерное общество

«Северский трубный завод»

за январь  2020 года

|  |  |  |  |  | П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию: Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2020 год. Выполнение на 01.02.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 32 | 18 | 40 | 18 | 26 | 27 | 20 | 35 | 27 | 17 | 14 | 7 | 281 | 11 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 20 | 10 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 33 | 9 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 15 | 7 | 20 | 13 | 10 | 18 | 12 | 17 | 18 | 5 | 15 | 1 | 151 | 9 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | 5 | 13 | - | 20 | 5 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 12 | 18 | 28 | 8 | 10 | 15 | 15 | 2 | 7 | - | 2 | 4 | 121 | 10 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год

ГПП-1 В 110 кВ №1, 2 и  КЗ №1, 2 – средний ремонт

Разъединители 220 кВ – средний ремонт

П. 19 д) Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

ПАО «СТЗ» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям через свои сети, является территориальной сетевой организацией в г. Полевском, а также оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям электроснабжения ПАО «СТЗ» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области.

На сайте ПАО «СТЗ» размещены паспорта услуг (процессов) по оказанию услуг по передаче электрической энергии и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО «СТЗ».

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

на 01.02.2020

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 77 299 | 4 7301 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 485 | 3 515 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 27 468 | 11 732 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 280 | 12 320 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 7 498 | 18 202 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 5 705 | 9 295 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 5 981 | 1 019 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 638 | 1 362 | - | 0 | 0 |

Информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения можно получить, отправив запрос на эл. адрес  StakheevaNV@stw.ru

Информация о регистрации заявок на технологическое присоединение и о ходе их реализации

в сетях электроснабжения ПАО «СТЗ» на 01   февраля  2020 года

| № | Количество поданных заявок | Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Срок и плата по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 57,9 кВт | ТП-31 РУ-0,4 кВ Западный промышленный р-он г. Полевской | ООО «Профессиональный экологический консалтинг» | 57,9 кВт | Договор в стадии подготовки Заявка № 001009 от 28.01.2020 | - | - | - |

Прием заявок на технологическое присоединение  в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru ,  контактный тел. 8 (34350) 3 27 06

| П. 19 т) Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купле-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя |
| --- |
| Договор купле продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях ПАО "СТЗ" отсутствует |
| П. 19 у) Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| По вопросам введения полного или частичного ограничения потребления мощности потребителей обращаться: |
| по тел. (34350) 3 39 02; 3 23 03; 3 27 06 |  |
| на эл. адрес: ShvaevAN@stw.ru |  |