Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за август 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В августе 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В августе 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

12.08.2013 с 08.55-16.00 – ф. (город) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

12.08.2013 с 08.35-15.30 – ф.23 2СШ-6кВ (ТП-82 ф.10) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

12.08.2013 с 18.00 – 14.08.2013г. 16.40 – ТП- коттеджный поселок – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для устранения замечаний Ростехнадзора.

15.08.2013 с 10.27 – 20.09 – Т-1 (25МВА) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

21.08.2013 с 10.00 - 15.06 – ф.15 (Мазуля 1,2) – по заявке Комэнерго.

28.08.2013 с 19.57 - 22.55 – ф.4. (Хлебзавод) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

28.08.2013 с 19.57 - 21.50 – ф.20. (Северный поселок) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

30.08.2013 с 8.35 – 16.25 - ф.4. (Хлебзавод) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев