## Баланс эл.мощности
#REF! | #REF! | [26 empty] | Таблица № П1.4.
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  |  | январь 2010 |  |  |  |  | февраль 2010 |  |  |  |  | март 2010 | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2010-04-01 | [5 empty] | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 |  |  |  |  | 2 квартал 2010 | [6 empty] | 2010-07-01 |  |  |  |  | 2010-08-01 |  |  |  |  | 2010-09-01 |  |  |  |  | 2010-10-01 |  |  |  |  | 2010-11-01 |  |  |  |  | 2010-12-01 |  |  |  |  | 2010 годовой |  |  |  |  | 2010 годовой |  |  |  |  | 2011 годовой |  |  |  |  | мощность январь 2012 |  |  |  |  | мощность февраль 2012 |  |  |  |  | мощность март 2012 |  |  |  |  | мощность апрель 2012 |  |  |  | мощность май 2012 |  |  |  |  | мощность ИЮНЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ИЮЛЬ 2012 |  |  |  |  | мощность АВГУСТ 2012 |  |  |  |  | мощность СЕНТЯБРЬ 2012 |  |  |  | мощность ОКТЯБРЬ 2012 | [5 empty] | мощность НОЯБРЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ДЕКАБРЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2012
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МКВТ | 50947.377 | 42906.56 | 0 | 43059.835 | 494.775 | 46716.442 | 39594.991 | 0 | 38991.293 | 459.003 | 50048.559 | 42682.546 | 0 | 41885.607 | 497.002 | 147712.378 | 125184.097 | 0 | 123936.735 | 1450.78 | 46083.585 | 39627.088 | 0 | 38065.012 | 491.958 | 44182.406 | 38774.749 | 0 | 36015.915 | 403.926 | 42107.348 | 37203.393 | 0 | 34219.597 | 356.065 | 132373.339 | 115605.23 | 0 | 108300.524 | 1251.949 | 45739.748 | 39915.769 | 0 | 37485.812 | 383.987 | 39891.541 | 35110.378 | 0 | 32925.851 | 440.174 | 42641.686 | 36486.318 | 0 | 35017.918 | 435.883 | 49191.954 | 42285.675 | 0 | 40880.481 | 426.327 | 48604.785 | 41717.39 | 0 | 40246.557 | 434.75 | 51960.027 | 44632.13 | 0 | 43333.342 | 469.83 | 558115.458 | 480936.987 | 0 | 462127.22 | 5293.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.218 | 81.5637 | 0 | 75.8184 | 0.53028 | 94.1314 | 80.0587 | 0 | 74.7455 | 0.5302 | 93.642 | 80.298 | 0 | 74.2433 | 0.5302 | 90.8652 | 77.8896 | 0 | 71.459 | 0.53017 | 86.4232 | 74.3585 | 0 | 67.0119 | 0.53098 | 86.3694 | 74.8823 | 0 | 66.9621 | 0.53017 | 89.4096 | 75.8998 | 0 | 69.979 | 0.53021 | 86.8871 | 73.7063 | 0 | 67.4425 | 0.5303 | 87.7573 | 75.5415 | 0 | 68.291 | 0.53033 | 79.4242 | 65.5012 | 0 | 60.0385 | 0.53023 | 80.9952 | 67.4123 | 0 | 61.6157 | 0.53026 | 84.161 | 70.1819 | 0 | 64.8987 | 0.53028 | 87.9403 | 74.7745 | 0 | 68.5421 | 0.53031
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МКВТ |  | 0 | 0 | 35038.763 | 475.03 |  | 0 | 0 | 31885.051 | 443.794 |  | 0 | 0 | 34539.708 | 476.888 |  | 0 | 0 | 101463.522 | 1395.712 |  | 0 | 0 | 31632.014 | 468.459 |  | 0 | 0 | 30620.596 | 391.588 |  | 0 | 0 | 29333.06 | 338.647 |  | 0 | 0 | 91585.67 | 1198.694 |  | 0 | 0 | 31671.371 | 374.449 |  | 0 | 0 | 28158.898 | 425.964 |  | 0 | 0 | 28878.586 | 419.847 |  | 0 | 0 | 33991.049 | 409.48 |  | 0 | 0 | 33377.999 | 415.913 |  | 0 | 0 | 36025.222 | 450.053 |  | 0 | 0 | 385152.317 | 5090.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1927 | 0.50172 |  | 0 | 0 | 60.6917 | 0.51137 |  | 0 | 0 | 60.918 | 0.51147 |  | 0 | 0 | 58.5016 | 0.512 |  | 0 | 0 | 54.9645 | 0.5137 |  | 0 | 0 | 55.4923 | 0.5129 |  | 0 | 0 | 56.4871 | 0.51233 |  | 0 | 0 | 54.2878 | 0.50423 |  | 0 | 0 | 56.1015 | 0.504 |  | 0 | 0 | 46.1393 | 0.5064 |  | 0 | 0 | 48.0571 | 0.50596 |  | 0 | 0 | 50.9449 | 0.50503 |  | 0 | 0 | 55.3982 | 0.50843
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МКВТ
| ВН | L1.1.2 | МКВТ |  |  |  | 35038.763 |  |  |  |  | 31885.051 |  | 4: 34539.708; 8: 0; 9: 101463.522; 9: 31632.014; 14: 30620.596; 19: 29333.06 |  |  | 0 | 91585.67 |  |  |  |  | 31671.371 |  |  |  |  | 28158.898 |  |  |  |  | 28878.586 |  |  |  |  | 33991.049 |  |  |  |  | 33377.999 |  |  |  |  | 36025.222 |  |  |  |  | 385152.317 | [14 empty] | 62.1927 |  |  |  |  | 60.6917 |  |  |  |  | 60.918 |  |  |  |  | 58.5016 |  |  |  |  | 54.9645 |  |  |  |  | 55.4923 |  |  |  |  | 56.4871 |  |  |  |  | 54.2878 |  |  |  |  | 56.1015 |  |  |  |  | 46.1393 |  |  |  |  | 48.0571 |  |  |  |  | 50.9449 |  |  |  |  | 55.3982
| СН1 | L1.1.3 | МКВТ
| СН2 | L1.1.4 | МКВТ |  |  |  |  | 475.03 |  |  |  |  | 443.794 | 5: 476.888; 10: 1395.712; 10: 468.459; 15: 391.588; 20: 338.647 |  |  |  |  | 1198.694 |  |  |  |  | 374.449 |  |  |  |  | 425.964 |  |  |  |  | 419.847 |  |  |  |  | 409.48 |  |  |  |  | 415.913 |  |  |  |  | 450.053 |  |  |  |  | 5090.112 | [14 empty] | 0.50172 |  |  |  |  | 0.51137 |  |  |  |  | 0.51147 |  |  |  |  | 0.512 |  |  |  |  | 0.5137 |  |  |  |  | 0.5129 |  |  |  |  | 0.51233 |  |  |  |  | 0.50423 |  |  |  |  | 0.504 |  |  |  |  | 0.5064 |  |  |  |  | 0.50596 |  |  |  |  | 0.50503 |  |  |  |  | 0.50843
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МКВТ | 50947.377 | 42906.56 |  | 8021.072 | 19.745 | 46716.442 | 39594.991 |  | 7106.242 | 15.209 | 50048.559 | 42682.546 |  | 7345.899 | 20.114 | 147712.378 | 125184.097 | 0 | 22473.213 | 55.068 | 46083.585 | 39627.088 |  | 6432.998 | 23.499 | 44182.406 | 38774.749 |  | 5395.319 | 12.338 | 42107.348 | 37203.393 |  | 4886.537 | 17.418 | 132373.339 | 115605.23 |  | 16714.854 | 53.255 | 45739.748 | 39915.769 |  | 5814.441 | 9.538 | 39891.541 | 35110.378 |  | 4766.953 | 14.21 | 42641.686 | 36486.318 |  | 6139.332 | 16.036 | 49191.954 | 42285.675 |  | 6889.432 | 16.847 | 48604.785 | 41717.39 |  | 6868.558 | 18.837 | 51960.027 | 44632.13 |  | 7308.12 | 19.777 | 558115.458 | 480936.987 |  | 76974.903 | 203.568 | [10 empty] | 95.218 | 81.5637 |  | 13.6257 | 0.028565 | 94.1314 | 80.0587 |  | 14.0538 | 0.018826 | 93.642 | 80.298 |  | 13.3253 | 0.018729 | 90.8652 | 77.8896 |  | 12.9574 | 0.018173 | 86.4232 | 74.3585 |  | 12.0474 | 0.01728 | 86.3694 | 74.8823 |  | 11.4698 | 0.017274 | 89.4096 | 75.8998 |  | 13.4919 | 0.017876 | 86.8871 | 73.7063 |  | 13.1547 | 0.02607 | 87.7573 | 75.5415 |  | 12.1895 | 0.02633 | 79.4242 | 65.5012 |  | 13.8992 | 0.023827 | 80.9952 | 67.4123 |  | 13.5586 | 0.024299 | 84.161 | 70.1819 |  | 13.9539 | 0.025249 | 87.9403 | 74.7745 |  | 13.1439 | 0.021875
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МКВТ | 1763.423 | 310.948 |  | 1447.475 | 5 | 1550.609 | 286.949 |  | 1258.66 | 5 | 1502.662 | 309.325 |  | 1188.337 | 5 | 4816.694 | 907.222 | 0 | 3894.472 | 15 | 1172.969 | 277.776 |  | 890.193 | 5 | 715.201 | 287.081 |  | 423.12 | 5 | 999.216 | 278.523 |  | 715.693 | 5 | 2887.386 | 843.38 |  | 2029.006 | 15 | 1446.145 | 288.621 |  | 1152.524 | 5 | 739.582 | 284.699 |  | 449.883 | 5 | 1665.926 | 275.676 |  | 1385.25 | 5 | 1053.97 | 288.51 |  | 760.46 | 5 | 969.336 | 279.595 |  | 684.741 | 5 | 1480.367 | 289.808 |  | 1185.559 | 5 | 15059.406 | 3457.511 |  | 11541.895 | 60 | [10 empty] | 1.0033 | 0.52 |  | 0.483 | 0.000284 | 0.7882 | 0.516 |  | 0.272 | 0.0002 | 0.9612 | 0.529 |  | 0.432 | 0.0002 | 0.8032 | 0.537 |  | 0.266 | 0.000198 | 0.786 | 0.543 |  | 0.242 | 0.001 | 0.7158 | 0.539 |  | 0.1766 | 0.0002 | 0.98956 | 0.56166 |  | 0.42769 | 0.00020736 | 0.85198 | 0.56754 |  | 0.28414 | 0.000297 | 0.91235 | 0.589 |  | 0.32302 | 0.000326 | 0.91282 | 0.51091 |  | 0.40169 | 0.000228 | 0.93865 | 0.50424 |  | 0.43415 | 0.00026 | 0.94304 | 0.386 |  | 0.55676 | 0.000279 | 0.88384 | 0.52528 |  | 0.35825 | 0.00030661
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | ПРЦ | 3.4613 | 0.72471 | 0 | 3.3615 | 1.0106 | 3.3192 | 0.72471 | 0 | 3.2281 | 1.0893 | 3.0024 | 0.72471 | 0 | 2.8371 | 1.006 | 3.2609 | 0.72471 | 0 | 3.1423 | 1.0339 | 2.5453 | 0.70098 | 0 | 2.3386 | 1.0163 | 1.6187 | 0.74038 | 0 | 1.1748 | 1.2379 | 2.373 | 0.74865 | 0 | 2.0915 | 1.4042 | 2.1812 | 0.72953 |  | 1.8735 | 1.1981 | 3.1617 | 0.72308 |  | 3.0746 | 1.3021 | 1.854 | 0.81087 |  | 1.3664 | 1.1359 | 3.9068 | 0.75556 |  | 3.9558 | 1.1471 | 2.1426 | 0.68229 |  | 1.8602 | 1.1728 | 1.9943 | 0.67021 | 0 | 1.7014 | 1.1501 | 2.849 | 0.64933 | 0 | 2.7359 | 1.0642 | 2.6983 | 0.71891 | 0 | 2.4976 | 1.1334 | [10 empty] | 1.0537 | 0.63754 | 0 | 0.63705 | 0.053556 | 0.83734 | 0.64453 | 0 | 0.3639 | 0.037722 | 1.0265 | 0.6588 | 0 | 0.58187 | 0.037722 | 0.88394 | 0.68944 |  | 0.37224 | 0.037346 | 0.90948 | 0.73025 |  | 0.36113 | 0.18833 | 0.82877 | 0.7198 |  | 0.26373 | 0.037723 | 1.1068 | 0.74 |  | 0.61117 | 0.039109 | 0.98056 | 0.77 |  | 0.42131 | 0.056006 | 1.0396 | 0.7797 |  | 0.47301 | 0.061472 | 1.1493 | 0.78 |  | 0.66905 | 0.043 | 1.1589 | 0.748 |  | 0.7046 | 0.049033 | 1.1205 | 0.55 |  | 0.85789 | 0.052614 | 1.005 | 0.70248 |  | 0.52268 | 0.057818
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МКВТ |  | 42595.612 | 0 | 41612.36 | 489.775 |  | 39308.042 | 0 | 37732.633 | 454.003 |  | 42373.221 | 0 | 40697.27 | 492.002 |  | 124276.875 | 0 | 120042.263 | 1435.78 |  | 39349.312 | 0 | 37174.819 | 486.958 |  | 38487.668 | 0 | 35592.795 | 398.926 |  | 36924.87 | 0 | 33503.904 | 351.065 |  | 114761.85 | 0 | 106271.518 | 1236.949 |  | 39627.148 | 0 | 36333.288 | 378.987 |  | 34825.679 | 0 | 32475.968 | 435.174 |  | 36210.642 | 0 | 33632.668 | 430.883 |  | 41997.165 | 0 | 40120.021 | 421.327 |  | 41437.795 | 0 | 39561.816 | 429.75 |  | 44342.322 | 0 | 42147.783 | 464.83 |  | 477479.476 | 0 | 450585.325 | 5233.68 | [11 empty] | 81.0437 | 0 | 75.3354 | 0.53 |  | 79.5427 | 0 | 74.4735 | 0.53 |  | 79.769 | 0 | 73.8113 | 0.53 |  | 77.3526 |  | 71.193 | 0.52997 |  | 73.8155 |  | 66.7699 | 0.52998 |  | 74.3433 |  | 66.7856 | 0.52997 |  | 75.3381 |  | 69.5514 | 0.53 |  | 73.1388 |  | 67.1583 | 0.53 |  | 74.9525 |  | 67.9679 | 0.53 |  | 64.9903 |  | 59.6368 | 0.53 |  | 66.9081 |  | 61.1816 | 0.53 |  | 69.7959 |  | 64.342 | 0.53 |  | 74.2492 |  | 68.1839 | 0.53
4.1. | в т.ч. собственное потребление | L4.1 | МКВТ | 36325.437 |  |  | 35839.246 | 486.191 | 32925.681 |  |  | 32476.609 | 449.072 | 36010.899 |  |  | 35523.033 | 487.866 | 105262.017 |  | 0 | 103838.888 | 1423.129 | 32999.355 |  |  | 32515.377 | 483.978 | 31567.986 |  |  | 31171.343 | 396.643 | 29620.48 |  |  | 29271.469 | 349.011 | 94187.821 |  | 0 | 92958.189 | 1229.632 | 32474.26 |  |  | 32133.088 | 341.172 | 28393.872 |  |  | 28011.89 | 381.982 | 29272.316 |  |  | 28842.701 | 429.615 | 35408.316 |  |  | 34988.465 | 419.851 | 34682.258 |  |  | 34254.44 | 427.818 | 36613.171 |  |  | 36150.863 | 462.308 | 396294.031 |  |  | 391091.207 | 5202.824 | [10 empty] | 63.5387 |  |  | 63.5387 |  | 62.6672 |  |  | 62.6672 |  | 62.0048 |  |  | 62.0048 |  | 59.386 |  |  | 59.386 |  | 54.9612 |  |  | 54.9612 |  | 54.9777 |  |  | 54.9777 |  | 57.744 |  |  | 57.744 |  | 55.3591 |  |  | 55.3591 |  | 56.1689 |  |  | 56.1689 |  | 47.8354 |  |  | 47.8354 |  | 49.3806 |  |  | 49.3806 |  | 52.542 |  |  | 52.542 |  | 56.3804 |  |  | 56.3804
| из них: |  | МКВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | услуги по передаче электроэнергии | L4.3 | МКВТ | 12858.517 | 7556.849 |  | 5298.084 | 3.584 | 12240.152 | 7422.991 |  | 4812.23 | 4.931 | 12534.998 | 7833.513 |  | 4697.349 | 4.136 | 37633.667 | 22813.353 | 0 | 14807.663 | 12.651 | 11911.261 | 7717.298 |  | 4190.983 | 2.98 | 11899.219 | 7867.072 |  | 4029.864 | 2.283 | 11487.652 | 7591.81 |  | 3893.788 | 2.054 | 35298.132 | 23176.18 | 0 | 12114.635 | 7.317 | 11819.343 | 7955.777 |  | 3861.553 | 2.013 | 10758.087 | 6666.781 |  | 4089.629 | 1.677 | 11703.444 | 7332.056 |  | 4370.12 | 1.268 | 12729.668 | 8006.116 |  | 4722.076 | 1.476 | 12953.191 | 8059.796 |  | 4891.463 | 1.932 | 13866.489 | 8317.1 |  | 5546.867 | 2.522 | 146762.021 | 92327.159 |  | 54404.006 | 30.856 | [10 empty] | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | проверка | L5 | МКВТ | 38088.86 | 0 | 0 | 1.5916e-12 | 3.1086e-15 | 34476.29 | 0 | 0 | -5.5707e-12 | -1.6875e-14 | 37513.561 | 7.276e-12 | 0 | -6.4233e-12 | -3.2863e-14 | 110078.711 | 0 | 0 | -1.5007e-11 | -1.5987e-13 | 34172.324 | 7.276e-12 | 0 | 2.558e-12 | 1.8208e-14 | 32283.187 | 3.638e-12 | 0 | -2.558e-12 | 7.2387e-14 | 30619.696 | -7.276e-12 | 0 | 1.3074e-12 | -2.6201e-14 | 97075.207 | 1.4552e-11 | 0 | -1.6826e-11 | 7.1054e-15 | 33920.405 | 0 | 0 | -35.802 | 35.802 | 29133.454 | -3.638e-12 | 0 | -51.515 | 51.515 | 30938.242 | 0 | 0 | -2.9559e-12 | -2.7756e-14 | 36462.286 | 0 | 0 | 4.0927e-12 | -8.8818e-16 | 35651.594 | -7.276e-12 | 0 | -3.1832e-12 | 1.6431e-14 | 38093.538 | 0 | 0 | 5.3433e-12 | -8.4377e-15 | 411353.437 | 1.7462e-10 | 0 | 8.1855e-12 | -2.3093e-13 | [10 empty] | 64.542 | 7.1054e-15 | 0 | -1.1102e-14 | 0 | 63.4554 | 0 | 0 | -1.5987e-14 | 0 | 62.966 | 0 | 0 | -5.107e-15 | 0 | 60.1892 | 2.9e-05 | 0 | -2.6e-05 | -2.5e-05 | 55.7472 | -1e-05 | 0 | -1e-05 | -2e-05 | 55.6935 | -4e-05 | 0 | -5e-05 | -2.6e-05 | 58.7336 | 0 | 0 | 1.2101e-14 | -3.6e-07 | 56.2111 | 7.1054e-15 | 0 | 9.1038e-15 | 0 | 57.0813 | 0 | 0 | 9.6589e-15 | -1.1102e-16 | 48.7482 | 7.1054e-15 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | 50.3192 | 0 | 0 | 9.992e-16 | -1.1102e-16 | 53.485 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 57.2643 | -4.1667e-07 | 0 | 2.5e-07 | 2.2e-07
87.7573
75.5415
12.1895
0.02633

## Затраты на потери
Затраты на потери 2012 год
| Всего потерь | Норм потери в ЛЭП и гол.тр. | Потери в собственных сетях
Цена без НДС
| 1857.904 | 487.148 | 1370.756 | 1857.904 | 1824.42
янв | 3389597.2157 | 888762.5542 | 2500834.6615 | 3389597.2157
| 1096.056 | 464.69 | 631.366 | 1096.056 | 1858.04
фев | 2036515.8902 | 863412.6076 | 1173103.2826 | 2036515.8902
| 1686.992 | 468.033 | 1218.959 | 1686.992 | 1856.4
март | 3131731.9488 | 868856.4612 | 2262875.4876 | 3131731.9488
| 1098.696 | 439.36 | 659.336 | 1098.696 | 1883.14
апр | 2068998.3854 | 827376.3904 | 1241621.995 | 2068998.3854
| 1047.668 | 431.192 | 616.476 | 1047.668 | 1921.96
май | 2013575.9893 | 828733.7763 | 1184842.213 | 2013575.9893
| 859.017 | 403.454 | 455.563 | 859.017 | 1815.6
июнь | 1559631.2652 | 732511.0824 | 827120.1828 | 1559631.2652
| 1500.616 | 457.414 | 1043.202 | 1500.616 | 2143.07
июль | 3215925.1311 | 980270.221 | 2235654.9101 | 3215925.1311
| 1061.359 | 432.835 | 628.524 | 1061.359 | 2171
авг | 2304210.389 | 939684.785 | 1364525.604 | 2304210.389
| 1190.535 | 415.902 | 774.633 | 1190.535 | 2300.44
скт | 2738754.3354 | 956757.5969 | 1781996.7385 | 2738754.3354
| 1341.46 | 481.019 | 860.441 | 1341.46 | 1965.41
окт | 2636518.8986 | 945399.5528 | 1691119.3458 | 2636518.8986
| 1450.69 | 463.071 | 987.619 | 1450.69 | 2049.82
ноя | 2973653.3758 | 949212.1972 | 2024441.1786 | 2973653.3758
| 1831.695 | 512.35 | 1319.345 | 1831.695 | 2002.37
дек | 3667731.1172 | 1025914.2695 | 2641816.8476 | 3667731.1171
| 16022.688 | 5456.468 | 10566.22 | 16022.688
Итого | 31736843.9417 | 10806891.4944 | 20929952.4473 | 31736843.9417
1.Затраты на покупку потерь 16 022,688 т.кВт.ч составили 31 736 843,94 руб. без НДС
2.Затраты на покупку потерь 5 456,468 т.кВт.ч (в ЛЭП и трансформаторах) при осуществлении расчётов за эл.энергию составили 10 806 891,49 руб. без НДС
3. Затраты на покупку потерь в собственных сетях 10 566,22 т.кВт.ч составили 20 929 952,45 руб.

## План ремонта оборудования
План ремонта оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 2013 год.
наименование | вид ремонта
оборудования и |  | ед.изм. | месяц
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4
выключатель 220 кВ | текущий | шт | [12 empty] | 2 | bar: месяц январь to месяц декабрь
выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 60 | 13 | 32 | 35 | 27 | 20 | 17 | 41 | 28 | 24 | 20 | - | 317
ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 21
РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 19 | 13 | 15 | 21 | 18 | 3 | 12 | 12 | 3 | 17 | 1 | - | 134
трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4
трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | [12 empty] | 2 | bar: месяц январь to месяц декабрь
трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 16 | 3 | 18 | 11 | 7 / 1 | 8 | 4 | 19 | 16 | 14 | 19 | - | 136
разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6
разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | [12 empty] | 2 | bar: месяц январь to месяц декабрь
реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | - | 14 | - | 2 | 4 / 4 | - | 7 | 15 | - | 50
рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 2 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 15
автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | - | 11 | 21 | 2 | 20 | 54 | - | - | 12 | - | - | - | 120

## Заявки на тех.присоединение
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ» на 1 марта 2013 года
№ | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб | аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | Подготовка к утверждению в РЭК стандартизированной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 | -
РУ-6кВ

## Пропускная способность сетей
Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»
на 1 марта 2013 года
№ | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | присоеди-ненная мощность, кВА | пропускная способность |  | резерв |  | планируемый резерв мощности на конец года
мощности
|  |  | допустимая, кВт | фактическая, кВт | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом поданных заявок на присоединение, % | после кап.вложений (инвестиц. программ), %
1. | ГПП-1 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ | 40000 | 36400 | 29568 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2. | ГПП-1 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ | 40000 | 36400 | 17300 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
3. | ГПП-4 110/10 кВ Т-1 ввод №1 10 кВ | 40000 | 38100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ГПП-2 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ ввод №3 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9398 15734 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13
5. | ГПП-2 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ ввод №4 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9300 14760 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19
6. | ПС 220 кВ СТЗ
220/35 кВ Т-1
| ввод №1 35 кВ | 160000 | 121240 | 84500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 220/10 кВ ввод №2 10 кВ | 40000 | 38100 | 15300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
7. | ПС ЦРП 6 кВ
| ввод №1 | 3890 | 6000 | 2000 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| ввод №2 | 3520 | 7000 | 3500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
8. | ПС №3 6 кВ
| ввод №1 | 16714 | 9000 | 3900 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| ввод №2 | 5460 | 9000 | 4300 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
9. | ПС Литейная
| 6 кВ ввод | 4710 | 4500 | 3300 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Баланс эл. энергии
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  |  | январь 2012 |  |  |  |  | февраль 2012 |  |  |  |  | март 2012 | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2012-04-01 | [5 empty] | 2012-05-01 |  |  |  | 2012-06-01 |  |  |  |  | 2 квартал 2012 |  |  |  |  | 1 Полугодие 2012 | [6 empty] | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2012-08-01 |  |  |  |  | 2012-09-01 |  |  | 3 квартал 2012 | [6 empty] | 2012-10-01 |  |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  |  | 2012-12-01 |  |  |  |  | 2012 годовой
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [20 empty] | 1
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МКВТЧ | 53359.203 | 45709.268 | 0 | 44071.777 | 502.497 | 49725.138 | 42290.196 | 0 | 42234.997 | 492.302 | 51464.617 | 44130.758 | 0 | 42926.519 | 492.488 | 154548.958 | 132130.222 | 0 | 129233.293 | 1487.287 | 47213.751 | 40469.917 | 0 | 39491.923 | 458.148 | 45553.7 | 39196.168 | 0 | 37625.107 | 457.711 | 45016.929 | 39027.503 | 0 | 37246.708 | 418.011 | 137784.38 | 118693.588 | 0 | 114449.7819 | 1333.87 | 292333.338 | 250823.81 | 0 | 243769.77 | 2821.157 | 46022.225 | 39066.696 | 0 | 38042.579 | 429.673 | 43583.162 | 36971.898 | 0 | 35593.338 | 439.497 | 41056.138 | 35340.559 | 0 | 34331.375 | 401.831 | 130661.525 | 111379.153 | 0 | 107967.292 | 1271.001 | 44490.846 | 36691.171 | 0 | 36343.081 | 522.271 | 44670.172 | 37177.055 | 0 | 36465.782 | 467.708 | 48452.53 | 40404.965 | 0 | 40132.014 | 451.087 | 560608.411 | 476476.154 | 0 | 464505.2 | 5533.224
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МКВТЧ |  | 0 | 0 | 36434.737 | 489.602 |  | 0 | 0 | 34812.178 | 480.179 |  | 0 | 0 | 35603.893 | 481.255 |  | 0 | 0 | 106850.808 | 1451.036 |  | 0 | 0 | 32758.81 | 447.427 |  | 0 | 0 | 31276.529 | 448.757 |  | 0 | 0 | 31269.078 | 406.215 |  | 0 | 0 | 95390.4609 | 1302.399 |  | 0 | 0 | 202327.964 | 2753.435 |  | 0 | 0 | 31097.856 | 418.867 |  | 0 | 0 | 28993.709 | 427.862 |  | 0 | 0 | 28629.184 | 388.443 |  | 0 | 0 | 88720.749 | 1235.172 |  | 0 | 0 | 28558.356 | 507.321 |  | 0 | 0 | 28986.599 | 453.774 |  | 0 | 0 | 32099.952 | 435.584 |  | 0 | 0 | 380520.881 | 5385.286
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МКВТЧ
| ВН | L1.1.2 | МКВТЧ | 4: 36434.737; 9: 34812.178; 14: 35603.893; 19: 106850.808; 19: 32758.81; 24: 31276.529; 29: 31269.078 |  |  |  | 95390.4609 |  |  |  |  | 202327.964 |  |  |  |  | 31097.856 |  |  |  |  | 28993.709 |  |  |  |  | 28629.184 |  |  |  |  | 88720.749 |  |  |  |  | 28558.356 |  |  |  |  | 28986.599 |  |  |  |  | 32099.952 |  |  |  |  | 380520.881
| СН1 | L1.1.3 | МКВТЧ
| СН2 | L1.1.4 | МКВТЧ | 5: 489.602; 10: 480.179; 15: 481.255; 20: 1451.036; 20: 447.427; 25: 448.757; 30: 406.215 |  |  |  |  | 1302.399 |  |  |  |  | 2753.435 |  |  |  |  | 418.867 |  |  |  |  | 427.862 |  |  |  |  | 388.443 |  |  |  |  | 1235.172 |  |  |  |  | 507.321 |  |  |  |  | 453.774 |  |  |  |  | 435.584 |  |  |  |  | 5385.286
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МКВТЧ | 53359.203 | 45709.268 |  | 7637.04 | 12.895 | 49725.138 | 42290.196 |  | 7422.819 | 12.123 | 51464.617 | 44130.758 |  | 7322.626 | 11.233 | 154548.958 | 132130.222 |  | 22382.485 | 36.251 | 47213.751 | 40469.917 |  | 6733.113 | 10.721 | 45553.7 | 39196.168 |  | 6348.578 | 8.954 | 45016.929 | 39027.503 |  | 5977.63 | 11.796 | 137784.38 | 118693.588 |  | 19059.321 | 31.471 | 292333.338 | 250823.81 |  | 41441.806 | 67.722 | 46022.225 | 39066.696 |  | 6944.723 | 10.806 | 43583.162 | 36971.898 |  | 6599.629 | 11.635 | 41056.138 | 35340.559 |  | 5702.191 | 13.388 | 130661.525 | 111379.153 |  | 19246.543 | 35.829 | 44490.846 | 36691.171 |  | 7784.725 | 14.95 | 44670.172 | 37177.055 |  | 7479.183 | 13.934 | 48452.53 | 40404.965 |  | 8032.062 | 15.503 | 560608.411 | 476476.154 |  | 83984.319 | 147.938
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МКВТЧ | 1566.878 | 0 |  | 1561.878 | 5 | 823.092 | 0 |  | 818.092 | 5 | 1396.147 | 0 |  | 1391.147 | 5 | 3786.117 | 0 |  | 3771.117 | 15 | 819.156 | 0 |  | 814.156 | 5 | 759.815 | 0 |  | 754.815 | 5 | 578.914 | 0 |  | 573.914 | 5 | 2157.885 | 0 | 0 | 2142.885 | 15 | 5944.002 | 0 | 0 | 5914.002 | 30 | 1211.765 | 0 |  | 1206.765 | 5 | 775.013 | 0 |  | 770.013 | 5 | 913.502 | 0 |  | 908.502 | 5 | 2900.28 | 0 | 0 | 2885.28 | 15 | 1055.639 | 0 |  | 1050.639 | 5 | 1172.626 | 0 |  | 1167.626 | 5 | 1608.036 | 0 |  | 1603.036 | 5 | 12680.583 | 0 |  | 12620.583 | 60
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | ПРЦ | 2.9365 | 0 | 0 | 3.5439 | 0.99503 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.937 | 1.0156 | 2.7128 | 0 | 0 | 3.2408 | 1.0153 | 2.4498 | 0 | 0 | 2.9181 | 1.0085 | 1.735 | 0 | 0 | 2.0616 | 1.0914 | 1.668 | 0 | 0 | 2.0061 | 1.0924 | 1.286 | 0 | 0 | 1.5408 | 1.1961 | 1.5661 | 0 | 0 | 1.8723 | 1.1245 | 2.0333 | 0 | 0 | 2.4261 | 1.0634 | 2.633 | 0 | 0 | 3.1721 | 1.1637 | 1.7782 | 0 | 0 | 2.1634 | 1.1377 | 2.225 | 0 | 0 | 2.6463 | 1.2443 | 2.2197 | 0 | 0 | 2.6724 | 1.1802 | 2.3727 | 0 | 0 | 2.8909 | 0.95736 | 2.6251 | 0 |  | 3.202 | 1.069 | 3.3188 | 0 |  | 3.9944 | 1.1084 | 2.2619 | 0 |  | 2.717 | 1.0844
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МКВТЧ |  | 45709.268 | 0 | 42509.899 | 497.497 |  | 42290.196 | 0 | 41416.905 | 487.302 |  | 44130.758 | 0 | 41535.372 | 487.488 |  | 132130.222 | 0 | 125462.176 | 1472.287 | 0 | 40469.917 | 0 | 38677.767 | 453.148 |  | 39196.168 | 0 | 36870.292 | 452.711 |  | 39027.503 | 0 | 36672.794 | 413.011 |  | 118693.588 | 0 | 112220.853 | 1318.87 |  | 250823.81 | 0 | 237683.029 | 2791.157 |  | 39066.696 | 0 | 36835.814 | 424.673 |  | 36971.898 | 0 | 34823.325 | 434.497 |  | 35340.559 | 0 | 33422.873 | 396.831 |  | 111379.153 | 0 | 105082.012 | 1256.001 |  | 36691.171 | 0 | 35292.442 | 517.271 |  | 37177.055 |  | 35298.156 | 462.708 |  | 40404.965 |  | 38528.978 | 446.087 |  | 476476.154 |  | 451884.617 | 5473.224
4.1. | в т.ч. собственным потребителям | L4.1 | МКВТЧ | 36915.959 |  | 0 | 36419.643 | 496.316 | 36069.517 |  |  | 35583.48 | 486.037 | 36430.036 |  |  | 35944.043 | 485.993 | 109415.512 |  |  | 107947.166 | 1468.346 | 33782.88 |  |  | 33331.26 | 451.62 | 32454.247 |  |  | 32003.539 | 450.708 | 32699.252 |  |  | 32288.346 | 410.906 | 98936.379 |  |  | 97623.145 | 1313.234 | 208351.891 |  |  | 205570.311 | 2781.58 | 32626.964 |  |  | 32205.06 | 421.904 | 30469.698 |  |  | 30037.567 | 432.131 | 28720.34 |  |  | 28325.39 | 394.95 | 91817.002 |  |  | 90568.018 | 1248.984 | 30191.869 |  |  | 29676.648 | 515.221 | 29902.584 |  |  | 29441.865 | 460.719 | 32546.491 |  |  | 32102.245 | 444.246 | 392809.837 |  |  | 387359.087 | 5450.75
| из них: |  | МКВТЧ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
4.3. | сальдо переток в другие организации | L4.3 | МКВТЧ | 14585.34 | 8983.505 |  | 5600.654 | 1.181 | 12559.565 | 7205.054 |  | 5353.246 | 1.265 | 13347.589 | 8236.02 |  | 5110.074 | 1.495 | 40492.494 | 24424.579 | 0 | 16063.974 | 3.941 | 12332.175 | 7431.567 |  | 4899.08 | 1.528 | 12051.785 | 7631.786 |  | 4417.996 | 2.003 | 11458.66 | 7478.322 |  | 3978.233 | 2.105 | 35842.62 | 22541.675 | 0 | 13295.309 | 5.636 | 76335.114 | 46966.254 | 0 | 29359.283 | 9.577 | 11894.645 | 7679.989 |  | 4211.887 | 2.769 | 12052.105 | 7691.843 |  | 4357.895 | 2.367 | 11145.263 | 6434.342 |  | 4709.04 | 1.881 | 35092.013 | 21806.174 | 0 | 13278.822 | 7.017 | 12957.517 | 7846.994 |  | 5108.473 | 2.05 | 13316.898 | 7912.392 |  | 5402.517 | 1.989 | 14074.344 | 8081.354 |  | 5991.149 | 1.841 | 151775.886 | 92613.168 | 0 | 59140.244 | 22.474
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | проверка | L5 | МКВТЧ |  | 291.026 | 0 | 8.0718e-12 | -1.6875e-14 |  | 272.964 | 0 | 2.8422e-12 | -1.3545e-14 |  | 290.845 | 0 | 5.5707e-12 | 4.4409e-15 |  | 854.835 | 0 | 7.276e-12 | 3.1086e-14 |  | 279.54 | 0 | -2.16e-12 | 1.9984e-14 |  | 287.853 | 0 | -6.7644e-12 | -1.4211e-14 |  | 280.103 | 0 | 0 | -3.8636e-14 |  | 761.4521 | 0 | -2.2737e-12 | -3.2863e-14 |  | 1529.592 | 0 | -1.0004e-11 | -2.2915e-13 |  | 288.851 | 0 | -2.558e-12 | 5.3291e-15 |  | 286.346 | 0 | 0.001 | -0.001 |  | 277.033 | 0 | 0 | -2.82e-14 |  | 852.23 | 0 | 5.9117e-12 | 5.2403e-14 |  | 285.821 | 0 | -5.5707e-12 | 6.839e-14 |  | 278.064 | 0 | 1.2506e-12 | 3.2641e-14 |  | 223.659 | 0 | 3.4674e-12 | 8.2157e-15 |  | 3342.105 | 0 | 8.6402e-11 | 1.0658e-12
|  |  |  | 1: 38482.837; 6: 36892.609; 11: 37826.183; 16: 113201.629; 16: 34602.036; 21: 33214.062; 26: 33278.166 | 101094.264 |  |  |  |  | 167586.492 |  |  |  |  | 33838.729 |  |  |  |  | 31244.711 |  |  |  |  | 29633.842 |  |  |  |  | 94717.282 |  |  |  |  | 31247.508 |  |  |  |  | 31075.21 |  |  |  |  | 34154.527 |  |  |  |  | 405490.42

## Потери в сети
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели |  | ед. изм. | 2012-01-01 |  |  |  | 2012-02-01 |  |  |  | 2012-03-01 |  |  |  | 2012-04-01 |  |  |  | 2012-05-01 |  |  |  | 2012-06-01 |  |  |  | 2012-07-01 |  |  |  | 2012-08-01 |  |  |  | 2012-09-01 |  |  |  | 2012-10-01 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2012-12-01 |  |  |  | годовой 2012
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
|  |  |  | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК
1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Условно-постоянные потери | L1 | МКВтч | 291.026 | 0 | 0 | 0 | 272.964 | 0 | 0 | 0 | 290.845 | 0 | 0 | 0 | 279.54 | 0 | 0 | 0 | 287.853 | 0 | 0 | 0 | 280.103 | 0 | 0 | 0 | 288.851 | 0 | 0 | 0 | 286.346 | 0 | 0 | 0 | 277.033 | 0 | 0 | 0 | 285.821 | 0 | 0 | 0 | 278.064 | 0 | 0 | 0 | 223.659 | 0 | 0 | 0 | 3342.105 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом тр-ре | L1.1 | МКВтч | 291.026 | РЭК 4: 272.964; РЭК 8: 290.845; РЭК 28: 279.54; РЭК 32: 287.853; РЭК 32: 280.103; РЭК 32: 288.851; РЭК 32: 286.346; РЭК 32: 277.033; РЭК 32: 285.821; РЭК 32: 278.064; РЭК 32: 223.659; РЭК 32: 3342.105
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | МКВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | МКВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | МКВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | МКВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | МКВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | МКВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | МКВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | МКВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | МКВтч
2. | Условно переменные потери | L2 | МКВтч
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | МКВтч
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | МКВтч |  | РЭК 2: 1561.878; РЭК 3: 5; РЭК 6: 818.092; РЭК 7: 5; РЭК 10: 1391.147; РЭК 11: 5; РЭК 30: 814.156; РЭК 31: 5; РЭК 34: 754.815; РЭК 35: 5; РЭК 34: 573.914; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1206.765; РЭК 35: 5; РЭК 34: 770.013; РЭК 35: 5; РЭК 34: 908.502; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1050.639; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1167.626; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1603.036; РЭК 35: 5; РЭК 34: 12620.583; РЭК 35: 60
4. | Итого: | L4 | МКВтч | 291.026 | 0 | 1561.878 | 5 | 272.964 | 0 | 818.092 | 5 | 290.845 | 0 | 1391.147 | 5 | 279.54 | 0 | 814.156 | 5 | 287.853 | 0 | 754.815 | 5 | 280.103 | 0 | 573.914 | 5 | 288.851 | 0 | 1206.765 | 5 | 286.346 | 0 | 770.013 | 5 | 277.033 | 0 | 908.502 | 5 | 285.821 | 0 | 1050.639 | 5 | 278.064 | 0 | 1167.626 | 5 | 223.659 | 0 | 1603.036 | 5 | 3342.105 | 0 | 12620.583 | 60