Информация субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ПАО «Северский трубный завод»

за май 2015 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ»

за май  2015 года

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 76 912 | 5 088 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 185,6 | 3 814,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 27 828 | 11 372 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 23 702 | 14 898 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 5 913,6 | 19 786,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 13,29 | 4 684,8 | 4 605,2 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 13,71 | 5 668,66 | 8 041,34 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 3 | 2 808 | 192 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

к сетям электроснабжения ПАО «СТЗ» на 1 июня 2015 года

| № п/п | Кол-во заявок | Наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | Наименование заявителя | Мощность присоединенная (максимальная по заявке, кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Стоимость по договору | аннулированные заявки на технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 (продлено) | Стандартизированная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение С1=6 руб за 1 кВт (без НДС) | - |
| 2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | - |

По заявке ООО «ТК Альском» договор № 117/5-106/941 от 14.07.2014 в апреле работы выполнены.

Выполнение планов ремонтов оборудования и сетей ПАО «СТЗ» на 1 июня 2015 года

| Наименование оборудования и сетей | Вид ремонта | Ед. изм | месяц | Итого | Выполнение, % * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| Выключатель 110 кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 67 |
| Выключатель 220 кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 |
| Выключатель масляный 6кВ | текущий | шт. | 33 | 25 | 20 | 24 | 24 | 27 | 10 | 29 | 21 | 21 | 10 | 2 | 246 | 51 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт. | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | 2 | 9 | - | 5 | - | 33 | 36 |
| РВ, РВз-6кВ | текущий | шт. | 17 | 29 | 9 | 18 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | 110 | 70 |
| Трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 67 |
| Трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 |
| Трансформатор 6-10кВ/35кВ | текущий | шт. | 9 | 9 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 | 13 | 19 | 12 | - | 134 | 40 |
| Разъединитель КЗ-110кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | 75 |
| Разъединитель 220кВ | текущий | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| Реактор 6кВ/35кВ | текущий | шт. | - | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | - | 46 | 17 |
| Рубильник 0,4 кВ | текущий | шт. | 7 | - | - | 4 | - | 3 | 9 | 3 | 3 | - | 4 | - | 33 | 33 |
| Автоматический выключатель 0,4кВ | текущий | шт. | 5 | 11 | 21 | 58 | 50 | - | - | 26 | 23 | 2 | 47 | 24 | 267 | 54 |

* Выполнение  (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год.