Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного

рынков электрической энергии

за август  2012 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»

август  2012 года

| № | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | присоединенная мощность, кВА | пропускная способность | резерв мощности | планируемый резерв мощности на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимая, кВт | фактическая, кВт | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом поданных заявок на присоединение, % | после кап.вложений (инвестиц. программ), % |
| 1. | ГПП-1 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ | 40000 | 36400 | 29568 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | ГПП-1 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ | 40000 | 36400 | 17300 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3. | ГПП-4 110/10 кВ Т-1 ввод №1 10 кВ | 40000 | 38100 | 15300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4. | ГПП-2 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ ввод №3 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9398 15734 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 |
| 5. | ГПП-2 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ ввод №4 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9300 14760 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 |
| 6. | ПС 220 кВ СТЗ 220/35 кВ Т-1 ввод №1 35 кВ | 160000 | 121240 | 70600 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 7. | ПС ЦРП 6 кВ ввод №1 ввод №2 | 3890 3520 | 6000 7000 | 2000 3500 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 |
| 8. | ПС №3 6 кВ ввод №1 ввод №2 | 16714 5460 | 9000 9000 | 3900 4300 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 |
| 9. | ПС Литейная 6 кВ ввод | 4710 | 4500 | 3300 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ»

на 1 сентября 2012 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | аннулированные заявки на технологические присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ВЛ-10 кВ отпайка от фидера «Курганово» от опоры № 245 в сторону ТП 5153 «База отдыха «Трубник» | Строительно-обслуживающий потребительский кооператив «Большое Курганово» | 150 кВт | 117/5-106/1091 от 29.06.2011 | 4 073 Постановление РЭК №111-ПК от 27.07.2011 | - |
| 2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3,2 МВА | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | На утверждении в РЭК Свердловской обл. | - |

|  |  |  |  |  | Ремонт оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 1 сентября 2012 год. Факт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  | выпол-нение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 23 | 14 | 36 | 35 | 22 | 29 | 18 | 41 | 9 | 18 | 9 | - | 254 | 86 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 32 | 62 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 7 | 7 | 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | - | 78 | 91 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 15 | 3 | 19 | 15 | 7 / 1 | 12 | 5 | 17 | 15 | 16 | 19 | - | 144 | 65 |
| разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 100 |
| разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | - | 17 | - | 2 | 4 / 4 | - | 8 | 14 | - | 53 | 59 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 2 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 15 | 87 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | - | 11 | 21 | 3 | 66 | 5 | 24 | 6 | 13 | - | - | - | 149 | 91 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год