Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

ОАО «Северский трубный завод»

за август 2014 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»

за август 2014 года

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82,7 | 76 314 | 6 386 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 15 013 | 2 987 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 28 980 | 31 020 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 25 699 | 34 301 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 5 | 2 350 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 4 346 | 14 654 | - | 8 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 5 940 | 1 060 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 798 | 1 202 | - | 0 | 0 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение

в сетях ОАО «СТЗ» на 1 сентября 2014 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | - |
| 2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 10/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | - |
| 3 | 1 | ПС Цементная РУ-6 кВ | ГУП СО «Облкоммунэнерго» | 300 кВт | б/н на подписании у заявителя |  | аннулировано август 2014 |
| 4 | 1 | ПС Турбоком-прессорная № 1» РУ-6 кВ | ООО «ТК Альском» | 890 кВт | 117/5-106/941 от 14.07.2014 |  | - |

|  |  |  |  |  | Выполнение планов ремонтов оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 1 сентября 2014 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 33 | 25 | 20 | 24 | 24 | 27 | 10 | 29 | 21 | 21 | 10 | 2 | 246 | 78 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | 2 | 9 | - | 5 | - | 33 | 58 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 17 | 29 | 9 | 18 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | 110 | 90 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 9 | 9 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 | 13 | 19 | 12 | - | 134 | 67 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | 100 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | - | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | - | 46 | 46 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | - | - | 4 | - | 3 | 9 | 3 | 3 | - | 4 | - | 33 | 79 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 5 | 11 | 21 | 58 | 50 | - | - | 26 | 23 | 2 | 47 | 24 | 267 | 64 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год