Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного

рынков электрической энергии

за 4 квартал 2011 года

Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»

4 квартал 2011 года

| № | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | присоединенная мощность, кВА | пропускная способность | резерв мощности | планируемый резерв мощности на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимая, кВт | фактическая, кВт | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом потребителей, % | с учетом заключенных договоров, % | с учетом поданных заявок на присоединение, % | после кап.вложений (инвестиц. программ), % |
| 1. | ГПП-1 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ | 40000 | 36400 | 29568 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | ГПП-1 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ | 40000 | 36400 | 17300 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3. | ГПП-4 110/10 кВ Т-1 ввод №1 10 кВ | 40000 | 38100 | 15300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4. | ГПП-2 110/6 кВ Т-1 ввод №1 6 кВ ввод №3 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9398 15734 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 | 48 13 |
| 5. | ГПП-2 110/6 кВ Т-2 ввод №2 6 кВ ввод №4 6 кВ | 40000 | 18200 18200 | 9300 14760 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 | 49 19 |
| 6. | ПС 220 кВ СТЗ 220/35 кВ Т-1 ввод №1 35 кВ | 160000 | 121240 | 70600 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 7. | ПС ЦРП 6 кВ ввод №1 ввод №2 | 3890 3520 | 6000 7000 | 2000 3500 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 | 63 50 |
| 8. | ПС №3 6 кВ ввод №1 ввод №2 | 16714 5460 | 9000 9000 | 3900 4300 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 | 57 53 |
| 9. | ПС Литейная 6 кВ ввод | 4710 | 4500 | 3300 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ»

на 1 января 2012 года

| № | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб (без НДС) | аннулированные заявки на технологические присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ВЛ-10 кВ отпайка от фидера «Курганово» от опоры № 245 в сторону ТП 5153 «База отдыха «Трубник» | Строительно-обслуживающий потребительский кооператив «Большое Курганово» | 150 кВт | 117/5-106/1091 от 29.06.2011 | 4 073 Постановление РЭК №111-ПК от 27.07.2011 | - |
| 2 | 1 | КНТП «Октябрьский поселок» 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ | ООО «Металлобаза Урал» | 30 кВт | 117/5-106/1101 от 30.06.2011 | Письмо об утверждении тарифа в ФСТ | - |

|  |  |  |  |  | Ремонт оборудования и сетей ОАО "СТЗ" за 4 квартал 2011 год. Факт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выпол-нение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 34 | 25 | 37 | 28 | 26 | 21 | 34 | 43 | 33 | 29 | 38 | - | 348 | 100 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 7 | - | 28 | 100 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 5 | 4 | 9 | 19 | 3 | 15 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | - | 80 | 100 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 9 | 9 | 19 | 14 | 9 / 1 | 11 | 7 | 16 | 16 | 17 | 21 | - | 149 | 100 |
| разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 100 |
| разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 / 5 | - | 9 | 14 | - | 41 | 100 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 16 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 22 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | - | 48 | 29 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 42 | 131 | 100 |
| муфта соединительная 6 кВ/35 кВ | монтаж | шт | 1 | 2/2 | 2 | 2/8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 100 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год