## Отчет ИП 1 кв 2016 ТЭ и ЭЭ
Информация по ПАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 5 июля 2013 года № 570 "О стандартах раскрытия информации т/снабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"
Форма 5
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации |  |  | ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наименование | «Северский трубный завод», ПАО
Страна | Россия |  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источникой тепловой энергии (кг у.т./гКал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети гКал/кв.м |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии , теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 1 квартал 2016 года
Наименование ИП | Изменение к ИП "Развитие системы теплоснабжения ( тепловая энергия) ОАО"Северский трубный завод" ПГО на 2013-2017 годы в части 2015-2019 годов. |  | Текущее значение 2015 года | Плановое значение на 2016 год. | Текущее значение 2015 года | Плановое значение на 2016 год. | Текущее значение 2015 года | Плановое значение на 2016 год. | Текущее значение 2015 года | Плановое значение на 2016 год. | Текущее значение 2015 года | Плановое значение на 2016 год.
Дата утверждения ИП | от 29.10.2015г. № 1155-РП О внесении изменений в распоряжение Правительства СО от 13.08.2012г. № 1597-РП "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерногоь общества "Северский трубный завод" (ПГО) на 2013-2017 годы"
Цель ИП | Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение нормативов потребления, снижение потерь тепловой энергии, удельного расхода энергетических ресурсов. |  | 0.61 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 156.97 | 156.97 | 1.46 | 1.47 | 24082 | 24301
Сроки начала и окончания | январь-декабрь 2016 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2016 году. |  |  |  | Теплоэнергия в виде горячей воды
|  | Всего |  |  |  | В течение 2016 года | [6 empty] | Источник
№ пункт а распоряжения от 29.10.15г. №1155-рп | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации в 2016 году | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Реконструкция магистральной теплосети инв № 200000507 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
2. | Реконструкция магистральной теплосети от ВК до ПЗТ № 1 (прямая вода) и от ПЗТ№1 и до ВК (обратная вода) | 261.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
4. | Замена сетевых насосных агрегатов с запорной арматурой марки СЭ 1250-140 на насосные агрегаты марки 1Д-1600-90 (2 ед.) в ТСЦ (ЦПК) | 1575.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
|  | 885.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | собственные средства
7. | Замена газоанализаторов типа АКВТна современные гказоанализаторы нового поколения (6 ед.) на паровых и водогрейных котлах. | 850 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
8. | Приобретение переносного поверочного газоанализатора нового поколения (1 ед.) для проведения калибровочных работ оборудования. | 4012.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства | 0
6. | Техническое перевооружение системы управления и газового оборудования котла ПТВМ-100 №5
ВСЕГО: | Итого: | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация по ПАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | «Северский трубный завод», ПАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 1 квартал 2016 год
Наименование ИП | Инвестиционная программа отсутствует
Цель ИП | -
-
Сроки начала и окончания | -
реализации ИП