## форма № 3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 18.12.2013г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 4400.4677 | 17.028 |  | 4410.2878 | 17.066 |  | 4295.1043 | 16.799 |  | 4049.1081 | 16.009 |  | 4315.1873 | 16.698 |  | 4363.2544 | 16.884 |  | 4319.8389 | 16.716 |  | 4541.6009 | 17.208 |  | 4710.5451 | 18.036 |  | 5049.9182 | 19.134 |  | 4966.2351 | 19.015 |  | 4970.741 | 18.834 |  | 4934.5835 | 18.697 |  | 4903.9683 | 18.581 |  | 4790.4811 | 18.151 |  | 4718.3804 | 18.066 |  | 4644.358 | 18.165 |  | 4878.2192 | 18.678 |  | 4889.1886 | 18.72 |  | 4920.3316 | 18.643 |  | 4707.411 | 18.024 |  | 4820.6674 | 18.654 |  | 4717.4814 | 18.451 |  | 4603.8484 | 17.815
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 2455.3024 | 11.305 |  | 2545.1658 | 11.154 |  | 2345.9363 | 11.082 |  | 2285.2668 | 10.657 |  | 2368.7987 | 11.19 |  | 2636.7968 | 11.418 |  | 2357.1365 | 10.207 |  | 2438.0099 | 10.433 |  | 2672.3935 | 11.436 |  | 3088.0653 | 12.911 |  | 3003.0543 | 12.851 |  | 2782.6312 | 11.634 |  | 2896.1349 | 12.541 |  | 2915.965 | 12.779 |  | 2923.2669 | 12.811 |  | 3069.8298 | 12.984 |  | 2674.9008 | 12.012 |  | 2855.8343 | 12.221 |  | 2769.0171 | 12.283 |  | 2974.0914 | 12.02 |  | 2749.7067 | 11.238 |  | 2795.7779 | 11.964 |  | 2555.7639 | 11.477 |  | 2646.496 | 11.46
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6855.7701 | 28.333 | 0 | 6955.4536 | 28.22 | 0 | 6641.0406 | 27.881 | 0 | 6334.3749 | 26.666 | 0 | 6683.9859 | 27.888 | 0 | 7000.0512 | 28.302 | 0 | 6676.9755 | 26.923 | 0 | 6979.6109 | 27.641 | 0 | 7382.9387 | 29.472 | 0 | 8137.9834 | 32.045 | 0 | 7969.2894 | 31.866 | 0 | 7753.3722 | 30.468 | 0 | 7830.7184 | 31.238 | 0 | 7819.9333 | 31.36 | 0 | 7713.7479 | 30.962 | 0 | 7788.2102 | 31.05 | 0 | 7319.2588 | 30.177 | 0 | 7734.0536 | 30.899 | 0 | 7658.2057 | 31.003 | 0 | 7894.423 | 30.663 | 0 | 7457.1178 | 29.262 | 0 | 7616.4453 | 30.618 | 0 | 7273.2453 | 29.928 | 0 | 7250.3444 | 29.275 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | Прошивной стан П20 |  | яч.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 93.0331 | 0.36 |  | 46.0217 | 0.18 |  | 45.5269 | 0.18 |  | 46.5166 | 0.18 |  | 93.0331 | 0.36 |  | 93.0331 | 0.36 |  | 95.0126 | 0.36 |  | 47.0114 | 0.18 |  | 95.0126 | 0.36 |  | 94.0229 | 0.36 |  | 95.0126 | 0.36 |  | 47.5063 | 0.18 |  | 95.0126 | 0.36 |  | 142.5189 | 0.54 |  | 47.0114 | 0.18 |  | 92.0434 | 0.36 |  | 94.0229 | 0.36 |  | 188.0457 | 0.72 |  | 0 | 0 |  | 47.0114 | 0.18 |  | 46.5166 | 0.18 |  | 92.0434 | 0.36 |  | 46.5166 | 0.18 |  | 6.84
|  | КРУ-1 ф.1 |  | яч.31-1 |  |  |  | 372.1326 | 1.44 |  | 365.9304 | 1.416 |  | 368.1737 | 1.44 |  | 276.1963 | 1.092 |  | 384.537 | 1.488 |  | 365.9304 | 1.416 |  | 272.8972 | 1.056 |  | 361.0478 | 1.368 |  | 275.8004 | 1.056 |  | 364.2149 | 1.38 |  | 366.6891 | 1.404 |  | 361.0478 | 1.368 |  | 357.8807 | 1.356 |  | 364.2149 | 1.38 |  | 367.3819 | 1.392 |  | 369.8232 | 1.416 |  | 362.0375 | 1.416 |  | 376.0914 | 1.44 |  | 379.2255 | 1.452 |  | 383.2174 | 1.452 |  | 285.2027 | 1.092 |  | 362.8293 | 1.404 |  | 346.6969 | 1.356 |  | 362.8293 | 1.404 |  | 32.484
|  | КРУ - 2 ф.1 |  | яч.24 |  |  |  | 246.5378 | 0.954 |  | 261.7849 | 1.013 |  | 256.6989 | 1.004 |  | 248.1214 | 0.981 |  | 258.167 | 0.999 |  | 259.4591 | 1.004 |  | 246.5378 | 0.954 |  | 241.2264 | 0.914 |  | 244.4594 | 0.936 |  | 281.6067 | 1.067 |  | 279.718 | 1.071 |  | 292.1637 | 1.107 |  | 262.6042 | 0.995 |  | 282.6624 | 1.071 |  | 283.982 | 1.076 |  | 281.0239 | 1.076 |  | 254.3978 | 0.995 |  | 263.264 | 1.008 |  | 255.1676 | 0.977 |  | 238.851 | 0.905 |  | 246.81 | 0.945 |  | 275.7399 | 1.067 |  | 270.5054 | 1.058 |  | 245.5041 | 0.95 |  | 24.127
|  | КРУ - 3 ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 725.6585 | 2.808 |  | 732.636 | 2.835 |  | 720.2398 | 2.817 |  | 703.3899 | 2.781 |  | 711.7035 | 2.754 |  | 711.7035 | 2.754 |  | 697.7486 | 2.7 |  | 729.2215 | 2.763 |  | 740.43 | 2.835 |  | 786.229 | 2.979 |  | 759.2346 | 2.907 |  | 750.5993 | 2.844 |  | 757.7253 | 2.871 |  | 762.4759 | 2.889 |  | 779.1031 | 2.952 |  | 747.4817 | 2.862 |  | 738.6485 | 2.889 |  | 752.1829 | 2.88 |  | 738.0794 | 2.826 |  | 729.2215 | 2.763 |  | 728.6771 | 2.79 |  | 723.3327 | 2.799 |  | 724.842 | 2.835 |  | 727.9843 | 2.817 |  | 67.95
|  | КРУ - 4 ф.1 |  | яч.21 |  |  |  | 393.3235 | 1.522 |  | 446.5591 | 1.728 |  | 439.2517 | 1.718 |  | 414.0415 | 1.637 |  | 489.9746 | 1.896 |  | 447.8512 | 1.733 |  | 473.9522 | 1.834 |  | 328.0573 | 1.243 |  | 324.64 | 1.243 |  | 353.394 | 1.339 |  | 341.094 | 1.306 |  | 390.0794 | 1.478 |  | 420.6946 | 1.594 |  | 472.4236 | 1.79 |  | 468.7287 | 1.776 |  | 440.0792 | 1.685 |  | 457.6604 | 1.79 |  | 445.0415 | 1.704 |  | 433.811 | 1.661 |  | 376.3554 | 1.426 |  | 298.2614 | 1.142 |  | 455.3455 | 1.762 |  | 503.1707 | 1.968 |  | 491.2667 | 1.901 |  | 38.876
|  | НФСт ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 408.5706 | 1.581 |  | 350.9417 | 1.358 |  | 239.3129 | 0.936 |  | 291.3719 | 1.152 |  | 426.4019 | 1.65 |  | 318.8969 | 1.234 |  | 297.7061 | 1.152 |  | 380.0503 | 1.44 |  | 357.2869 | 1.368 |  | 495.6489 | 1.878 |  | 488.9189 | 1.872 |  | 493.8014 | 1.871 |  | 475.0629 | 1.8 |  | 494.0654 | 1.872 |  | 456.0603 | 1.728 |  | 507.7234 | 1.944 |  | 330.5893 | 1.293 |  | 338.4823 | 1.296 |  | 357.2869 | 1.368 |  | 414.8882 | 1.572 |  | 300.8731 | 1.152 |  | 353.5259 | 1.368 |  | 497.0345 | 1.944 |  | 539.5922 | 2.088 |  | 36.917
|  | Т/к № 2 ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 837.2983 | 3.24 |  | 883.8149 | 3.42 |  | 874.4126 | 3.42 |  | 842.2469 | 3.33 |  | 837.2983 | 3.24 |  | 837.2983 | 3.24 |  | 837.2983 | 3.24 |  | 836.6385 | 3.17 |  | 895.0454 | 3.427 |  | 773.2968 | 2.93 |  | 741.997 | 2.841 |  | 855.1131 | 3.24 |  | 883.0891 | 3.346 |  | 776.9917 | 2.944 |  | 632.0975 | 2.395 |  | 752.1829 | 2.88 |  | 828.3909 | 3.24 |  | 799.1943 | 3.06 |  | 705.1714 | 2.7 |  | 807.6069 | 3.06 |  | 893.2171 | 3.42 |  | 883.8149 | 3.42 |  | 747.5972 | 2.924 |  | 447.0759 | 1.73 |  | 73.857
|  | П.ст 102 ф.1 |  | яч.23 |  |  |  | 12.4044 | 0.048 |  | 111.6398 | 0.432 |  | 85.9072 | 0.336 |  | 48.562 | 0.192 |  | 99.2354 | 0.384 |  | 74.4265 | 0.288 |  | 111.6398 | 0.432 |  | 177.3568 | 0.672 |  | 25.0728 | 0.096 |  | 101.3467 | 0.384 |  | 150.4366 | 0.576 |  | 177.3568 | 0.672 |  | 152.0201 | 0.576 |  | 88.6784 | 0.336 |  | 126.6834 | 0.48 |  | 102.6416 | 0.393 |  | 99.458 | 0.389 |  | 162.973 | 0.624 |  | 61.6372 | 0.236 |  | 177.3568 | 0.672 |  | 104.2087 | 0.399 |  | 117.842 | 0.456 |  | 61.3623 | 0.24 |  | 136.4486 | 0.528 |  | 9.841
|  | П/ст № 3 |  | яч.19 |  |  |  | 589.2099 | 2.28 |  | 589.2099 | 2.28 |  | 489.6199 | 1.915 |  | 455.2686 | 1.8 |  | 310.1105 | 1.2 |  | 465.1657 | 1.8 |  | 463.0983 | 1.792 |  | 506.7337 | 1.92 |  | 877.5467 | 3.36 |  | 855.1131 | 3.24 |  | 783.5238 | 3 |  | 617.5817 | 2.34 |  | 617.5817 | 2.34 |  | 696.7589 | 2.64 |  | 728.4297 | 2.76 |  | 689.501 | 2.64 |  | 674.9851 | 2.64 |  | 720.8419 | 2.76 |  | 846.2057 | 3.24 |  | 791.7714 | 3 |  | 783.5238 | 3 |  | 620.221 | 2.4 |  | 521.5794 | 2.04 |  | 682.243 | 2.64 |  | 59.027
|  | ЦЗЛ ф.1 |  | яч.27-1 |  |  |  | 20.4156 | 0.079 |  | 21.1909 | 0.082 |  | 21.4768 | 0.084 |  | 8.5995 | 0.034 |  | 21.1909 | 0.082 |  | 13.6965 | 0.053 |  | 11.8876 | 0.046 |  | 36.6854 | 0.139 |  | 37.0868 | 0.142 |  | 41.1721 | 0.156 |  | 65.2937 | 0.25 |  | 34.3101 | 0.13 |  | 58.855 | 0.223 |  | 38.005 | 0.144 |  | 36.9493 | 0.14 |  | 32.6468 | 0.125 |  | 31.9595 | 0.125 |  | 19.3269 | 0.074 |  | 19.3269 | 0.074 |  | 36.9493 | 0.14 |  | 36.5644 | 0.14 |  | 22.2246 | 0.086 |  | 9.2043 | 0.036 |  | 9.3033 | 0.036 |  | 2.62
|  | КП - 3 ф. 1 |  | яч.34-2 |  |  |  | 127.6621 | 0.494 |  | 113.9656 | 0.441 |  | 105.5943 | 0.413 |  | 103.1942 | 0.408 |  | 113.7072 | 0.44 |  | 128.6958 | 0.498 |  | 148.5946 | 0.575 |  | 173.6619 | 0.658 |  | 196.9257 | 0.754 |  | 219.0568 | 0.83 |  | 222.7819 | 0.853 |  | 218.265 | 0.827 |  | 215.3618 | 0.816 |  | 214.834 | 0.814 |  | 206.3884 | 0.782 |  | 198.2315 | 0.759 |  | 190.9901 | 0.747 |  | 215.469 | 0.825 |  | 235.8407 | 0.903 |  | 230.1416 | 0.872 |  | 223.3043 | 0.855 |  | 208.5493 | 0.807 |  | 179.4847 | 0.702 |  | 152.471 | 0.59 |  | 16.663
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 105.4376 | 0.408 |  | 113.9656 | 0.441 |  | 105.5943 | 0.413 |  | 96.1123 | 0.38 |  | 86.8309 | 0.336 |  | 110.0892 | 0.426 |  | 97.9432 | 0.379 |  | 104.5138 | 0.396 |  | 112.8274 | 0.432 |  | 110.848 | 0.42 |  | 106.5592 | 0.408 |  | 106.8891 | 0.405 |  | 106.8891 | 0.405 |  | 109.7923 | 0.416 |  | 101.0828 | 0.383 |  | 100.5522 | 0.385 |  | 83.8618 | 0.328 |  | 91.9335 | 0.352 |  | 86.4488 | 0.331 |  | 117.71 | 0.446 |  | 130.8485 | 0.501 |  | 131.797 | 0.51 |  | 133.9743 | 0.524 |  | 136.1902 | 0.527 |  | 9.952
|  | ф.1 ПС БОС |  | яч.17-1 |  |  |  | 168.7518 | 0.653 |  | 186.0663 | 0.72 |  | 164.3998 | 0.643 |  | 155.2972 | 0.614 |  | 164.3586 | 0.636 |  | 161.2574 | 0.624 |  | 185.5494 | 0.718 |  | 183.691 | 0.696 |  | 188.0457 | 0.72 |  | 179.7321 | 0.681 |  | 179.9493 | 0.689 |  | 188.1777 | 0.713 |  | 164.6885 | 0.624 |  | 158.3543 | 0.6 |  | 170.4948 | 0.646 |  | 171.0694 | 0.655 |  | 175.3939 | 0.686 |  | 178.6434 | 0.684 |  | 186.7398 | 0.715 |  | 192.4005 | 0.729 |  | 200.0597 | 0.766 |  | 198.9876 | 0.77 |  | 217.8361 | 0.852 |  | 205.965 | 0.797 |  | 16.631
|  | Уст-ка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 17.3145 | 0.067 |  | 17.3145 | 0.067 |  | 17.1303 | 0.067 |  | 5.5644 | 0.022 |  | 1.809 | 0.007 |  | 12.4044 | 0.048 |  | 17.3145 | 0.067 |  | 17.6829 | 0.067 |  | 16.7152 | 0.064 |  | 17.6829 | 0.067 |  | 17.4987 | 0.067 |  | 17.6829 | 0.067 |  | 17.6829 | 0.067 |  | 17.419 | 0.066 |  | 17.419 | 0.066 |  | 3.6564 | 0.014 |  | 17.1303 | 0.067 |  | 17.4987 | 0.067 |  | 6.7905 | 0.026 |  | 20.5861 | 0.078 |  | 21.1551 | 0.081 |  | 20.9325 | 0.081 |  | 20.7098 | 0.081 |  | 20.9325 | 0.081 |  | 1.452
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | яч.17-3 |  |  |  | 68.7412 | 0.266 |  | 70.0333 | 0.271 |  | 50.8796 | 0.199 |  | 49.5737 | 0.196 |  | 50.1345 | 0.194 |  | 51.4267 | 0.199 |  | 51.4267 | 0.199 |  | 51.993 | 0.197 |  | 50.6679 | 0.194 |  | 50.6734 | 0.192 |  | 50.1455 | 0.192 |  | 50.9373 | 0.193 |  | 64.1335 | 0.243 |  | 50.4094 | 0.191 |  | 54.3683 | 0.206 |  | 60.8537 | 0.233 |  | 59.5726 | 0.233 |  | 80.9641 | 0.31 |  | 67.1219 | 0.257 |  | 75.2183 | 0.285 |  | 83.5759 | 0.32 |  | 82.1793 | 0.318 |  | 77.2142 | 0.302 |  | 80.1119 | 0.31 |  | 5.7
|  | ТСН № 1 |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.26392 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0.26392 | 0.001 |  | 0.26117 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.003
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.15-1 |  |  |  | 307.0094 | 1.188 |  | 52.2019 | 0.202 |  | 310.3909 | 1.214 |  | 306.0417 | 1.21 |  | 313.2116 | 1.212 |  | 311.9195 | 1.207 |  | 313.2116 | 1.212 |  | 318.0282 | 1.205 |  | 320.9836 | 1.229 |  | 324.8902 | 1.231 |  | 318.3718 | 1.219 |  | 321.7231 | 1.219 |  | 332.544 | 1.26 |  | 281.8706 | 1.068 |  | 218.5289 | 0.828 |  | 213.6408 | 0.818 |  | 247.2389 | 0.967 |  | 322.2895 | 1.234 |  | 322.2895 | 1.234 |  | 328.0573 | 1.243 |  | 324.1177 | 1.241 |  | 316.8295 | 1.226 |  | 314.226 | 1.229 |  | 319.4138 | 1.236 |  | 27.132
|  | Итого | [5 empty] | 4400.4677 | 17.028 |  | 4410.2878 | 17.066 |  | 4295.1043 | 16.799 |  | 4049.1081 | 16.009 |  | 4315.1873 | 16.698 |  | 4363.2544 | 16.884 |  | 4319.8389 | 16.716 |  | 4541.6009 | 17.208 |  | 4710.5451 | 18.036 |  | 5049.9182 | 19.134 |  | 4966.2351 | 19.015 |  | 4970.741 | 18.834 |  | 4934.5835 | 18.697 |  | 4903.9683 | 18.581 |  | 4790.4811 | 18.151 |  | 4718.3804 | 18.066 |  | 4644.358 | 18.165 |  | 4878.2192 | 18.678 |  | 4889.1886 | 18.72 |  | 4920.3316 | 18.643 |  | 4707.411 | 18.024 |  | 4820.6674 | 18.654 |  | 4717.4814 | 18.451 |  | 4603.8484 | 17.815 |  | 430.072
0
|  | Прошивной стан П19 |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 123.2194 | 0.54 |  | 114.312 | 0.54 |  | 115.7966 | 0.54 |  | 76.208 | 0.36 |  | 83.136 | 0.36 |  | 83.136 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 86.1051 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 43.0526 | 0.18 |  | 41.568 | 0.18 |  | 164.2926 | 0.72 |  | 41.0731 | 0.18 |  | 85.1154 | 0.36 |  | 80.1669 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 40.5783 | 0.18 |  | 133.6114 | 0.54 |  | 132.1269 | 0.54 |  | 42.0629 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 41.568 | 0.18 |  | 8.1
|  | КРУ - 1 ф.2 |  | яч.11-1 |  |  |  | 424.8184 | 1.956 |  | 424.1943 | 1.859 |  | 310.1242 | 1.465 |  | 347.3897 | 1.62 |  | 382.5218 | 1.807 |  | 440.6208 | 1.908 |  | 141.3312 | 0.612 |  | 170.5883 | 0.73 |  | 303.7873 | 1.3 |  | 471.1865 | 1.97 |  | 448.4368 | 1.919 |  | 321.9376 | 1.346 |  | 484.96 | 2.1 |  | 305.0822 | 1.337 |  | 447.2409 | 1.96 |  | 492.0145 | 2.081 |  | 389.7 | 1.75 |  | 482.3208 | 2.064 |  | 454.4768 | 2.016 |  | 498.816 | 2.016 |  | 328.8491 | 1.344 |  | 438.6221 | 1.877 |  | 380.3472 | 1.708 |  | 446.1632 | 1.932 |  | 40.677
|  | КРУ - 2 ф.2 |  | яч.8 |  |  |  | 222.8342 | 1.026 |  | 240.2779 | 1.053 |  | 230.5292 | 1.089 |  | 224.0878 | 1.045 |  | 234.3396 | 1.107 |  | 249.408 | 1.08 |  | 257.7216 | 1.116 |  | 246.0677 | 1.053 |  | 246.0677 | 1.053 |  | 266.9259 | 1.116 |  | 254.4803 | 1.089 |  | 258.3154 | 1.08 |  | 249.408 | 1.08 |  | 273.1364 | 1.197 |  | 250.5462 | 1.098 |  | 265.9857 | 1.125 |  | 242.5047 | 1.089 |  | 256.5834 | 1.098 |  | 247.5275 | 1.098 |  | 251.8823 | 1.018 |  | 255.4453 | 1.044 |  | 286.0274 | 1.224 |  | 260.5423 | 1.17 |  | 259.8 | 1.125 |  | 26.273
|  | КРУ - 3 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 301.0216 | 1.386 |  | 320.3705 | 1.404 |  | 297.2112 | 1.404 |  | 297.2112 | 1.386 |  | 302.9268 | 1.431 |  | 324.2304 | 1.404 |  | 307.6032 | 1.332 |  | 315.4714 | 1.35 |  | 297.4779 | 1.273 |  | 350.8785 | 1.467 |  | 332.2966 | 1.422 |  | 335.8101 | 1.404 |  | 349.864 | 1.515 |  | 334.7461 | 1.467 |  | 332.6925 | 1.458 |  | 334.0781 | 1.413 |  | 314.6549 | 1.413 |  | 328.0903 | 1.404 |  | 312.4528 | 1.386 |  | 340.7091 | 1.377 |  | 336.9235 | 1.377 |  | 332.2966 | 1.422 |  | 316.6591 | 1.422 |  | 328.3872 | 1.422 |  | 33.739
|  | КРУ - 4 ф.2 |  | яч.5 |  |  |  | 311.6638 | 1.435 |  | 330.867 | 1.45 |  | 303.7736 | 1.435 |  | 334.5234 | 1.56 |  | 341.4542 | 1.613 |  | 408.9829 | 1.771 |  | 410.1376 | 1.776 |  | 346.5512 | 1.483 |  | 364.5448 | 1.56 |  | 429.3298 | 1.795 |  | 364.5448 | 1.56 |  | 373.1223 | 1.56 |  | 375.7285 | 1.627 |  | 399.7786 | 1.752 |  | 393.1613 | 1.723 |  | 410.9184 | 1.738 |  | 353.8476 | 1.589 |  | 374.5931 | 1.603 |  | 357.0889 | 1.584 |  | 339.7194 | 1.373 |  | 331.2959 | 1.354 |  | 367.8163 | 1.574 |  | 344.2721 | 1.546 |  | 363.4891 | 1.574 |  | 38.035
|  | НФСт ф.2 |  | яч.7 |  |  |  | 262.1451 | 1.207 |  | 246.4389 | 1.08 |  | 228.624 | 1.08 |  | 231.5931 | 1.08 |  | 255.5085 | 1.207 |  | 220.0795 | 0.953 |  | 234.3973 | 1.015 |  | 151.4263 | 0.648 |  | 282.0548 | 1.207 |  | 255.2061 | 1.067 |  | 286.0274 | 1.224 |  | 275.5365 | 1.152 |  | 266.0352 | 1.152 |  | 312.1559 | 1.368 |  | 297.3239 | 1.303 |  | 306.4155 | 1.296 |  | 258.3154 | 1.16 |  | 286.0274 | 1.224 |  | 241.6662 | 1.072 |  | 226.6446 | 0.916 |  | 247.3708 | 1.011 |  | 286.0274 | 1.224 |  | 288.6007 | 1.296 |  | 302.0608 | 1.308 |  | 27.25
|  | Т/к № 2 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 39.0937 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 76.208 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126.1886 | 0.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.0629 | 0.18 |  | 43.0526 | 0.18 |  | 41.568 | 0.18 |  | 41.0731 | 0.18 |  | 41.0731 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81.1566 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40.0834 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 2.52
|  | П.ст 102 ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 72.9749 | 0.336 |  | 54.7642 | 0.24 |  | 71.1275 | 0.336 |  | 72.0512 | 0.336 |  | 71.1275 | 0.336 |  | 77.5936 | 0.336 |  | 77.5936 | 0.336 |  | 56.0838 | 0.24 |  | 89.7341 | 0.384 |  | 103.3262 | 0.432 |  | 112.1676 | 0.48 |  | 57.4034 | 0.24 |  | 66.5088 | 0.288 |  | 65.717 | 0.288 |  | 65.717 | 0.288 |  | 90.7898 | 0.384 |  | 42.7557 | 0.192 |  | 56.0838 | 0.24 |  | 54.1044 | 0.24 |  | 59.3829 | 0.24 |  | 58.723 | 0.24 |  | 56.0838 | 0.24 |  | 53.4446 | 0.24 |  | 66.5088 | 0.288 |  | 7.2
|  | П/ст Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | резерв |  | яч.12-1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ЦЗЛ ф.2 |  | яч.12-2 |  |  |  | 4.1266 | 0.019 |  | 5.9328 | 0.026 |  | 2.5403 | 0.012 |  | 2.1444 | 0.01 |  | 4.0221 | 0.019 |  | 4.3877 | 0.019 |  | 4.3877 | 0.019 |  | 8.8799 | 0.038 |  | 21.7325 | 0.093 |  | 21.7655 | 0.091 |  | 25.7051 | 0.11 |  | 21.0479 | 0.088 |  | 17.7819 | 0.077 |  | 18.0265 | 0.079 |  | 17.5702 | 0.077 |  | 17.0231 | 0.072 |  | 14.4746 | 0.065 |  | 8.4126 | 0.036 |  | 4.9596 | 0.022 |  | 5.4434 | 0.022 |  | 4.6489 | 0.019 |  | 3.2716 | 0.014 |  | 3.1176 | 0.014 |  | 3.2331 | 0.014 |  | 1.055
|  | КП - 3 ф. 2 |  | яч.14-2 |  |  |  | 259.3216 | 1.194 |  | 240.5061 | 1.054 |  | 209.9954 | 0.992 |  | 202.8584 | 0.946 |  | 201.1044 | 0.95 |  | 247.7915 | 1.073 |  | 309.4507 | 1.34 |  | 383.7067 | 1.642 |  | 435.8179 | 1.865 |  | 481.7104 | 2.014 |  | 484.8913 | 2.075 |  | 477.6444 | 1.997 |  | 445.7013 | 1.93 |  | 427.6171 | 1.874 |  | 411.416 | 1.803 |  | 432.1972 | 1.828 |  | 408.1829 | 1.833 |  | 462.2241 | 1.978 |  | 495.506 | 2.198 |  | 545.58 | 2.205 |  | 521.167 | 2.13 |  | 461.523 | 1.975 |  | 388.8093 | 1.746 |  | 332.3131 | 1.439 |  | 40.081
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | яч.13-2 |  |  |  | 49.5187 | 0.228 |  | 52.4823 | 0.23 |  | 50.8053 | 0.24 |  | 51.4651 | 0.24 |  | 50.8053 | 0.24 |  | 55.424 | 0.24 |  | 53.1147 | 0.23 |  | 53.747 | 0.23 |  | 56.0838 | 0.24 |  | 59.7952 | 0.25 |  | 53.747 | 0.23 |  | 55.0116 | 0.23 |  | 53.1147 | 0.23 |  | 52.4823 | 0.23 |  | 70.7371 | 0.31 |  | 54.3793 | 0.23 |  | 51.2177 | 0.23 |  | 51.4102 | 0.22 |  | 51.85 | 0.23 |  | 56.9086 | 0.23 |  | 58.723 | 0.24 |  | 56.0838 | 0.24 |  | 53.4446 | 0.24 |  | 55.424 | 0.24 |  | 5.698
|  | ф.2 ПС БОС |  | яч.13-1 |  |  |  | 212.6264 | 0.979 |  | 223.3923 | 0.979 |  | 196.0239 | 0.926 |  | 200.7141 | 0.936 |  | 190.0966 | 0.898 |  | 214.9989 | 0.931 |  | 226.7765 | 0.982 |  | 227.1394 | 0.972 |  | 222.6995 | 0.953 |  | 232.7231 | 0.973 |  | 214.7543 | 0.919 |  | 219.3289 | 0.917 |  | 210.1493 | 0.91 |  | 215.1776 | 0.943 |  | 197.1511 | 0.864 |  | 210.4243 | 0.89 |  | 204.6482 | 0.919 |  | 191.386 | 0.819 |  | 200.6371 | 0.89 |  | 228.1291 | 0.922 |  | 215.5625 | 0.881 |  | 223.8679 | 0.958 |  | 196.6315 | 0.883 |  | 208.9947 | 0.905 |  | 22.149
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 157.678 | 0.726 |  | 167.0308 | 0.732 |  | 149.4524 | 0.706 |  | 151.3933 | 0.706 |  | 149.029 | 0.704 |  | 162.808 | 0.705 |  | 162.3461 | 0.703 |  | 164.9799 | 0.706 |  | 164.2788 | 0.703 |  | 168.8618 | 0.706 |  | 164.7462 | 0.705 |  | 169.3401 | 0.708 |  | 166.0411 | 0.719 |  | 159.9571 | 0.701 |  | 157.9034 | 0.692 |  | 163.1379 | 0.69 |  | 148.3087 | 0.666 |  | 153.5294 | 0.657 |  | 142.2494 | 0.631 |  | 162.5606 | 0.657 |  | 163.2011 | 0.667 |  | 154.2305 | 0.66 |  | 145.4138 | 0.653 |  | 152.1851 | 0.659 |  | 16.562
|  | ТСН № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 0.86875 | 0.004 |  | 1.1409 | 0.005 |  | 0.84676 | 0.004 |  | 1.0722 | 0.005 |  | 1.4818 | 0.007 |  | 0.92373 | 0.004 |  | 0.92373 | 0.004 |  | 0.93473 | 0.004 |  | 1.1684 | 0.005 |  | 0.47836 | 0.002 |  | 1.4021 | 0.006 |  | 1.1959 | 0.005 |  | 1.3856 | 0.006 |  | 0.45637 | 0.002 |  | 1.3691 | 0.006 |  | 1.1822 | 0.005 |  | 1.3361 | 0.006 |  | 1.4021 | 0.006 |  | 0.6763 | 0.003 |  | 0.98971 | 0.004 |  | 0.97872 | 0.004 |  | 1.1684 | 0.005 |  | 1.1134 | 0.005 |  | 0.6928 | 0.003 |  | 0.11
|  | КТПК ЦРМО |  | яч.14-3 |  |  |  | 6.2984 | 0.029 |  | 5.0201 | 0.022 |  | 2.752 | 0.013 |  | 1.5011 | 0.007 |  | 6.5624 | 0.031 |  | 7.8517 | 0.034 |  | 5.0805 | 0.022 |  | 17.9936 | 0.077 |  | 18.6946 | 0.08 |  | 16.2643 | 0.068 |  | 21.4988 | 0.092 |  | 16.0251 | 0.067 |  | 15.4725 | 0.067 |  | 9.3555 | 0.041 |  | 6.6173 | 0.029 |  | 7.5658 | 0.032 |  | 4.4537 | 0.02 |  | 7.4778 | 0.032 |  | 2.9307 | 0.013 |  | 4.9486 | 0.02 |  | 6.6063 | 0.027 |  | 2.5705 | 0.011 |  | 3.1176 | 0.014 |  | 2.5403 | 0.011 |  | 0.859
|  | Насосная ДСП ф.2 |  | яч.18-1 |  |  |  | 130.3124 | 0.6 |  | 109.5284 | 0.48 |  | 101.6107 | 0.48 |  | 51.4651 | 0.24 |  | 101.6107 | 0.48 |  | 138.56 | 0.6 |  | 83.136 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 143.5086 | 0.6 |  | 112.1676 | 0.48 |  | 114.8069 | 0.48 |  | 110.848 | 0.48 |  | 136.9105 | 0.6 |  | 191.6747 | 0.84 |  | 198.6027 | 0.84 |  | 160.3337 | 0.72 |  | 112.1676 | 0.48 |  | 81.1566 | 0.36 |  | 118.7657 | 0.48 |  | 88.0846 | 0.36 |  | 84.1257 | 0.36 |  | 80.1669 | 0.36 |  | 83.136 | 0.36 |  | 11.76
|  | Итого | [5 empty] | 2455.3024 | 11.305 |  | 2545.1658 | 11.154 |  | 2345.9363 | 11.082 |  | 2285.2668 | 10.657 |  | 2368.7987 | 11.19 |  | 2636.7968 | 11.418 |  | 2357.1365 | 10.207 |  | 2438.0099 | 10.433 |  | 2672.3935 | 11.436 |  | 3088.0653 | 12.911 |  | 3003.0543 | 12.851 |  | 2782.6312 | 11.634 |  | 2896.1349 | 12.541 |  | 2915.965 | 12.779 |  | 2923.2669 | 12.811 |  | 3069.8298 | 12.984 |  | 2674.9008 | 12.012 |  | 2855.8343 | 12.221 |  | 2769.0171 | 12.283 |  | 2974.0914 | 12.02 |  | 2749.7067 | 11.238 |  | 2795.7779 | 11.964 |  | 2555.7639 | 11.477 |  | 2646.496 | 11.46 |  | 282.068
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.93 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.79 |  |  | 0.83 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87 |  |  | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.86 |  |  | 0.81 |  |  | 0.85 |  |  | 0.82 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.85 |  |  | 0.81 |  |  | 0.84
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.029775 | + j | 0.76837 | 0.029908 | + j | 0.77181 | 0.028979 | + j | 0.74785 | 0.026318 | + j | 0.67916 | 0.028632 | + j | 0.73888 | 0.029273 | + j | 0.75543 | 0.028693 | + j | 0.74048 | 0.030407 | + j | 0.78471 | 0.033404 | + j | 0.86204 | 0.037595 | + j | 0.97019 | 0.037129 | + j | 0.95816 | 0.036425 | + j | 0.94001 | 0.035897 | + j | 0.92638 | 0.035453 | + j | 0.91492 | 0.033831 | + j | 0.87307 | 0.033515 | + j | 0.86491 | 0.033884 | + j | 0.87441 | 0.035824 | + j | 0.9245 | 0.035986 | + j | 0.92866 | 0.03569 | + j | 0.92104 | 0.03336 | + j | 0.86089 | 0.035732 | + j | 0.92213 | 0.034959 | + j | 0.90216 | 0.03259 | + j | 0.84104
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013049 | + j | 0.33197 | 0.012702 | + j | 0.32316 | 0.012539 | + j | 0.319 | 0.011596 | + j | 0.295 | 0.012785 | + j | 0.32525 | 0.013311 | + j | 0.33864 | 0.010637 | + j | 0.27061 | 0.011113 | + j | 0.28273 | 0.013353 | + j | 0.33971 | 0.017019 | + j | 0.43299 | 0.016862 | + j | 0.42897 | 0.013819 | + j | 0.35157 | 0.016058 | + j | 0.40853 | 0.016673 | + j | 0.42418 | 0.016757 | + j | 0.42631 | 0.017212 | + j | 0.4379 | 0.014732 | + j | 0.37479 | 0.015249 | + j | 0.38794 | 0.015404 | + j | 0.39189 | 0.014751 | + j | 0.37529 | 0.012894 | + j | 0.32805 | 0.014614 | + j | 0.3718 | 0.013449 | + j | 0.34215 | 0.013409 | + j | 0.34113
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 17.1026 | + j | 0.91637 | 17.1407 | + j | 0.91981 | 16.8728 | + j | 0.89585 | 16.0801 | + j | 0.82716 | 16.7714 | + j | 0.88688 | 16.9581 | + j | 0.90343 | 16.7895 | + j | 0.88848 | 17.2832 | + j | 0.93271 | 18.1142 | + j | 1.01 | 19.2164 | + j | 1.1182 | 19.0969 | + j | 1.1062 | 18.9152 | + j | 1.088 | 18.7777 | + j | 1.0744 | 18.6613 | + j | 1.0629 | 18.2296 | + j | 1.0211 | 18.1443 | + j | 1.0129 | 18.2437 | + j | 1.0224 | 18.7586 | + j | 1.0725 | 18.8008 | + j | 1.0767 | 18.7235 | + j | 1.069 | 18.1022 | + j | 1.0089 | 18.7345 | + j | 1.0701 | 18.5308 | + j | 1.0502 | 17.8924 | + j | 0.98904
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 11.3659 | + j | 0.52397 | 11.2146 | + j | 0.51516 | 11.1424 | + j | 0.511 | 10.7165 | + j | 0.487 | 11.2507 | + j | 0.51725 | 11.4792 | + j | 0.53064 | 10.2655 | + j | 0.46261 | 10.492 | + j | 0.47473 | 11.4972 | + j | 0.53171 | 12.9759 | + j | 0.62499 | 12.9157 | + j | 0.62097 | 11.6957 | + j | 0.54357 | 12.6049 | + j | 0.60053 | 12.8436 | + j | 0.61618 | 12.8756 | + j | 0.61831 | 13.0491 | + j | 0.6299 | 12.0746 | + j | 0.56679 | 12.2841 | + j | 0.57994 | 12.3463 | + j | 0.58389 | 12.0826 | + j | 0.56729 | 11.2988 | + j | 0.52005 | 12.0265 | + j | 0.5638 | 11.5383 | + j | 0.53415 | 11.5213 | + j | 0.53313
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 28.4685 | + j | 1.4403 | 28.3553 | + j | 1.435 | 28.0152 | + j | 1.4068 | 26.7966 | + j | 1.3142 | 28.0221 | + j | 1.4041 | 28.4373 | + j | 1.4341 | 27.055 | + j | 1.3511 | 27.7752 | + j | 1.4074 | 29.6114 | + j | 1.5417 | 32.1923 | + j | 1.7432 | 32.0127 | + j | 1.7271 | 30.6109 | + j | 1.6316 | 31.3826 | + j | 1.6749 | 31.5048 | + j | 1.6791 | 31.1053 | + j | 1.6394 | 31.1934 | + j | 1.6428 | 30.3183 | + j | 1.5892 | 31.0428 | + j | 1.6524 | 31.1471 | + j | 1.6606 | 30.8061 | + j | 1.6363 | 29.4009 | + j | 1.5289 | 30.761 | + j | 1.6339 | 30.0691 | + j | 1.5843 | 29.4137 | + j | 1.5222
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Ременникова |  |  | Ременникова |  |  | Ременникова |  |  | Ременникова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Агат
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
Агат | В-6 кВ
ОАО "Северский | Прошивной стан П20 | яч.32 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0
| КРУ-1 ф. №1 | яч.31-1 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.09 | 1.38 | 1.45 | 1.45
трубный завод" | КРУ-2 ф. №1 | яч.24 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.98 | 1.07 | 0.98 | 0.9
| КРУ-3 ф. №1 | яч.30 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.78 | 2.98 | 2.83 | 2.76
| КРУ-4 ф. №1 | яч.21 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.64 | 1.34 | 1.66 | 1.43
| Прошивной стан П19 | яч.6 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.54 | 0.36 | 0.18 | 0.54
| КРУ-1 ф. №2 | яч.11-1 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.62 | 1.97 | 2.016 | 2.016
| КРУ-2 ф. №2 | яч.8 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.045 | 1.116 | 1.098 | 1.017
| КРУ-3 ф. №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.386 | 1.467 | 1.386 | 1.377
| КРУ-4 ф. №2 | яч.5 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.56 | 1.795 | 1.584 | 1.373
| п/ст №3 | яч.19 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.8 | 2.28 | 3.24 | 3
| АТ-1 ф. Тр.№1 | яч.15-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.45
| АТ-1 ф. Тр.№2 | яч.13-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23
| Уст-ка перем-я | яч.17-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.08
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 15.261 | 16.858 | 17.734 | 16.623
Главный энергетик В.С. Широков

## График Агат
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Агат 18.12.2013г.
Час замера | 9 очередь | 10 очередь
РУ-6 кВ
| яч.11-1 ф.2 КРУ-1 | яч.12-1 резерв | яч.18-2 ф.Т2 АТ-2 МНЛЗ | яч.18-1 ф.2 Н/С ДСП
1:00 | 1.956 | 0 | 0.726 | 0.6
2:00 | 1.859 | 0 | 0.732 | 0.48
3:00 | 1.465 | 0 | 0.706 | 0.48
4:00 | 1.62 | 0 | 0.706 | 0.24
5:00 | 1.807 | 0 | 0.704 | 0.48
6:00 | 1.908 | 0 | 0.705 | 0.6
7:00 | 0.612 | 0 | 0.703 | 0.36
8:00 | 0.73 | 0 | 0.706 | 0.36
9:00 | 1.3 | 0 | 0.703 | 0.6
10:00 | 1.97 | 0 | 0.706 | 0.6
11:00 | 1.919 | 0 | 0.705 | 0.48
12:00 | 1.346 | 0 | 0.708 | 0.48
13:00 | 2.1 | 0 | 0.719 | 0.48
14:00 | 1.337 | 0 | 0.701 | 0.6
15:00 | 1.96 | 0 | 0.692 | 0.84
16:00 | 2.081 | 0 | 0.69 | 0.84
17:00 | 1.75 | 0 | 0.666 | 0.72
18:00 | 2.064 | 0 | 0.657 | 0.48
19:00 | 2.016 | 0 | 0.631 | 0.36
20:00 | 2.016 | 0 | 0.657 | 0.48
21:00 | 1.344 | 0 | 0.667 | 0.36
22:00 | 1.877 | 0 | 0.66 | 0.36
23:00 | 1.708 | 0 | 0.653 | 0.36
24:00 | 1.932 | 0 | 0.659 | 0.36
Время реализации графика 16 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## Турбокомпр.2
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-2 от ПС Агат
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
Турбокомпрессорная-2 | В-6 кВ
от ПС Агат по ф.1 и ф.2 | Двигатель 1 | яч.3 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.8
Турбокомпрессорная №2 | Двигатель 2 | яч.13 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Двигатель 3 | яч.12 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.8
Главный энергетик В.С. Широков

## суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС Агат | [10 empty] | 18.12.2013г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-2 |  | Прошивной стан П20 |  | КРУ - 1 ф.1 |  | КРУ - 2 ф.1 |  | КРУ - 3 ф.1 |  | КРУ - 4 ф.1 |  | НФСт ф.1 |  | Т/к № 2 ф.1 |  | П.ст 102 ф.1 |  | П/ст № 3 |  | ЦЗЛ ф.1 |  | КП - 3 ф. 1 |  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | ф.1 ПС БОС |  | Уст-ка перемеш-я |  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | ТСН № 1 |  | Насосная ДСП ф.1 |  | Прошивной стан П19 |  | КРУ - 1 ф.2 |  | КРУ - 2 ф.2 |  | КРУ - 3 ф.2 |  | КРУ - 4 ф.2 |  | НФСт ф.2 |  | Т/к № 2 ф.2 |  | П.ст 102 ф.2 |  | П/ст Парокотельная |  | резерв |  | ЦЗЛ ф.2 |  | КП - 3 ф. 2 |  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | ф.2 ПС БОС |  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | ТСН № 2 |  | КТП ЦРМОиП |  | Насосная ДСП ф.2
| ввод-6кВ яч.28 |  | ввод-6кВ яч.16 |  | яч.32 |  | яч.31-1 |  | яч.24 |  | яч.30 |  | яч.21 |  | яч.25 |  | яч.26 |  | яч.23 |  | яч.19 |  | яч.27-1 |  | яч.34-2 |  | яч.15-2 |  | яч.17-1 |  | яч.17-2 |  | яч.17-3 |  | яч.29 |  | яч.15-1 |  | яч.6 |  | яч.11-1 |  | яч.8 |  | яч.4 |  | яч.5 |  | яч.7 |  | яч.9 |  | яч.1 |  | яч.10 |  | яч.12-1 |  | яч.12-2 |  | яч.14-2 |  | яч.13-2 |  | яч.13-1 |  | яч.18-2 |  | яч.3 |  | яч.14-3 |  | яч.18-1
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
1 | 17028 | 5874 | 11304 | 8148 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 954 | 1059 | 2808 | 729 | 1522 | 1386 | 1581 | 648 | 3240 | 828 | 48 | 336 | 2280 | 1080 | 79 | 0 | 494 | 228 | 408 | 386 | 653 | 458 | 67 | 26 | 266 | 144 | 0 |  | 1188 | 1188 | 0 |  | 1956 | 2268 | 1026 | 441 | 1386 | 459 | 1435 | 1142.4 | 1207 | 1224 | 180 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 1194 | 526 | 228 | 287 | 979 | 0 | 726 | 302 | 4 |  | 29 |  | 600 | 720
2 | 17064 | 6450 | 11154 | 8544 | 360 | 540 | 1416 | 1428 | 1013 | 1167 | 2835 | 747 | 1728 | 1404 | 1358 | 720 | 3420 | 558 | 432 | 0 | 2280 | 1080 | 82 | 0 | 441 | 224 | 441 | 391 | 720 | 521 | 67 | 27 | 271 | 149 | 0 |  | 202 | 1198 | 540 |  | 1859 | 2484 | 1053 | 468 | 1404 | 459 | 1450 | 1152 | 1080 | 144 | 0 | 180 | 240 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 1054 | 522 | 230 | 293 | 979 | 0 | 732 | 309 | 5 |  | 22 |  | 480 | 72
3 | 16800 | 6654 | 11082 | 8994 | 180 | 360 | 1440 | 1404 | 1004 | 1141 | 2817 | 747 | 1718 | 1404 | 936 | 144 | 3420 | 522 | 336 | 0 | 1915 | 480 | 84 | 0 | 413 | 227 | 413 | 385 | 643 | 458 | 67 | 29 | 199 | 107 | 0 |  | 1214 | 1214 | 540 |  | 1465 | 2484 | 1089 | 531 | 1404 | 477 | 1435 | 1291.2 | 1080 | 648 | 360 | 0 | 336 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 992 | 534 | 240 | 307 | 926 | 0 | 706 | 299 | 4 |  | 13 |  | 480 | 480
4 | 16008 | 6372 | 10656 | 8634 | 180 | 360 | 1092 | 1440 | 981 | 1105 | 2781 | 720 | 1637 | 1386 | 1152 | 1080 | 3330 | 576 | 192 | 0 | 1800 | 1800 | 34 | 0 | 408 | 222 | 380 | 379 | 614 | 420 | 22 | 8 | 196 | 106 | 0 |  | 1210 | 1210 | 540 |  | 1620 | 1944 | 1045 | 522 | 1386 | 468 | 1560 | 1387.2 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 336 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 946 | 523 | 240 | 307 | 936 | 0 | 706 | 299 | 5 |  | 7 |  | 240 | 480
5 | 16698 | 6636 | 11190 | 8916 | 180 | 1260 | 1488 | 1404 | 999 | 1126 | 2754 | 720 | 1896 | 1431 | 1650 | 1008 | 3240 | 144 | 384 | 96 | 1200 | 1080 | 82 | 0 | 440 | 226 | 336 | 341 | 636 | 432 | 7 | 4 | 194 | 105 | 0 |  | 1212 | 1212 | 360 |  | 1807 | 2268 | 1107 | 468 | 1431 | 531 | 1613 | 1444.8 | 1207 | 936 | 0 | 0 | 336 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 950 | 523 | 240 | 302 | 898 | 0 | 704 | 298 | 7 |  | 31 |  | 480 | 600
6 | 16884 | 6552 | 11418 | 8952 | 360 | 900 | 1416 | 1416 | 1004 | 1146 | 2754 | 738 | 1733 | 1404 | 1234 | 216 | 3240 | 1278 | 288 | 96 | 1800 | 720 | 53 | 0 | 498 | 224 | 426 | 396 | 624 | 418 | 48 | 23 | 199 | 105 | 0 |  | 1207 | 1207 | 360 |  | 1908 | 2148 | 1080 | 459 | 1404 | 495 | 1771 | 1660.8 | 953 | 936 | 0 | 0 | 336 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 1073 | 515 | 240 | 300 | 931 | 0 | 705 | 297 | 4 |  | 34 |  | 600 | 240
7 | 16716 | 6294 | 10206 | 7686 | 360 | 900 | 1056 | 1488 | 954 | 1018 | 2700 | 594 | 1834 | 1332 | 1152 | 1656 | 3240 | 270 | 432 | 48 | 1792 | 840 | 46 | 0 | 575 | 228 | 379 | 383 | 718 | 542 | 67 | 29 | 199 | 104 | 0 |  | 1212 | 1212 | 360 |  | 612 | 840 | 1116 | 468 | 1332 | 396 | 1776 | 1689.6 | 1015 | 648 | 0 | 0 | 336 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 1340 | 534 | 230 | 304 | 982 | 0 | 703 | 299 | 4 |  | 22 |  | 360 | 480
8 | 17208 | 5460 | 10434 | 7032 | 360 | 360 | 1368 | 1464 | 914 | 920 | 2763 | 666 | 1243 | 1350 | 1440 | 360 | 3170 | 432 | 672 | 240 | 1920 | 360 | 139 | 0 | 658 | 240 | 396 | 382 | 696 | 540 | 67 | 22 | 197 | 100 | 0 |  | 1205 | 1205 | 360 |  | 730 | 936 | 1053 | 432 | 1350 | 396 | 1483 | 1190.4 | 648 | 576 | 540 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 1642 | 573 | 230 | 292 | 972 | 0 | 706 | 297 | 4 |  | 77 |  | 360 | 480
9 | 18036 | 5316 | 11436 | 7128 | 180 | 180 | 1056 | 1524 | 936 | 931 | 2835 | 702 | 1243 | 1422 | 1368 | 936 | 3427 | 720 | 96 | 192 | 3360 | 1080 | 142 | 0 | 754 | 259 | 432 | 396 | 720 | 574 | 64 | 18 | 194 | 94 | 0 |  | 1229 | 1229 | 360 |  | 1300 | 1596 | 1053 | 378 | 1273 | 495 | 1560 | 912 | 1207 | 936 | 0 | 0 | 384 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 1865 | 612 | 240 | 291 | 953 | 0 | 703 | 291 | 5 |  | 126 |  | 600 | 720
10 | 19134 | 5688 | 12912 | 8220 | 360 | 180 | 1380 | 1488 | 1067 | 1188 | 2979 | 819 | 1339 | 1467 | 1878 | 720 | 2930 | 486 | 384 | 144 | 3240 | 840 | 156 | 0 | 830 | 260 | 420 | 374 | 681 | 533 | 67 | 25 | 192 | 89 | 0 |  | 1231 | 1231 | 360 |  | 1970 | 2244 | 1116 | 450 | 1467 | 504 | 1795 | 1497.6 | 1067 | 648 | 0 | 0 | 432 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 2014 | 604 | 250 | 285 | 973 | 0 | 706 | 289 | 2 |  | 68 |  | 600 | 240
11 | 19014 | 5562 | 12852 | 8154 | 360 | 0 | 1404 | 1488 | 1071 | 1167 | 2907 | 738 | 1306 | 1422 | 1872 | 1080 | 2841 | 720 | 576 | 240 | 3000 | 1200 | 250 | 0 | 853 | 254 | 408 | 367 | 689 | 511 | 67 | 23 | 192 | 89 | 0 |  | 1219 | 1219 | 360 |  | 1919 | 2304 | 1089 | 432 | 1422 | 459 | 1560 | 1545.6 | 1224 | 720 | 180 | 0 | 480 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 2075 | 616 | 230 | 269 | 919 | 0 | 705 | 289 | 6 |  | 92 |  | 480 | 600
12 | 18834 | 5778 | 11634 | 7350 | 360 | 0 | 1368 | 1500 | 1107 | 1023 | 2844 | 720 | 1478 | 1404 | 1871 | 576 | 3240 | 432 | 672 | 192 | 2340 | 840 | 130 | 0 | 827 | 257 | 405 | 378 | 713 | 550 | 67 | 22 | 193 | 90 | 0 |  | 1219 | 1219 | 180 |  | 1346 | 1308 | 1080 | 702 | 1404 | 477 | 1560 | 1425.6 | 1152 | 792 | 180 | 0 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 1997 | 614 | 230 | 282 | 917 | 0 | 708 | 291 | 5 |  | 67 |  | 480 | 360
13 | 18696 | 5748 | 12540 | 8106 | 180 | 0 | 1356 | 1476 | 995 | 1018 | 2871 | 765 | 1594 | 1413 | 1800 | 1296 | 3346 | 720 | 576 | 192 | 2340 | 1320 | 223 | 0 | 816 | 259 | 405 | 374 | 624 | 494 | 67 | 24 | 243 | 123 | 1 |  | 1260 | 1260 | 180 |  | 2100 | 2508 | 1080 | 432 | 1515 | 459 | 1627 | 1219.2 | 1152 | 864 | 180 | 0 | 288 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 1930 | 605 | 230 | 284 | 910 | 0 | 719 | 296 | 6 |  | 67 |  | 480 | 600
14 | 18582 | 5802 | 12780 | 8388 | 360 | 0 | 1380 | 1488 | 1071 | 1178 | 2889 | 801 | 1790 | 1467 | 1872 | 720 | 2944 | 450 | 336 | 192 | 2640 | 960 | 144 | 0 | 814 | 260 | 416 | 371 | 600 | 406 | 66 | 22 | 191 | 89 | 0 |  | 1068 | 1068 | 720 |  | 1337 | 2316 | 1197 | 648 | 1467 | 540 | 1752 | 1420.8 | 1368 | 1008 | 180 | 180 | 288 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 1874 | 598 | 230 | 271 | 943 | 0 | 701 | 290 | 2 |  | 41 |  | 600 | 600
15 | 18150 | 5622 | 12810 | 8352 | 540 | 180 | 1392 | 1488 | 1076 | 1193 | 2952 | 837 | 1776 | 1458 | 1728 | 1152 | 2395 | 594 | 480 | 240 | 2760 | 840 | 140 | 0 | 782 | 263 | 383 | 368 | 646 | 456 | 66 | 20 | 206 | 91 | 1 |  | 828 | 828 | 180 |  | 1960 | 2352 | 1098 | 477 | 1458 | 522 | 1723 | 1401.6 | 1303 | 576 | 180 | 0 | 288 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 1803 | 590 | 310 | 276 | 864 | 0 | 692 | 279 | 6 |  | 29 |  | 840 | 840
16 | 18066 | 5646 | 12984 | 8658 | 180 | 0 | 1416 | 1452 | 1076 | 1198 | 2862 | 792 | 1685 | 1413 | 1944 | 720 | 2880 | 432 | 393 | 144 | 2640 | 720 | 125 | 0 | 759 | 258 | 385 | 355 | 655 | 466 | 14 | 7 | 233 | 94 | 1 |  | 818 | 818 | 360 |  | 2081 | 2484 | 1125 | 513 | 1413 | 477 | 1738 | 1464 | 1296 | 864 | 0 | 0 | 384 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 1828 | 601 | 230 | 282 | 890 | 0 | 690 | 279 | 5 |  | 32 |  | 840 | 720
17 | 18168 | 5898 | 12012 | 8052 | 360 | 0 | 1416 | 1452 | 995 | 1028 | 2889 | 819 | 1790 | 1413 | 1296 | 1008 | 3240 | 558 | 389 | 384 | 2640 | 1200 | 125 | 0 | 747 | 262 | 328 | 333 | 686 | 458 | 67 | 4 | 233 | 96 | 0 |  | 967 | 967 | 360 |  | 1750 | 2160 | 1089 | 432 | 1413 | 504 | 1589 | 1248 | 1160 | 648 | 0 | 0 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 1833 | 621 | 230 | 297 | 919 | 0 | 666 | 274 | 6 |  | 20 |  | 720 | 600
18 | 18678 | 6084 | 12222 | 8334 | 360 | 0 | 1440 | 1428 | 1008 | 1141 | 2880 | 783 | 1704 | 1404 | 1296 | 720 | 3060 | 450 | 624 | 0 | 2760 | 840 | 74 | 0 | 825 | 265 | 352 | 330 | 684 | 468 | 67 | 3 | 310 | 146 | 0 |  | 1234 | 1234 | 360 |  | 2064 | 2508 | 1098 | 495 | 1404 | 504 | 1603 | 1315.2 | 1224 | 792 | 0 | 0 | 240 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 1978 | 629 | 220 | 279 | 819 | 0 | 657 | 274 | 6 |  | 32 |  | 480 | 600
19 | 18720 | 5856 | 12282 | 8178 | 720 | 720 | 1452 | 1440 | 977 | 1002 | 2826 | 765 | 1661 | 1386 | 1368 | 792 | 2700 | 504 | 236 | 48 | 3240 | 1200 | 74 | 0 | 903 | 276 | 331 | 346 | 715 | 485 | 26 | 12 | 257 | 112 | 0 |  | 1234 | 1234 | 180 |  | 2016 | 2412 | 1098 | 468 | 1386 | 477 | 1584 | 1324.8 | 1072 | 720 | 360 | 180 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 2198 | 650 | 230 | 276 | 890 | 0 | 631 | 264 | 3 |  | 13 |  | 360 | 360
20 | 18642 | 5694 | 12018 | 7824 | 0 | 360 | 1452 | 1428 | 905 | 910 | 2763 | 693 | 1426 | 1377 | 1572 | 1008 | 3060 | 468 | 672 | 240 | 3000 | 960 | 140 | 0 | 872 | 275 | 446 | 390 | 729 | 497 | 78 | 59 | 285 | 129 | 0 |  | 1243 | 1243 | 540 |  | 2016 | 2388 | 1017 | 378 | 1377 | 468 | 1373 | 950.4 | 916 | 648 | 0 | 360 | 240 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 2205 | 637 | 230 | 283 | 922 | 0 | 657 | 280 | 4 |  | 20 |  | 480 | 240
21 | 18024 | 5658 | 11238 | 7272 | 180 | 0 | 1092 | 1476 | 945 | 1039 | 2790 | 774 | 1142 | 1377 | 1152 | 792 | 3420 | 576 | 399 | 0 | 3000 | 480 | 140 | 0 | 855 | 261 | 501 | 406 | 766 | 554 | 81 | 65 | 320 | 152 | 0 |  | 1241 | 1241 | 540 |  | 1344 | 1740 | 1044 | 387 | 1377 | 468 | 1354 | 974.4 | 1011 | 864 | 0 | 0 | 240 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 2130 | 625 | 240 | 289 | 881 | 0 | 667 | 286 | 4 |  | 27 |  | 360 | 720
22 | 18654 | 6318 | 11964 | 8226 | 180 | 0 | 1404 | 1440 | 1067 | 1214 | 2799 | 774 | 1762 | 1422 | 1368 | 1296 | 3420 | 252 | 456 | 288 | 2400 | 1560 | 86 | 0 | 807 | 247 | 510 | 400 | 770 | 583 | 81 | 65 | 318 | 148 | 0 |  | 1226 | 1226 | 180 |  | 1877 | 2184 | 1224 | 729 | 1422 | 522 | 1574 | 1291.2 | 1224 | 504 | 0 | 0 | 240 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 1975 | 596 | 240 | 282 | 958 | 0 | 660 | 281 | 5 |  | 11 |  | 360 | 480
23 | 18450 | 6624 | 11478 | 7874 | 360 | 0 | 1356 | 1440 | 1058 | 1234 | 2835 | 774 | 1968 | 1422 | 1944 | 288 | 2924 | 522 | 240 | 96 | 2040 | 600 | 36 | 0 | 702 | 237 | 524 | 408 | 852 | 742 | 81 | 65 | 302 | 138 | 0 |  | 1229 | 1229 | 0 |  | 1708 | 2076 | 1170 | 621 | 1422 | 513 | 1546 | 1305.6 | 1296 | 720 | 180 | 0 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 1746 | 567 | 240 | 284 | 883 | 0 | 653 | 276 | 5 |  | 14 |  | 360 | 360
24 | 17814 | 6372 | 11460 | 8172 | 180 | 0 | 1404 | 1416 | 950 | 1054 | 2817 | 783 | 1901 | 1422 | 2088 | 1296 | 1730 | 216 | 528 | 240 | 2640 | 1320 | 36 | 0 | 590 | 228 | 527 | 411 | 797 | 691 | 81 | 65 | 310 | 143 | 0 |  | 1236 | 1236 | 180 |  | 1932 | 2508 | 1125 | 450 | 1422 | 477 | 1574 | 1243.2 | 1307 | 864 | 0 | 0 | 288 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 1439 | 530 | 240 | 286 | 905 | 0 | 659 | 278 | 3 |  | 11 |  | 360 | 360
Итого | 430068 | 143958 | 282066 | 195194 | 6840 | 6300 | 32484 | 34908 | 24127 | 26200 | 67950 | 18000 | 38876 | 33786 | 36920 | 20232 | 73857 | 12708 | 9841 | 3648 | 59027 | 23400 | 2620 | 0 | 16663 | 5940 | 9952 | 9050 | 16631 | 12257 | 1452 | 667 | 5700 | 2743 | 3 | 0 | 27132 | 28128 | 8100 | 0 | 40677 | 50460 | 26272 | 11781 | 33739 | 11547 | 38035 | 31497.6 | 27249 | 18360 | 2520 | 900 | 7200 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 40081 | 13945 | 5698 | 6908 | 22149 | 0 | 16562 | 6917 | 110 | 0 | 905 | 0 | 12000 | 11952
Замер провел
Главный энергетик завода В.С.Широков