## Информация за 2013 год
Информация субъекта оптового и розничного
рынков электрической энергии
ОАО «Северский трубный завод»
за 2013 года
1. Информация о ценах и тарифах на передачу электроэнергии и технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО "Северский трубный завод"
Тариф на услуги по передаче электроэнергии , оказываемые ОАО "Северский трубный завод", г. Полевской на 2014 год
Двуставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей - 13,136 руб./кВт. Мес.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 0,016 руб./кВт.ч
Одноставочный тариф - 0,048 руб./кВт.ч
Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2013 г. № 138-ПК
размещено на интернет-портале правовой информации Свердловской области (www/pravo.gov66.ru)
Тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО "Северский трубный завод", г. Полевской на 2014 год
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение С1 (ставка за еденицу максимальной мощности) - 5 руб/кВт
Постановление РЭК Свердловской области от 24.12.2013 г. № 180-ПК
Ставки за еденицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных со строительством принять равным значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых организаций Свердловской области на строительство подстанций (С4), утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2013г. № 150-ПК
2. Уровень нормативных потерь
Министерством энергетики РФ Приказом № 497 от 27.08.2013г. утверждены нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "Северский трубный завод" на 2014 год - 2,11 % от отпуска электрической энергии в сеть.
3. Перечень зон деятельности
ОАО "Северский трубный завод" осуществляет услуги по передаче электроэнергии на территории муниципального образования город Полевской и село Курганово
Акты разграничения балансовой принадлежности от 2013 года между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Северский трубный завод".
4. Условия договоров на передачу электроэнергии
Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора № 25 ПЭ от 24 ноября 2006г. между ОАО «МРСК Урала» (ОАО «Свердловэнерго») и ОАО «Северский трубный завод» на основании «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г и «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.
Тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между сетевыми организациями, ежегодно утверждается постановлением РЭК Свердловской области в соответствии с ФЗ от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и публикуется в «Областной газете».
5. Условия договоров по технологическому присоединению
Оказание услуг по технологическому присоединению оказывается ОАО «Северский трубный завод» осуществляется на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями).
Процедура технологического присоединения
для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:
1. Подача заявки
Образец заявки – Приложение 1.
2. Заключение договора.
В течение 30 дней со дня получения Заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.
В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.
В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.
В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.
В случае отказа от подписания Заявителем проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
4. Получение разрешение органов Госнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
5. Осуществление ОАО «СТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.
6. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони
Акт согласования технологической и аварийной брони
- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.
- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.
- В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта
Приложение 1
Образец заявки на технологическое присоединение к сетям ОАО СТЗ»
ОАО «Северский трубный завод» Главному энергетику
В.С. Широкову
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на кВт:
1. Реквизиты:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОКПО –
ОКВЭД –
Расчетный счет
БИК
Кор.счет
2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации
3. Место нахождение заявителя
4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики:
количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств
6. Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств - категория
7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения
8. Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони
9. Необходимость аварийной и технологической брони
10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)
проектирование
ввод в эксплуатацию
11. Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:
Приложение:
1. План расположения энергопринимающих устройств
2. Однолинейная схема электрических сетей.
3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности.
5. Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
6. Предложение по порядку расчетов платы за технологическое присоединение
Объем предоставления данных: по Приложению 1
Заявитель
Юридические лица (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность свыше 15 кВт и до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 15 кВт до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев, до 100 кВт) - 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Физические лица (до 15 кВт) - 2, 4, 10, ФИО, данные паспорта, место жительства
Процедура приобретения электроэнергии
Поставка полного объема необходимой для ОАО «СТЗ» электроэнергии производится с оптового рынка по Договору электроснабжения № 117/5-124-861 от 21.07.2005 г., заключенного с ОАО «Энергосбытовая компания «Восток».
По условиям договора:
1. ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» подает ОАО «СТЗ» через присоединенную сеть собственника или законного владельца электросетевого оборудования, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности), электрическую энергию (мощность) в объеме, предусмотренном приложением «Договорные объемы отпуска электроэнергии и мощности» к Договору.
Ориентировочные заявки на электропотребление и мощность, необходимые на следующий год (с месячной разбивкой) предоставляются не позднее 15 марта текущего года.
2. Право собственности на электрическую энергию (мощность) переходит к ОАО «СТЗ» в группах точек поставки потребления, зарегистрированных ОАО «ЭК «Восток» на свое имя на оптовом рынке и указанных в «Перечне точек поставки и средств измерений» (приложение к Договору) (с учетом перетока по точкам «отдачи»).
3. Объем потребления энергии (мощности) за расчетный период равный одному календарному месяцу определяется по показаниям расчетных счетчиков энергии (мощности), перечисленных в «Перечне точек поставки и средств измерений». При установке расчетных средств коммерческого учета энергии (мощности) не на границе раздела электрических сетей по балансовой принадлежности, объем учтенной счетчиками энергии (мощности) увеличивается (уменьшается) на величину потерь до границы балансовой принадлежности. Величины потерь определяются расчетным путем.
При временном нарушении работы приборов коммерческого учета объем потребленной энергии (мощности) с момента последнего снятия показаний приборов коммерческого учета и до восстановления их работы определяется по договорной величине, с последующим перерасчетом по среднесуточному расходу предыдущего и последующего расчетных периодов.
4. ОАО «СТЗ» производит снятие показаний приборов коммерческого учета по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода и представлять ОАО «ЭК «Восток» отчет о расходе энергии (мощности) не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца.
5. ОАО «ЭК «Восток» ежемесячно на основании показаний приборов коммерческого учета ОАО «СТЗ» формирует и оформляет по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода «Сводный акт первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» и направляет его ОАО «СТЗ».
6. Ежемесячно на основании «Сводного акта первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» ОАО «ЭК «Восток» оформляет «Акт приема-передачи электрической энергии и направляет его ОАО «СТЗ».
7. На основании «Акта приема-передачи электрической энергии» ОАО «ЭК «Восток» выставляет счет-фактуру на отпущенную энергию (мощность).
Подписанные ОАО «СТЗ» Акт и направленная ОАО «ЭК «Восток» счет-фактура являются основанием для оплаты ОАО «СТЗ» и окончательного расчета за энергию (мощность) за расчетный период.
8. Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой ОАО «СТЗ» у ОАО «ЭК «Восток», состоит из стоимости купленной ОАО «ЭК «Восток» электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии (мощности), определяемой в соответствии с регламентами оптового рынка, стоимости услуг по передаче электрической энергии, стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (мощности), и сбытовой надбавки ОАО «ЭК «Восток».
9. Порядок расчета стоимости электроэнергии (мощности), приобретаемой ОАО «СТЗ» у ОАО «ЭК «Восток», определяется в соответствии с дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. В случае изменения правовых актов и регламентов оптового рынка, стороны руководствуются правовыми актами и регламентами оптового рынка в редакции, действующей на момент правоотношений сторон.
10. В целях обеспечения снабжения ОАО «СТЗ» электрической энергией (мощностью) по Договору, ОАО «СТЗ» подает ОАО «ЭК «Восток» уведомление о своих ежедневных плановых объемах почасового потребления по следующему графику:
- до 09:00 мск в понедельник на среду;
- до 09:00 мск во вторник на четверг;
- до 09:00 мск в среду на пятницу;
- до 09:00 мск в четверг на субботу;
- до 09:00 мск в пятницу на воскресенье, понедельник и вторник.
В случае несвоевременного предоставления данных ОАО «СТЗ», ОАО «ЭК «Восток» принимает плановые объемы почасового потребления ОАО «СТЗ» на сутки энергоснабжения равными плановым объемам почасового потребления ОАО «СТЗ» за соответствующие сутки предыдущей недели.
11. Оплата ОАО «СТЗ» потребленной энергии (мощности), получаемой от ОАО «ЭК «Восток», производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный ОАО «ЭК «Восток». Обязательство ОАО «СТЗ» по оплате потребленной энергии (мощности) считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный ОАО «ЭК «Восток».
12. Авансовая оплата энергии (мощности) осуществляется ОАО «СТЗ» в соответствии с плановыми счетами, выставляемыми ОАО «ЭК «Восток».
Оплату стоимости полученной энергии (мощности) ОАО «СТЗ» осуществляет в соответствии с ниже установленной плановой схемой платежей (в следующие периоды):
Первый платеж осуществляется в срок не позднее 5-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 30 % от договорного объема;
Второй платеж осуществляется в срок не позднее 15-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Третий платеж осуществляется в срок не позднее 20-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Четвертый платеж осуществляется в срок не позднее 25-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема.
Окончательный расчет (на конец расчетного периода) – с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным (с учетом сумм, указанных выше, фактической поставки и потребления мощности, изменений тарифов).
13. По окончании каждого расчетного периода на основании выставленных «ЭК «Восток» ОАО «СТЗ» счетов-фактур Стороны осуществляют сверку расчетов, оформляемую Актом сверки расчетов по каждому расчетному периоду.
14. Сверка расчетов за потребленную энергию (мощность), получаемую ОАО «СТЗ» от ОАО «ЭК «Восток», по итогам месяца производится по объему и стоимости отпущенной и полученной энергии (мощности) по данным приборов коммерческого учета с учетом стоимости отклонений с последующим составлением двухстороннего Акта сверки расчетов.
15. Акт сверки расчетов составляется ОАО «ЭК «Восток» и высылается ОАО «СТЗ» для подписания.
16. ОАО «СТЗ» в трехдневный срок подписывает Акт сверки расчетов и высылает один экземпляр ОАО ЭК «Восток», или высылает мотивированные возражения.
17. Разногласия между Сторонами по Акту сверки расчетов разрешаются путем переговоров.

## Баланс эл.мощности
#REF! | #REF! | [26 empty] | Таблица № П1.4.
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  |  | январь 2010 |  |  |  |  | февраль 2010 |  |  |  |  | март 2010 | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2010-04-01 | [5 empty] | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 |  |  |  |  | 2 квартал 2010 | [6 empty] | 2010-07-01 |  |  |  |  | 2010-08-01 |  |  |  |  | 2010-09-01 |  |  |  |  | 2010-10-01 |  |  |  |  | 2010-11-01 |  |  |  |  | 2010-12-01 |  |  |  |  | 2010 годовой |  |  |  |  | 2010 годовой |  |  |  |  | 2011 годовой |  |  |  |  | мощность январь 2012 |  |  |  |  | мощность февраль 2012 |  |  |  |  | мощность март 2012 |  |  |  |  | мощность апрель 2012 |  |  |  | мощность май 2012 |  |  |  |  | мощность ИЮНЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ИЮЛЬ 2012 |  |  |  |  | мощность АВГУСТ 2012 |  |  |  |  | мощность СЕНТЯБРЬ 2012 |  |  |  | мощность ОКТЯБРЬ 2012 | [5 empty] | мощность НОЯБРЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ДЕКАБРЬ 2012 |  |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2013
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | [5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МКВТ | 50947.377 | 42906.56 | 0 | 43059.835 | 494.775 | 46716.442 | 39594.991 | 0 | 38991.293 | 459.003 | 50048.559 | 42682.546 | 0 | 41885.607 | 497.002 | 147712.378 | 125184.097 | 0 | 123936.735 | 1450.78 | 46083.585 | 39627.088 | 0 | 38065.012 | 491.958 | 44182.406 | 38774.749 | 0 | 36015.915 | 403.926 | 42107.348 | 37203.393 | 0 | 34219.597 | 356.065 | 132373.339 | 115605.23 | 0 | 108300.524 | 1251.949 | 45739.748 | 39915.769 | 0 | 37485.812 | 383.987 | 39891.541 | 35110.378 | 0 | 32925.851 | 440.174 | 42641.686 | 36486.318 | 0 | 35017.918 | 435.883 | 49191.954 | 42285.675 | 0 | 40880.481 | 426.327 | 48604.785 | 41717.39 | 0 | 40246.557 | 434.75 | 51960.027 | 44632.13 | 0 | 43333.342 | 469.83 | 558115.458 | 480936.987 | 0 | 462127.22 | 5293.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.218 | 81.5637 | 0 | 75.8184 | 0.53028 | 94.1314 | 80.0587 | 0 | 74.7455 | 0.5302 | 93.642 | 80.298 | 0 | 74.2433 | 0.5302 | 90.8652 | 77.8896 | 0 | 71.459 | 0.53017 | 86.4232 | 74.3585 | 0 | 67.0119 | 0.53098 | 86.3694 | 74.8823 | 0 | 66.9621 | 0.53017 | 89.4096 | 75.8998 | 0 | 69.979 | 0.53021 | 86.8871 | 73.7063 | 0 | 67.4425 | 0.5303 | 87.7573 | 75.5415 | 0 | 68.291 | 0.53033 | 79.4242 | 65.5012 | 0 | 60.0385 | 0.53023 | 80.9952 | 67.4123 | 0 | 61.6157 | 0.53026 | 84.161 | 70.1819 | 0 | 64.8987 | 0.53028 | 78.8176 | 65.9828 | 0 | 59.0472 | 0.54034
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МКВТ |  | 0 | 0 | 35038.763 | 475.03 |  | 0 | 0 | 31885.051 | 443.794 |  | 0 | 0 | 34539.708 | 476.888 |  | 0 | 0 | 101463.522 | 1395.712 |  | 0 | 0 | 31632.014 | 468.459 |  | 0 | 0 | 30620.596 | 391.588 |  | 0 | 0 | 29333.06 | 338.647 |  | 0 | 0 | 91585.67 | 1198.694 |  | 0 | 0 | 31671.371 | 374.449 |  | 0 | 0 | 28158.898 | 425.964 |  | 0 | 0 | 28878.586 | 419.847 |  | 0 | 0 | 33991.049 | 409.48 |  | 0 | 0 | 33377.999 | 415.913 |  | 0 | 0 | 36025.222 | 450.053 |  | 0 | 0 | 385152.317 | 5090.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1927 | 0.50172 |  | 0 | 0 | 60.6917 | 0.51137 |  | 0 | 0 | 60.918 | 0.51147 |  | 0 | 0 | 58.5016 | 0.512 |  | 0 | 0 | 54.9645 | 0.5137 |  | 0 | 0 | 55.4923 | 0.5129 |  | 0 | 0 | 56.4871 | 0.51233 |  | 0 | 0 | 54.2878 | 0.50423 |  | 0 | 0 | 56.1015 | 0.504 |  | 0 | 0 | 46.1393 | 0.5064 |  | 0 | 0 | 48.0571 | 0.50596 |  | 0 | 0 | 50.9449 | 0.50503 |  | 0 | 0 | 46.2378 | 0.51494
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МКВТ
| ВН | L1.1.2 | МКВТ |  |  |  | 35038.763 |  |  |  |  | 31885.051 |  | 4: 34539.708; 8: 0; 9: 101463.522; 9: 31632.014; 14: 30620.596; 19: 29333.06 |  |  | 0 | 91585.67 |  |  |  |  | 31671.371 |  |  |  |  | 28158.898 |  |  |  |  | 28878.586 |  |  |  |  | 33991.049 |  |  |  |  | 33377.999 |  |  |  |  | 36025.222 |  |  |  |  | 385152.317 | [14 empty] | 62.1927 |  |  |  |  | 60.6917 |  |  |  |  | 60.918 |  |  |  |  | 58.5016 |  |  |  |  | 54.9645 |  |  |  |  | 55.4923 |  |  |  |  | 56.4871 |  |  |  |  | 54.2878 |  |  |  |  | 56.1015 |  |  |  |  | 46.1393 |  |  |  |  | 48.0571 |  |  |  |  | 50.9449 |  |  |  |  | 46.2378
| СН1 | L1.1.3 | МКВТ
| СН2 | L1.1.4 | МКВТ |  |  |  |  | 475.03 |  |  |  |  | 443.794 | 5: 476.888; 10: 1395.712; 10: 468.459; 15: 391.588; 20: 338.647 |  |  |  |  | 1198.694 |  |  |  |  | 374.449 |  |  |  |  | 425.964 |  |  |  |  | 419.847 |  |  |  |  | 409.48 |  |  |  |  | 415.913 |  |  |  |  | 450.053 |  |  |  |  | 5090.112 | [14 empty] | 0.50172 |  |  |  |  | 0.51137 |  |  |  |  | 0.51147 |  |  |  |  | 0.512 |  |  |  |  | 0.5137 |  |  |  |  | 0.5129 |  |  |  |  | 0.51233 |  |  |  |  | 0.50423 |  |  |  |  | 0.504 |  |  |  |  | 0.5064 |  |  |  |  | 0.50596 |  |  |  |  | 0.50503 |  |  |  |  | 0.51494
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МКВТ | 50947.377 | 42906.56 |  | 8021.072 | 19.745 | 46716.442 | 39594.991 |  | 7106.242 | 15.209 | 50048.559 | 42682.546 |  | 7345.899 | 20.114 | 147712.378 | 125184.097 | 0 | 22473.213 | 55.068 | 46083.585 | 39627.088 |  | 6432.998 | 23.499 | 44182.406 | 38774.749 |  | 5395.319 | 12.338 | 42107.348 | 37203.393 |  | 4886.537 | 17.418 | 132373.339 | 115605.23 |  | 16714.854 | 53.255 | 45739.748 | 39915.769 |  | 5814.441 | 9.538 | 39891.541 | 35110.378 |  | 4766.953 | 14.21 | 42641.686 | 36486.318 |  | 6139.332 | 16.036 | 49191.954 | 42285.675 |  | 6889.432 | 16.847 | 48604.785 | 41717.39 |  | 6868.558 | 18.837 | 51960.027 | 44632.13 |  | 7308.12 | 19.777 | 558115.458 | 480936.987 |  | 76974.903 | 203.568 | [10 empty] | 95.218 | 81.5637 |  | 13.6257 | 0.028565 | 94.1314 | 80.0587 |  | 14.0538 | 0.018826 | 93.642 | 80.298 |  | 13.3253 | 0.018729 | 90.8652 | 77.8896 |  | 12.9574 | 0.018173 | 86.4232 | 74.3585 |  | 12.0474 | 0.01728 | 86.3694 | 74.8823 |  | 11.4698 | 0.017274 | 89.4096 | 75.8998 |  | 13.4919 | 0.017876 | 86.8871 | 73.7063 |  | 13.1547 | 0.02607 | 87.7573 | 75.5415 |  | 12.1895 | 0.02633 | 79.4242 | 65.5012 |  | 13.8992 | 0.023827 | 80.9952 | 67.4123 |  | 13.5586 | 0.024299 | 84.161 | 70.1819 |  | 13.9539 | 0.025249 | 78.8176 | 65.9828 |  | 12.8094 | 0.025392
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МКВТ | 1763.423 | 310.948 |  | 1447.475 | 5 | 1550.609 | 286.949 |  | 1258.66 | 5 | 1502.662 | 309.325 |  | 1188.337 | 5 | 4816.694 | 907.222 | 0 | 3894.472 | 15 | 1172.969 | 277.776 |  | 890.193 | 5 | 715.201 | 287.081 |  | 423.12 | 5 | 999.216 | 278.523 |  | 715.693 | 5 | 2887.386 | 843.38 |  | 2029.006 | 15 | 1446.145 | 288.621 |  | 1152.524 | 5 | 739.582 | 284.699 |  | 449.883 | 5 | 1665.926 | 275.676 |  | 1385.25 | 5 | 1053.97 | 288.51 |  | 760.46 | 5 | 969.336 | 279.595 |  | 684.741 | 5 | 1480.367 | 289.808 |  | 1185.559 | 5 | 15059.406 | 3457.511 |  | 11541.895 | 60 | [10 empty] | 1.0033 | 0.52 |  | 0.483 | 0.000284 | 0.7882 | 0.516 |  | 0.272 | 0.0002 | 0.9612 | 0.529 |  | 0.432 | 0.0002 | 0.8032 | 0.537 |  | 0.266 | 0.000198 | 0.786 | 0.543 |  | 0.242 | 0.001 | 0.7158 | 0.539 |  | 0.1766 | 0.0002 | 0.98956 | 0.56166 |  | 0.42769 | 0.00020736 | 0.85198 | 0.56754 |  | 0.28414 | 0.000297 | 0.91235 | 0.589 |  | 0.32302 | 0.000326 | 0.91282 | 0.51091 |  | 0.40169 | 0.000228 | 0.93865 | 0.50424 |  | 0.43415 | 0.00026 | 0.94304 | 0.386 |  | 0.55676 | 0.000279 | 0.96276 | 0.53899 |  | 0.42344 | 0.000336
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | ПРЦ | 3.4613 | 0.72471 | 0 | 3.3615 | 1.0106 | 3.3192 | 0.72471 | 0 | 3.2281 | 1.0893 | 3.0024 | 0.72471 | 0 | 2.8371 | 1.006 | 3.2609 | 0.72471 | 0 | 3.1423 | 1.0339 | 2.5453 | 0.70098 | 0 | 2.3386 | 1.0163 | 1.6187 | 0.74038 | 0 | 1.1748 | 1.2379 | 2.373 | 0.74865 | 0 | 2.0915 | 1.4042 | 2.1812 | 0.72953 |  | 1.8735 | 1.1981 | 3.1617 | 0.72308 |  | 3.0746 | 1.3021 | 1.854 | 0.81087 |  | 1.3664 | 1.1359 | 3.9068 | 0.75556 |  | 3.9558 | 1.1471 | 2.1426 | 0.68229 |  | 1.8602 | 1.1728 | 1.9943 | 0.67021 | 0 | 1.7014 | 1.1501 | 2.849 | 0.64933 | 0 | 2.7359 | 1.0642 | 2.6983 | 0.71891 | 0 | 2.4976 | 1.1334 | [10 empty] | 1.0537 | 0.63754 | 0 | 0.63705 | 0.053556 | 0.83734 | 0.64453 | 0 | 0.3639 | 0.037722 | 1.0265 | 0.6588 | 0 | 0.58187 | 0.037722 | 0.88394 | 0.68944 |  | 0.37224 | 0.037346 | 0.90948 | 0.73025 |  | 0.36113 | 0.18833 | 0.82877 | 0.7198 |  | 0.26373 | 0.037723 | 1.1068 | 0.74 |  | 0.61117 | 0.039109 | 0.98056 | 0.77 |  | 0.42131 | 0.056006 | 1.0396 | 0.7797 |  | 0.47301 | 0.061472 | 1.1493 | 0.78 |  | 0.66905 | 0.043 | 1.1589 | 0.748 |  | 0.7046 | 0.049033 | 1.1205 | 0.55 |  | 0.85789 | 0.052614 | 1.2215 | 0.81687 |  | 0.71711 | 0.062183
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МКВТ |  | 42595.612 | 0 | 41612.36 | 489.775 |  | 39308.042 | 0 | 37732.633 | 454.003 |  | 42373.221 | 0 | 40697.27 | 492.002 |  | 124276.875 | 0 | 120042.263 | 1435.78 |  | 39349.312 | 0 | 37174.819 | 486.958 |  | 38487.668 | 0 | 35592.795 | 398.926 |  | 36924.87 | 0 | 33503.904 | 351.065 |  | 114761.85 | 0 | 106271.518 | 1236.949 |  | 39627.148 | 0 | 36333.288 | 378.987 |  | 34825.679 | 0 | 32475.968 | 435.174 |  | 36210.642 | 0 | 33632.668 | 430.883 |  | 41997.165 | 0 | 40120.021 | 421.327 |  | 41437.795 | 0 | 39561.816 | 429.75 |  | 44342.322 | 0 | 42147.783 | 464.83 |  | 477479.476 | 0 | 450585.325 | 5233.68 | [11 empty] | 81.0437 | 0 | 75.3354 | 0.53 |  | 79.5427 | 0 | 74.4735 | 0.53 |  | 79.769 | 0 | 73.8113 | 0.53 |  | 77.3526 |  | 71.193 | 0.52997 |  | 73.8155 |  | 66.7699 | 0.52998 |  | 74.3433 |  | 66.7856 | 0.52997 |  | 75.3381 |  | 69.5514 | 0.53 |  | 73.1388 |  | 67.1583 | 0.53 |  | 74.9525 |  | 67.9679 | 0.53 |  | 64.9903 |  | 59.6368 | 0.53 |  | 66.9081 |  | 61.1816 | 0.53 |  | 69.7959 |  | 64.342 | 0.53 |  | 65.4438 |  | 58.6238 | 0.54
4.1. | в т.ч. собственное потребление | L4.1 | МКВТ | 36325.437 |  |  | 35839.246 | 486.191 | 32925.681 |  |  | 32476.609 | 449.072 | 36010.899 |  |  | 35523.033 | 487.866 | 105262.017 |  | 0 | 103838.888 | 1423.129 | 32999.355 |  |  | 32515.377 | 483.978 | 31567.986 |  |  | 31171.343 | 396.643 | 29620.48 |  |  | 29271.469 | 349.011 | 94187.821 |  | 0 | 92958.189 | 1229.632 | 32474.26 |  |  | 32133.088 | 341.172 | 28393.872 |  |  | 28011.89 | 381.982 | 29272.316 |  |  | 28842.701 | 429.615 | 35408.316 |  |  | 34988.465 | 419.851 | 34682.258 |  |  | 34254.44 | 427.818 | 36613.171 |  |  | 36150.863 | 462.308 | 396294.031 |  |  | 391091.207 | 5202.824 | [10 empty] | 63.5387 |  |  | 63.5387 |  | 62.6672 |  |  | 62.6672 |  | 62.0048 |  |  | 62.0048 |  | 59.386 |  |  | 59.386 |  | 54.9612 |  |  | 54.9612 |  | 54.9777 |  |  | 54.9777 |  | 57.744 |  |  | 57.744 |  | 55.3591 |  |  | 55.3591 |  | 56.1689 |  |  | 56.1689 |  | 47.8354 |  |  | 47.8354 |  | 49.3806 |  |  | 49.3806 |  | 52.542 |  |  | 52.542 |  | 46.6008 |  |  | 46.6008
| из них: |  | МКВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | услуги по передаче электроэнергии | L4.3 | МКВТ | 12858.517 | 7556.849 |  | 5298.084 | 3.584 | 12240.152 | 7422.991 |  | 4812.23 | 4.931 | 12534.998 | 7833.513 |  | 4697.349 | 4.136 | 37633.667 | 22813.353 | 0 | 14807.663 | 12.651 | 11911.261 | 7717.298 |  | 4190.983 | 2.98 | 11899.219 | 7867.072 |  | 4029.864 | 2.283 | 11487.652 | 7591.81 |  | 3893.788 | 2.054 | 35298.132 | 23176.18 | 0 | 12114.635 | 7.317 | 11819.343 | 7955.777 |  | 3861.553 | 2.013 | 10758.087 | 6666.781 |  | 4089.629 | 1.677 | 11703.444 | 7332.056 |  | 4370.12 | 1.268 | 12729.668 | 8006.116 |  | 4722.076 | 1.476 | 12953.191 | 8059.796 |  | 4891.463 | 1.932 | 13866.489 | 8317.1 |  | 5546.867 | 2.522 | 146762.021 | 92327.159 |  | 54404.006 | 30.856 | [10 empty] | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 30.676 | 18.851 |  | 11.295 | 0.53 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МКВТ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1: 0; 6: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | проверка | L5 | МКВТ | 38088.86 | 0 | 0 | 1.5916e-12 | 3.1086e-15 | 34476.29 | 0 | 0 | -5.5707e-12 | -1.6875e-14 | 37513.561 | 7.276e-12 | 0 | -6.4233e-12 | -3.2863e-14 | 110078.711 | 0 | 0 | -1.5007e-11 | -1.5987e-13 | 34172.324 | 7.276e-12 | 0 | 2.558e-12 | 1.8208e-14 | 32283.187 | 3.638e-12 | 0 | -2.558e-12 | 7.2387e-14 | 30619.696 | -7.276e-12 | 0 | 1.3074e-12 | -2.6201e-14 | 97075.207 | 1.4552e-11 | 0 | -1.6826e-11 | 7.1054e-15 | 33920.405 | 0 | 0 | -35.802 | 35.802 | 29133.454 | -3.638e-12 | 0 | -51.515 | 51.515 | 30938.242 | 0 | 0 | -2.9559e-12 | -2.7756e-14 | 36462.286 | 0 | 0 | 4.0927e-12 | -8.8818e-16 | 35651.594 | -7.276e-12 | 0 | -3.1832e-12 | 1.6431e-14 | 38093.538 | 0 | 0 | 5.3433e-12 | -8.4377e-15 | 411353.437 | 1.7462e-10 | 0 | 8.1855e-12 | -2.3093e-13 | [10 empty] | 64.542 | 7.1054e-15 | 0 | -1.1102e-14 | 0 | 63.4554 | 0 | 0 | -1.5987e-14 | 0 | 62.966 | 0 | 0 | -5.107e-15 | 0 | 60.1892 | 2.9e-05 | 0 | -2.6e-05 | -2.5e-05 | 55.7472 | -1e-05 | 0 | -1e-05 | -2e-05 | 55.6935 | -4e-05 | 0 | -5e-05 | -2.6e-05 | 58.7336 | 0 | 0 | 1.2101e-14 | -3.6e-07 | 56.2111 | 7.1054e-15 | 0 | 9.1038e-15 | 0 | 57.0813 | 0 | 0 | 9.6589e-15 | -1.1102e-16 | 48.7482 | 7.1054e-15 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | 50.3192 | 0 | 0 | 9.992e-16 | -1.1102e-16 | 53.485 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 47.5636 | 0 | 0 | 7.9936e-15 | 1e-06
87.7573
75.5415
12.1895
0.02633

## Баланс эл. энергии
#REF! | #REF! | [26 empty] | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  |  | январь 2013 |  |  |  |  | февраль 2013 |  |  |  |  | март 2013 | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2013-04-01 | [5 empty] | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  |  | 2 квартал 2013 |  |  |  |  | 1 Полугодие 2013 | [6 empty] | 2013-07-01 |  |  |  |  | 2013-08-01 |  |  |  |  | 2013-09-01 |  |  | 3 квартал 2013 | [6 empty] | 2013-10-01 |  |  |  |  | 2013-11-01 |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  | 4 квартал 2013 | [6 empty] | 2013 годовой |  |  |  |  | 2013 годовой |  |  |  |  | 2012 годовой
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [20 empty] | 1
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МКВТЧ | 46891.631 | 39040.863 | 0 | 38794.953 | 492.057 | 42611.882 | 35611.025 | 0 | 35214.656 | 422.613 | 45722.429 | 38202.792 | 0 | 37525.556 | 406.626 | 135225.942 | 112854.68 | 0 | 111535.165 | 1321.296 | 41955.302 | 35207.784 | 0 | 34001.444 | 401.928 | 40581.516 | 33979.185 | 0 | 32686.461 | 332.718 | 39825.495 | 33463.276 | 0 | 32236.199 | 293.565 | 122362.313 | 102650.245 | 0 | 98924.104 | 1028.211 | 257588.255 | 215504.925 | 0 | 210459.269 | 2349.507 | 41050.05 | 34854.678 | 0 | 33207.183 | 369.06 | 37929.564 | 31177.996 | 0 | 29964.768 | 361.927 | 37615.919 | 32015.276 | 0 | 30613.427 | 338.407 | 116595.533 | 98047.95 | 0 | 93785.378 | 1069.394 | 42565.339 | 35967.761 | 0 | 34417.35 | 430.074 | 42467.932 | 35398.0787 | 0 | 34151.578 | 415.4264 | 45837.455 | 37949.862 | 0 | 36952.503 | 442.352 | 130870.726 | 109232.545 | 0 | 105504.622 | 1287.818 | 505054.514 | 422785.42 | 0 | 409977.394 | 4706.719 | 514808.889 | 433610.624 | 0 | 417962.345 | 5414.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МКВТЧ |  | 0 | 0 | 30956.962 | 479.28 |  | 0 | 0 | 28227.127 | 409.285 |  | 0 | 0 | 30019.198 | 393.347 |  | 0 | 0 | 89203.287 | 1281.912 |  | 0 | 0 | 27266.559 | 389.295 |  | 0 | 0 | 26096.03 | 320.818 |  | 0 | 0 | 25885.941 | 281.604 |  | 0 | 0 | 79248.53 | 991.717 |  | 0 | 0 | 168451.817 | 2273.629 |  | 0 | 0 | 27024.385 | 356.486 |  | 0 | 0 | 23226.999 | 348.128 |  | 0 | 0 | 25027.754 | 323.437 |  | 0 | 0 | 75279.138 | 1028.051 |  | 0 | 0 | 27835.989 | 413.857 |  | 0 | 0 | 26996.347 | 400.804 |  | 0 | 0 | 29076.089 | 431.173 |  | 0 | 0 | 83908.425 | 1245.834 |  | 0 | 0 | 327867.505 | 4547.514 |  | 0 | 0 | 336951.38 | 5227.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МКВТЧ
| ВН | L1.1.2 | МКВТЧ | 4: 30956.962; 9: 28227.127; 14: 30019.198; 19: 89203.287; 19: 27266.559; 24: 26096.03; 29: 25885.941 |  |  |  | 79248.53 |  |  |  |  | 168451.817 |  |  |  |  | 27024.385 |  |  |  |  | 23226.999 |  |  |  |  | 25027.754 |  |  |  |  | 75279.138 |  |  |  |  | 27835.989 |  |  |  |  | 26996.347 |  |  |  |  | 29076.089 |  |  |  |  | 83908.425 |  |  |  |  | 327867.505 |  |  |  |  | 336951.38
| СН1 | L1.1.3 | МКВТЧ
| СН2 | L1.1.4 | МКВТЧ | 5: 479.28; 10: 409.285; 15: 393.347; 20: 1281.912; 20: 389.295; 25: 320.818; 30: 281.604 |  |  |  |  | 991.717 |  |  |  |  | 2273.629 |  |  |  |  | 356.486 |  |  |  |  | 348.128 |  |  |  |  | 323.437 |  |  |  |  | 1028.051 |  |  |  |  | 413.857 |  |  |  |  | 400.804 |  |  |  |  | 431.173 |  |  |  |  | 1245.834 |  |  |  |  | 4547.514 |  |  |  |  | 5227.011
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83.1567 |  | 16.809 | 0.034351 | [5 empty] | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МКВТЧ | 46891.631 | 39040.863 |  | 7837.991 | 12.777 | 42611.882 | 35611.025 |  | 6987.529 | 13.328 | 45722.429 | 38202.792 |  | 7506.358 | 13.279 | 135225.942 | 112854.68 |  | 22331.878 | 39.384 | 41955.302 | 35207.784 |  | 6734.885 | 12.633 | 40581.516 | 33979.185 |  | 6590.431 | 11.9 | 39825.495 | 33463.276 |  | 6350.258 | 11.961 | 122362.313 | 102650.245 |  | 19675.574 | 36.494 | 257588.255 | 215504.925 |  | 42007.452 | 75.878 | 41050.05 | 34854.678 |  | 6182.798 | 12.574 | 37929.564 | 31177.996 |  | 6737.769 | 13.799 | 37615.919 | 32015.276 |  | 5585.673 | 14.97 | 116595.533 | 98047.95 |  | 18506.24 | 41.343 | 42565.339 | 35967.761 |  | 6581.361 | 16.217 | 42467.932 | 35314.922 |  | 7138.422 | 14.588 | 45837.455 | 37949.862 |  | 7876.414 | 11.179 | 130870.726 | 109232.545 |  | 21596.197 | 41.984 | 505054.514 | 422785.42 |  | 82109.889 | 159.205 | 514808.889 | 433610.624 |  | 81010.965 | 187.3
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МКВТЧ | 771.814 | 238.588 |  | 528.226 | 5 | 1117.533 | 258.941 |  | 853.592 | 5 | 1332.23 | 286.147 |  | 1041.083 | 5 | 3221.577 | 783.676 |  | 2422.901 | 15 | 1138.908 | 276.85 |  | 857.058 | 5 | 1112.887 | 285.109 |  | 822.778 | 5 | 1314.175 | 276.504 |  | 1032.671 | 5 | 3565.97 | 838.463 | 0 | 2712.507 | 15 | 6787.547 | 1622.139 | 0 | 5135.408 | 30 | 1347.214 | 285.636 |  | 1056.578 | 5 | 1212.702 | 281.495 |  | 926.207 | 5 | 1009.723 | 273.865 |  | 730.858 | 5 | 3569.639 | 840.996 | 0 | 2713.643 | 15 | 934.199 | 233.394 |  | 695.805 | 5 | 748.959 | 228.125 |  | 515.834 | 5 | 787.428 | 239.885 |  | 542.543 | 5 | 2470.586 | 701.404 | 0 | 1754.182 | 15 | 12827.772 | 3164.539 |  | 9603.233 | 60 | 14260.177 | 3402.801 |  | 10797.376 | 60
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | ПРЦ | 1.646 | 0.61112 | 0 | 1.3616 | 1.0161 | 2.6226 | 0.72714 | 0 | 2.424 | 1.1831 | 2.9137 | 0.74902 | 0 | 2.7743 | 1.2296 | 2.3824 | 0.69441 | 0 | 2.1723 | 1.1352 | 2.7146 | 0.78633 | 0 | 2.5207 | 1.244 | 2.7423 | 0.83907 | 0 | 2.5172 | 1.5028 | 3.2998 | 0.82629 | 0 | 3.2035 | 1.7032 | 2.9143 | 0.81682 | 0 | 2.742 | 1.4588 | 2.635 | 0.75272 | 0 | 2.4401 | 1.2769 | 3.2819 | 0.81951 | 0 | 3.1818 | 1.3548 | 3.1972 | 0.90286 | 0 | 3.091 | 1.3815 | 2.6843 | 0.85542 | 0 | 2.3874 | 1.4775 | 3.0616 | 0.85774 | 0 | 2.8935 | 1.4027 | 2.1947 | 0.6489 | 0 | 2.0217 | 1.1626 | 1.7636 | 0.64446 |  | 1.5104 | 1.2036 | 1.7179 | 0.63211 |  | 1.4682 | 1.1303 | 1.8878 | 0.64212 | 0 | 1.6627 | 1.1648 | 2.5399 | 0.7485 |  | 2.3424 | 1.2748 | 2.77 | 0.78476 |  | 2.5833 | 1.1082
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МКВТЧ |  | 38802.275 | 0 | 38266.727 | 487.057 |  | 35352.084 | 0 | 34361.064 | 417.613 |  | 37916.645 | 0 | 36484.473 | 401.626 |  | 112071.004 | 0 | 109112.264 | 1306.296 | 0 | 34930.934 | 0 | 33144.386 | 396.928 |  | 33694.076 | 0 | 31863.683 | 327.718 |  | 33186.772 | 0 | 31203.528 | 288.565 |  | 101811.782 | 0 | 96211.597 | 1013.211 |  | 213882.786 | 0 | 205323.861 | 2319.507 |  | 34569.042 | 0 | 32150.605 | 364.06 |  | 30896.501 | 0 | 29038.561 | 356.927 |  | 31741.411 | 0 | 29882.569 | 333.407 |  | 97206.954 | 0 | 91071.735 | 1054.394 |  | 35734.367 | 0 | 33721.545 | 425.074 |  | 35169.9537 |  | 33635.744 | 410.4264 |  | 37709.977 |  | 36409.96 | 437.352 |  | 108614.2977 | 0 | 103767.249 | 1272.8524 |  | 419620.881 |  | 400374.161 | 4646.719 |  | 430207.823 |  | 407164.969 | 5354.311
4.1. | в т.ч. собственным потребителям | L4.1 | МКВТЧ | 32140.129 |  | 0 | 31654.761 | 485.368 | 29234.788 |  |  | 28818.807 | 415.981 | 31013.874 |  |  | 30613.819 | 400.055 | 92388.791 |  |  | 91087.387 | 1301.404 | 28242.681 |  |  | 27847.861 | 394.82 | 27187.558 |  |  | 26862.043 | 325.515 | 26737.434 |  |  | 26452.171 | 285.263 | 82167.673 |  |  | 81162.075 | 1005.598 | 174556.464 |  |  | 172249.462 | 2307.002 | 27594.201 |  |  | 27233.29 | 360.911 | 24344.603 |  |  | 23990.435 | 354.168 | 25033.915 |  |  | 24703.325 | 330.59 | 91817.002 |  |  | 90568.018 | 1248.984 | 28350.793 |  |  | 27928.104 | 422.689 | 28424.143 |  |  | 28016.038 | 408.105 | 30889.047 |  |  | 30453.825 | 435.222 | 87663.983 |  |  | 86397.967 | 1266.016 | 339421.291 |  |  | 334802.604 | 4618.687 | 350778.251 |  |  | 345446.522 | 5331.729
| из них: |  | МКВТЧ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
4.3. | сальдо переток в другие организации | L4.3 | МКВТЧ | 13634.983 | 7795.947 |  | 5837.347 | 1.689 | 12259.561 | 7124.957 |  | 5132.972 | 1.632 | 13376.325 | 7897.447 |  | 5477.307 | 1.571 | 39270.869 | 22818.351 | 0 | 16447.626 | 4.892 | 12573.713 | 7664.375 |  | 4907.23 | 2.108 | 12281.071 | 7598.046 |  | 4680.822 | 2.203 | 11773.886 | 7300.831 |  | 4469.753 | 3.302 | 36628.67 | 22563.252 | 0 | 14057.805 | 7.613 | 75899.539 | 45381.603 | 0 | 30505.431 | 12.505 | 12108.635 | 7544.657 |  | 4560.829 | 3.149 | 12372.259 | 7669.502 |  | 4699.998 | 2.759 | 11572.281 | 6713.657 |  | 4855.807 | 2.817 | 36053.175 | 21927.816 | 0 | 14116.634 | 8.725 | 13280.347 | 7898.378 |  | 5379.584 | 2.385 | 13066.705 | 7862.325 |  | 5202.093 | 2.287 | 14160.98 | 8633.888 |  | 5524.962 | 2.13 | 40508.032 | 24394.591 | 0 | 16106.639 | 6.802 | 152460.746 | 91704.01 | 0 | 60728.704 | 28.032 | 149770.461 | 93256.443 | 0 | 56491.436 | 22.582
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МКВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
5. | проверка | L5 | МКВТЧ |  | 49.366 | 0 | 295.339 | -3.5527e-14 |  | 0 | 0 | 5.2864e-12 | 5.107e-15 |  | 3.638e-12 | 0 | -1.1369e-12 | -3.042e-14 |  | 49.366 | 0 | 295.339 | 5.3291e-14 |  | 0 | 0 | 5.5138e-12 | 3.9968e-15 |  | 0 | 0 | -6.8212e-13 | -2.5313e-14 |  | 0 | 0 | 3.9222e-12 | 2.0872e-14 |  | 0 | 0 | 1.1369e-11 | -5.6843e-14 |  | 49.366 | 0 | 295.339 | -3.4461e-13 |  | 3.638e-12 | 0 | -4.6612e-12 | 8.8818e-16 |  | 0 | 0 | 6.2528e-13 | -4.2188e-14 |  | 0 | 0 | -1.0232e-12 | 6.3949e-14 |  | 0 | 0 | -14640.968 | -203.315 |  | -3.638e-12 | 0 | -9.6634e-13 | -8.8818e-15 |  | 311.2817 | 0 | 16.809 | 0.034351 |  | 0 | 0 | -2.0464e-12 | -4.4409e-15 |  | 311.2817 | 0 | 16.809 | 0.034351 |  | 49.366 | 0 | 295.339 | -7.5673e-13 |  | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 3.3396e-13
|  |  |  | 1: 32911.943; 6: 30352.321; 11: 32346.104; 16: 95610.368; 16: 29381.589; 21: 28300.445; 26: 28051.609 | 85733.643 |  |  |  |  | 142085.697 |  |  |  |  | 28941.415 |  |  |  |  | 25557.305 |  |  |  |  | 26043.638 |  |  |  |  | 80542.358 |  |  |  |  | 29284.992 |  |  |  |  | 29173.102 |  |  |  |  | 31676.475 |  |  |  |  | 90134.569 |  |  |  |  | 352249.063 |  |  |  |  | 365038.428

## Потери в сети
#REF! | #REF!
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели |  | ед. измерения | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | 2013-08-01 |  |  |  | 2013-09-01 |  |  |  | 2013-10-01 |  |  |  | 2013-11-01 |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | годовой 2013 |  |  |  | годовой2014 план
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
|  |  |  | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК
1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Условно-постоянные потери | L1 | МКВтч | 287.954 | 0 | 0 | 0 | 258.941 | 0 | 0 | 0 | 286.147 | 0 | 0 | 0 | 276.85 | 0 | 0 | 0 | 285.109 | 0 | 0 | 0 | 276.504 | 0 | 0 | 0 | 285.636 | 0 | 0 | 0 | 281.495 | 0 | 0 | 0 | 273.865 | 0 | 0 | 0 | 233.394 | 0 | 0 | 0 | 228.125 | 0 | 0 | 0 | 239.885 | 0 | 0 | 0 | 3213.905 | 0 | 0 | 0 | 3578.95 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | МКВтч | 287.954 | РЭК 4: 258.941; РЭК 8: 286.147; РЭК 28: 276.85; РЭК 32: 285.109; РЭК 32: 276.504; РЭК 32: 285.636; РЭК 32: 281.495; РЭК 32: 273.865; РЭК 32: 233.394; РЭК 32: 228.125; РЭК 32: 239.885; РЭК 32: 3213.905; РЭК 32: 3578.95
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | МКВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | МКВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | МКВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | МКВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | МКВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | МКВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | МКВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | МКВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | МКВтч
2. | Условно переменные потери | L2 | МКВтч
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | МКВтч
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | МКВтч |  | РЭК 2: 823.565; РЭК 3: 5; РЭК 6: 853.592; РЭК 7: 5; РЭК 10: 1041.083; РЭК 11: 5; РЭК 30: 857.058; РЭК 31: 5; РЭК 34: 822.778; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1032.671; РЭК 35: 5; РЭК 34: 1056.578; РЭК 35: 5; РЭК 34: 926.207; РЭК 35: 5; РЭК 34: 730.858; РЭК 35: 5; РЭК 34: 695.805; РЭК 35: 5; РЭК 34: 515.834; РЭК 35: 5; РЭК 34: 542.543; РЭК 35: 5; РЭК 34: 9898.572; РЭК 35: 60; РЭК 34: 11947.296; РЭК 35: 62.11
4. | Итого: | L4 | МКВтч | 287.954 | 0 | 823.565 | 5 | 258.941 | 0 | 853.592 | 5 | 286.147 | 0 | 1041.083 | 5 | 276.85 | 0 | 857.058 | 5 | 285.109 | 0 | 822.778 | 5 | 276.504 | 0 | 1032.671 | 5 | 285.636 | 0 | 1056.578 | 5 | 281.495 | 0 | 926.207 | 5 | 273.865 | 0 | 730.858 | 5 | 233.394 | 0 | 695.805 | 5 | 228.125 | 0 | 515.834 | 5 | 239.885 | 0 | 542.543 | 5 | 3213.905 | 0 | 9898.572 | 60 | 3578.95 | 0 | 11947.296 | 62.11
[55 empty] | 13172.477 |  |  |  | 15588.356

## Затраты на потери
Затраты на потери 2013 год
| Всего потерь | Норм потери в ЛЭП и гол.тр. | Потери в собственных сетях
Цена без НДС
| 1116.519 | 502.592 | 613.927 | 1116.519 | 1949.43
янв | 2176575.6342 | 979767.9226 | 1196807.7116 | 2176575.6342
| 1117.533 | 432.533 | 685 | 1117.533 | 2025.83
фев | 2263931.8774 | 876238.3274 | 1387693.55 | 2263931.8774
| 1332.23 | 469.853 | 862.377 | 1332.23 | 2026.77
март | 2700123.7971 | 952283.9648 | 1747839.8323 | 2700123.7971
| 1138.908 | 427.157 | 711.751 | 1138.908 | 2029.39
апр | 2311288.5061 | 866868.1442 | 1444420.3619 | 2311288.5061
| 1112.887 | 419.311 | 693.576 | 1112.887 | 2036.13
май | 2265982.6073 | 853771.7064 | 1412210.9009 | 2265982.6073
| 1314.175 | 411.779 | 902.396 | 1314.175 | 2048.03
июнь | 2691469.8253 | 843335.7454 | 1848134.0799 | 2691469.8253
| 1347.214 | 413.813 | 933.401 | 1347.214 | 2080.31
июль | 2802622.7563 | 860859.322 | 1941763.4343 | 2802622.7563
| 1212.702 | 429.381 | 783.321 | 1212.702 | 2118.82
авг | 2569497.2516 | 909781.0504 | 1659716.2012 | 2569497.2516
| 1009.723 | 403.051 | 606.672 | 1009.723 | 2153.62
скт | 2174559.6473 | 868018.6946 | 1306540.9526 | 2174559.6473
| 934.199 | 282.697 | 651.502 | 934.199 | 2165.74
окт | 2023232.1423 | 612248.2008 | 1410983.9415 | 2023232.1423
| 748.959 | 283.795 | 465.164 | 748.959 | 2165.15
ноя | 1621608.5789 | 614458.7443 | 1007149.8346 | 1621608.5789
| 787.428 | 301.056 | 486.372 | 787.428 | 2172.58
дек | 1710750.3242 | 654068.2445 | 1056682.0798 | 1710750.3242
| 13172.477 | 4777.018 | 8395.459 | 13172.477
Итого | 27311642.9479 | 9891700.0674 | 17419942.8806 | 27311642.9479
2073.387
1.Затраты на покупку потерь 13 172,477 т.кВт.ч составили 27 311 642,95 руб. без НДС
2.Затраты на покупку потерь 4 777,018 т.кВт.ч (в ЛЭП и трансформаторах) при осуществлении расчётов за эл.энергию составили 9 891 700,07 руб. без НДС
3. Затраты на покупку потерь в собственных сетях 8 395,459 т.кВт.ч составили 17 419 942,88 руб.

## Пропускная способность сетей
Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»
на 1 марта 2014 года
№ п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок)
[6 empty] | ВН | СН-2 | НН
1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82.7 | 77334 | 5366 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14467 | 3533 | 0 | 0 | 0
3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 35556 | 13644 | 0 | 10800 | 0
4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 29312 | 15678 | 0 | 11400 | 0
5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 5 | 317 | 4683 | 0 | 0 | 0
6 | ПС № 3 6 кВ | 22.174 | 13.29 | 6665 | 2625 | - | 4000 | 0
7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7.41 | 13.71 | 6408 | 7302 | - | 0 | 0
8 | ПС Литейная 6 кВ | 4.71 | 3 | 2942 | 58 | - | 0 | 0

## План ремонта оборудования
План ремонта оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 2014 год.
наименование | вид ремонта
оборудования и |  | ед.изм. | месяц
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6
выключатель 220 кВ | текущий | шт | [12 empty] | 2 | bar: месяц январь to месяц декабрь
выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 33 | 25 | 20 | 24 | 24 | 27 | 10 | 29 | 21 | 21 | 10 | 2 | 246
ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 33
РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 17 | 29 | 9 | 18 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 110
трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6
трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | [12 empty] | 2 | bar: месяц январь to месяц декабрь
трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 9 | 9 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 15 | 13 | 19 | 12 | - | 134
разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16
разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | - | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | - | 46
рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | - | - | 4 | - | 3 | 9 | 3 | 3 | - | 4 | - | 33
автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 5 | 11 | 21 | 58 | 50 | - | - | 26 | 23 | 2 | 47 | 24 | 267
Планируемых ограничений мощности потребителей в связи с ремонтными работами не предусмотрено

## Заявки на тех.присоединение
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ» на 1 марта 2013 года
№ | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб | аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | -
РУ-6кВ
2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 10/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | -
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ» на 1 марта 2013 года
№ | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб | аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | -
РУ-6кВ
2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | -

## мероприятия по снижению потерь
Перечень
мероприятий по снижению размеров потерь
в сетях электроснабжения ОАО «СТЗ»
на 2014г.
№ | наименование мероприятия | срок исполнения | источники финансирования
1. | Мероприятия отсутствуют | 2011 г. | -
2. | Мероприятия отсутствуют | 2012 г. | -
3. | Мероприятия отсутствуют | 2013 г. | -
4. | Мероприятия отсутствуют | 2014 г. | -

## данные об аварийных отключениях
Информация об аварийных отключениях за 2013 год
№ п/п | месяц | Подстанция, наименование фидера | организация | Дата и время отключения | Дата и время включения | время простоя, час | объем недопос-тавленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | мероприятия по устранению аварии
1 | январь | -
2 | февраль | -
3 | март | -
4 | апрель | -
5 | май | -
6 | июнь | ПС "Цементная" ячейка №1 Фидер "Хлебозавод" | ОАО Газпромнефть-Урал (Арендатор ИП Гарагашев) | 17.06.2013 в 9-20 | 18.06.2013 в 11-00 | 25.4 | 694 | Строительная организация при выполнении работ порвала КЛ-6 кВ от ПС «Цементная» до опоры № 1 ВЛ-6 кВ | Обрыв на линии принадлежащей сторонней организации (ГУП СО "Облкоммунэнерго")
7 |  |  | Фермерское хозяйство "ЯК"
8 | июль | ПС № 3, яч. 9 фид. Поселок | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 07.07.2013 в 13-45 | 07.07.2013 в 15-47 | 2.02 | 0 | Гроза | Нагрузка переведена на резервные линии
9 |  | ПС ЦРВ, двиг. 1, 2, 3 | ОАО "КриоГаз" | 12.07.2013 в 15-58 | 12.07.2013 двиг. 1 - 17-15, двиг. 2 - 18-27, 13.07.2013 двиг. 3 - 10-30 | 0.17 | 1110 | Гроза (разрешено включать двигатели в 16-45), авария в сети потребителя | Авария в сети потребителя
10 |  | ПС № 3, яч. 9 фид. Поселок | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 23.07.2013 в 14-45 | 23.07.2013 в 21-30 | 5.45 | 0 | Гроза | Нагрузка переведена на резервные линии
11 |  | ПС № 3, яч. 9 фид. Поселок | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 23.07.2013 в 22-07 | 23.07.2013 в 22-55 | 0.48 | 0 | "Земля" в сети 6 кВ 1 с.ш. При отыскании "земли" отключили ВМ яч. 9 ф. Поселок -"земля" исчезла | Нагрузка переведена на резервные линии
12 |  | ПС "№ 3, яч. 9 фид. Поселок | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 24.07.2013 в 10-19 | 24.07.2013 в 15-17 | 4.58 | 0 | ВМ яч. 9 ф. Поселок отключился от З.З. и МТЗ. На ВЛ-6кВ ф.Поселок , оп.36 отгорел провод фаза А; обрыв провода фаза В пролет между опорами 28-29. | Нагрузка переведена на резервные линии
13 | август | ЦРВ двиг. 1, 2, 3 | ОАО "КриоГаз" | 16.08.2013 в 18-44 | 16.08.2013 двиг. 1 - 20-00, двиг. 2 - 20-52, 18.08.2013 двиг. 3 - 08-00 | 1.16 | 7768 | Гроза, авария в сети потребителя | Авария в сети потребителя
14 |  | ПС № 3, яч. 9 фид. Поселок | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 18.08.2013 в 0-23 | 18.08.2013 в 7-52 | 7.29 | 0 | Гроза | Нагрузка переведена на резервные линии
15 | сентябрь | ГПП-2 "Северская" яч. 54 ф.2 Пиастрелла | ЗАО "Компания "Пиастрелла" | 06.09.2013 в 5-29 | 06.09.2013 в 17-10 | 11.41 | 21391 | ВМ яч.54 ф.2 Пиастрелла отлючился от МТЗ и З.З. (На ПС «Пиастрелла» неисправен Т-1 КТП-3). От посадки напряжения на ЦРВ отключились двиг.1.2,3. Причина – авария в сетях потребителя. | Авария в сети потребителя
16 |  |  | ОАО "КриоГаз" |  | 06.09.2013 двиг. 1 - 07-25, двиг. 2 - 08-05, двиг. 3 - 14-00 | 1.56 | 8763
17 | октябрь | -
18 | ноябрь | ГПП-1 "Агат" яч. 34-2 ф. КП-3 | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 25.11.2013 в 17-14 | 25.11.2013 в 19-05 | 0 | 0 | На ГПП-1 отключился ввод-1, сработала защита реактора 1 с.ш. | Нагрузка переведена на резервные линии
19 |  | ПС № 3 яч. 17 ф. 2 КП-1 | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 27.11.2013 в 3-32 | 27.11.2013 в 03-47 | 0 | 0 | На ПС № 3 аварийно отключился СМВ яч. 25 II – III с.ш. | Нагрузка переведена на резервные линии
20 |  | ПС № 3 яч. 17 ф. 2 КП-1 | ОАО "Полевская коммунальная компания" | 2013-11-27 | 04.12.2013 в 17-35 | 0 | 0 | На ПС № 3 аварийно отключился СМВ. Отключился ВМ яч. 17 ф.2 КП-1. Причина повреждение КЛ-6 кВ от ПС № 3 до КП-1 (КЛ на балансе Облкоммунэнерго). | Авария в сетях потребителя. Нагрузка переведена на резервные линии
21 | декабрь | -

## инвест программы
Инвестиционные программы ОАО "Северский трубный завод" для расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отсутствуют.