Информация субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Акционерное общество

«Северский трубный завод»

за июнь и 2 квартал 2022 года

П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию:

Абзац 5) О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

| № п/п | Месяц | Подстанция, наименование фидера | организация | Дата и время аварийного отключения объектов электро-сетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электро-сетевого хозяйства | время простоя по вине сетевой организации, час | объем недопос-тавленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апрель | ПС Цементная | АО «Облкоммунэнерго» | 22.04.2022 18-05 | 22.04.2022 21-54 | 0 | 0 | От МТЗ отключился выключатель 6 кВ на ПС ГГС фид. ПС Цементная. При осмотре выявлено повреждение на фидере КВЛ-6кВ между опорами № 1 и №2. Авария в сети смежной сетевой организации | Устранение аварии силами смежной сетевой организации |
| 2 |  |  | ООО «Металлобаза Урала» ИП Дубровин ИП Гарагашев |  | 22.04.2022 19-35 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Май | ПС № 3 | АО «Облкоммунэнерго» | 06.05.2022 04-10 | 06.05.2022 06-01 | 0 | 0 | От действия МТЗ и ЗЗ отключился выключатель 6 кВ яч. № 9 фид. Поселок. | Устранение аварии силами смежной сетевой организации |
| 4 |  | ПС ДОК | ООО «Северская строительная компания» ООО «Анюта» ООО «Гран.Т» | 12.05.2022 16-10 | 12.05.2022 21-03 | 0 | 0 | От действия МТЗ и ЗЗ отключился выключатель 6 кВ ПС ДОК и яч. 2 фид. Шлаковый отвал. При работе экскаватора сторонняя организация порвала кабель 6 кВ. | Устранение аварии силами сторонней организации. Испытание ЭТЛ АО СТЗ |
| 5 | Май | ПС № 3 | АО «Облкоммунэнерго» | 17.05.2022 14-06 | 17.05.2022 14-45 | 0 | 0 | От действия МТЗ и ЗЗ отключился выключатель 6 кВ. При производстве земляных работ сторонняя организация повредила кабель 6 кВ ГПП-1 Агат – ПС № 3. Отключен фид.2 КП-1 | Включили на ПС № 3 СМВ напряжение на ф.2 КП-1 подано. Кабель выведен в ремонт |
| 6 |  | ПС № 3 | АО «Облкоммунэнерго» | 20.05.2022 04-32 | 20.05.2022 04-33 | 0 | 0 | Сигнал устойчивый «Земля» ПС № 3. Для выявления причин сигнала «Земля» отключен яч. № 9 фид. Поселок. Причина не выявлена | Причина не выявлена. Напряжение подано. |
| 7 |  | ПС № 3 | АО «Облкоммунэнерго» | 20.05.2022 04-34 | 20.05.2022 04-49 | 0 | 0 | Для выявления причин сигнала «Земля» отключен яч. 3 фид.1 КП-1. На РП-1 выявили место замыкания на землю. Авария в сети смежной сетевой. | Устранение аварии силами смежной сетевой организации |
| 8 |  | ПС № 3 | АО «Облкоммунэнерго» | 21.05.2022 12-10 | 21.05.2022 12-51 | 0 | 0 | Сигнал устойчивый «Земля» ПС № 3. Для выявления причин сигнала «Земля» отключен яч. № 3 фид. КП-1 | Устранение аварии силами смежной сетевой организации |
| 9 |  | Машзал № 14 | АО «ТМК-КПВ» | 30.05.2022 20-55 | 30.05.2022 22-55 | 0 | 0 | Поврежденные кабели потребителя 0,4 кВ | Устранение аварии силами потребителя |
| 10 | Июнь | Аварий нет |  |  |  |  |  |  |  |

Абзац 6) Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии - по вине сетевой организации 0 кВт.ч.

Абзац 7) О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше:

| Информация об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ» на 1 июля 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по центрам питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
| 1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 71 738 | 10 262 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 221 | 3 779 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 24 720 | 14 480 | 0 | 10 800 | 0 |
| 4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 22 675 | 15 925 | 0 | 11 400 | 0 |
| 5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 8 008 | 17 692 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 7 018 | 7 982 | - | 4 000 | 0 |
| 7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7,41 | 7 | 5 782 | 1 218 | - | 0 | 0 |
| 8 | ПС Литейная 6 кВ | 4,71 | 4 | 2 450 | 1 550 | - | 0 | 0 |

Абзац 8) О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:

| № п/п | Центр питания | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
| 1 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ РУ-6 кВ | 24 720 | 14 480 | 0 | 10 800 | 0 |
| 2 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6 кВ | 22 675 | 15 925 | 0 | 11 400 | 0 |
| 3 | ПС № 3 6 кВ | 7 018 | 7 982 | - | 4 000 | 0 |

Более подробную информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения можно получить, отправив запрос на эл. адрес  StakheevaNV@stw.ru

|  |  |  |  |  | Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) Планы ремонтов оборудования и сетей АО "СТЗ" на 2022 год и выполнение плана ремонтов на 01.07.2022г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| наименование |  | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования и |  |  | ед.изм. | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| выключатель масляный 6 кВ |  | текущий | шт. | 35 | 35 | 31 | 16 | 29 | 28 | 20 | 30 | 25 | 18 | 13 | 7 | 574 | 30 |
| ВН-6 кВ |  | текущий | шт. | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 25 | 44 |
| РВ, РВз - 6 кВ |  | текущий | шт. | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 10 | 2 | 13 | - | 1 | 1 | - | 42 | 60 |
| трансформатор силовой 110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ |  | текущий | шт. | 13 | 18 | 16 | 12 | 15 | 17 | 12 | 16 | 24 | 8 | 18 | 6 | 175 | 52 |
| разъединитель КЗ-110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| разъединитель 220 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ |  | текущий | шт. | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 9 | 12 | - | 33 | 30 |
| рубильник 0,4 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ |  | текущий | шт. | 11 | 13 | 23 | 10 | 30 | 20 | 15 | 9 | 52 | 2 | 11 | 11 | 207 | 52 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год

ГПП-2 – Т-2, Разъединители 110 кВ  – средний ремонт

ГПП-1 – Разъединители 110 кВ – средний ремонт

П. 19 д) Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

АО «СТЗ» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям через свои сети, является территориальной сетевой организацией в г. Полевском, а также оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям электроснабжения АО «СТЗ» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области.

На сайте АО «СТЗ» размещены паспорта услуг (процессов) по оказанию услуг по передаче электрической энергии и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения АО «СТЗ».

| П.19и) | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты |  |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по технологическому присоединению оказывается АО «СТЗ» осуществляется на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями). |  |  |
| Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к сетям АО "СТЗ" на основании "Правил технологического присоединения" утвержден в Паспорте услуг на технологическое присоединение. Размещен на сайте АО "СТЗ". |  |  |
| П.19 к) | Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13, 14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством РФ. |  |

Прием заявок на технологическое присоединение в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru, контактный тел. 8 (34350) 45544 7 67 06

На сайте АО "СТЗ" планируется создание личного кабинета для приема заявок на технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

П. 19д)                                         Информация о регистрации заявок на технологическое присоединение и о ходе их реализации

в сетях электроснабжения АО «СТЗ» на 1   июля   2022 года за 2 квартал

| № | Количество поданных заявок | Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Срок и плата по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявок на технические присоединения нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П. 19 е) Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», с распределением по уровням напряжения:

Величина резервируемой максимальной мощности за 2 квартал 2022 года

| № п/п | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВН | 21 894 | 12 872,64 | 9 021,36 |
| 2 | СН2 | 13 043 | 8 649,00 | 4 394,00 |
| 3 | НН | - | - | - |

П. 19 л) Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и её регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения такого договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении:

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению во 2 квартале 2022 года:

Заявок на технические присоединения к сетям электроснабжения во 2 квартале 2022 года не было. Договора на технические присоединения в 2021 году выполнены в полном объеме.

| П. 19 п); О паспортах услуг (процессов согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.. На сайте АО "СТЗ" размещены утвержденные паспорта услуг (процессов) согласно Стандарта качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг.. П.19. р); Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.. На 1 июля 2022 года в адрес АО "СТЗ" нет заявлений от потребителей о намерении перераспределить максимальную мощность в пользу иных лиц.. П. 19 с); О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации. Приложение № 7 Стандарта качества обслуживания за 2021 год размещено на сайте АО "СТЗ".. П. 19 т) Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купле-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя |
| --- |
| Договор купле продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях АО "СТЗ" отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| П. 19 у) Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| По вопросам введения полного или частичного ограничения потребления мощности потребителей обращаться: - Мастер смены электрического цеха по тел. (34350) 3 24 69 - Инженер по режиму ЭЛЦ по тел. (34350) 45544 7 65 77. - ОГЭ по тел. (34350) 45544 7 80 23; 45544 7 67 06; 45544 7 89 02; 45544 7 63 03. - на эл. адрес: NikulinVV@stw.ru. |
| п.19 о) Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: абзац 2 о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) 1. СТО ИСМ 03.00-2016 - ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) И КОНТРОЛЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ. 2. ПОЛОЖЕНИЕ П 117-01-2018 - О тендерных комитетах АО "СТЗ" по проведению конкурсов на право заключения договоров. абзац 3 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупки. АО "СТЗ" не закупает товары для производства электроэнергии. Оказывает услуги только по передаче электроэнергии по своим сетям. Данные по стоимости и объеме размещены в разделах файла "Информация за 2021 год.xls": п.19 г) абзац 2. Информация об отпуске электроэнергии в сеть отпуске электроэнергии из сети сетевой компанией по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. п.19 г) абзац 3. О затратах на оплату потерь. |  |  |  |  |  |  |  |