Информация субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Акционерное общество

«Северский трубный завод»

за май 2023 года

П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию:

Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

|  |  |  |  |  | Планы ремонтов оборудования и сетей АО "СТЗ" на 2023 год. Выполнение на 01.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  |  | ед.изм. | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
| выключатель масляный 6 кВ |  | текущий | шт. | 27 | 34 | 35 | 19 | 24 | 27 | 15 | 34 | 32 | 15 | 19 | 7 | 288 | 48 |
| ВН-6 кВ |  | текущий | шт. | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 19 | 47 |
| РВ, РВз - 6 кВ |  | текущий | шт. | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | - | 47 | 51 |
| трансформатор силовой 110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 83 |
| трансформатор силовой 220 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ |  | текущий | шт. | 9 | 14 | 18 | 13 | 15 | 14 | 12 | 18 | 23 | 13 | 15 | 5 | 169 | 41 |
| разъединитель КЗ-110 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 79 |
| разъединитель 220 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ |  | текущий | шт. | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 9 | - | 27 | 15 |
| рубильник 0,4 кВ |  | текущий | шт. | - | - | - | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ |  | текущий | шт. | 2 | 12 | 14 | 14 | 42 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 6 | 11 | 168 | 50 |

* Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год

ГПП-2 – выключатель 110 кВ; Т-2 – средний ремонт

ГПП-СТЗ – Т-2 40МВА – средний ремонт

П. 19 д) Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

АО «СТЗ» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям через свои сети, является территориальной сетевой организацией в г. Полевском, а также оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям электроснабжения АО «СТЗ» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области.

На сайте АО «СТЗ» размещены паспорта услуг (процессов) по оказанию услуг по передаче электрической энергии и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения АО «СТЗ».

Сведения об общей пропускной способности сетей АО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

на 01.06.2023

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 76 419 | 5 581 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 397 | 3 603 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 25 548 | 13 652 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 24 581 | 14 019 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 8 184 | 17 516 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 4 913 | 10 087 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 5 846 | 1 154 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 306 | 1 694 | - | 0 | 0 |

Информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения можно получить, отправив запрос на эл. адрес  StakheevaNV@stw.ru; nataliya.stakheeva@tmk-group.com

Информация о регистрации заявок на технологическое присоединение и о ходе их реализации

в сетях электроснабжения АО «СТЗ» на 01 июня 2023 года

| № | Количество поданных заявок | Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Срок и плата по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 150 кВт | ВЛ- «Док-Шлаковый отвал» 6 кВ | ООО «Гран.Т» | 150 | 117/5-106/863 от 13.09.2022 | 2 558 505,8 руб. без НДС По графику в течении года | 0 | 0 |

Прием заявок на технологическое присоединение в электронном виде возможен на электронный адрес: nataliya.stakheeva@tmk-group.com

контактный тел. 8 (34350) 45544 76706

| П. 19 т) Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купле-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор купле продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях АО "СТЗ" отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| П. 19 у) Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| По вопросам введения полного или частичного ограничения потребления мощности потребителей обращаться:. 1. Мастер смены электрического цеха по тел. (34350)45544 7 64 69 2. Инженер по режиму ЭЛЦ по тел. (34350) 45544 7 65 77 3. ОГЭ по тел. (34350)45544 76303; 76706; 78902; 78023 4. на эл. адрес: vyacheslav.nikulin@tmk-group.com. nataliya.stakheeva@tmk-group.com. |
| п.19 о) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: абзац 2 о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) 1. СТО ИСМ 03.00-2019 - ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) И КОНТРОЛЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ. (с изменениями) 2. ПОЛОЖЕНИЕ НД-0187/2022/1 от 30.12.2022 - О тендерном комитете и порядке проведения централизованных и нецентрализованных закупок товаров, работ и услуг АО "СТЗ" абзац 3 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов и аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок: АО "СТЗ" не закупает товары для производства электроэнергии. Оказывает услуги только по передаче электроэнергии по своим сетям. Данные по стоимости и объеме размещены в разделах файла "Информация за 2022 год.xls": п.19 г) абзац 2. Информация об отпуске электроэнергии в сеть отпуске электроэнергии из сети сетевой компанией по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. п.19 г) абзац 3. О затратах на оплату потерь. |  |  |  |  |  |  |  |

П. 19.ж) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

Результаты контрольных замеров за декабрь 2022 года направлены в ОДС ОАО «МРСК Урала»

П. 19 м) Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы) и обосновывающих её материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну)

Инвестиционные программы Акционерного общества «Северский трубный завод" для расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отсутствуют.

П.19 н) Об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах

Инвестиционные программы Акционерного общества «Северский трубный завод" для расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отсутствуют.