Информация субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Акционерное общество

«Северский трубный завод»

за октябрь 2021 года

П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию:

Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Планы ремонтов оборудования и сетей АО "СТЗ" на 2021 год.

Выполнение на 01.11.2021г.

| наименование; вид ремонта; выполнение, %,*. оборудования и; ед.изм.; месяц. сетей; январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь; ИТОГО. выключатель 110 кВ; текущий; шт; -; -; -; -; 5; 1; -; -; -; -; -; -; 6; 100. выключатель масляный 6 кВ; текущий; шт; 32; 30; 36; 18; 27; 28; 19; 32; 29; 20; 10; 7; 288; 94. ВН-6 кВ; текущий; шт; 1; 1; 4; 4; -; 2; -; 2; 4; 1; 7; -; 28; 75. РВ, РВз - 6 кВ; текущий; шт; 2; 2; 2; 8; 2; 14; 2; 10; 1; 1; 1; -; 45; 98. трансформатор силовой 110 кВ; текущий; шт; -; -; -; -; 4; 1; -; -; -; -; -; -; 5; 100. трансформатор силовой 220 кВ; текущий; шт; -; -; -; -; 2; -; -; -; -; -; -; -; 2; 100. трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ; текущий; шт; 10; 10; 21; 11; 13; 15; 9; 7; 19; 5; 16; 3; 139; 86. разъединитель КЗ-110 кВ; текущий; шт; -; -; -; -; 9; 3; -; -; -; -; -; -; 12; 100. реактор 6 кВ / 35 кВ; текущий; шт; 1; 2; 1; -; 2; -; -; 3; 4; 7; 13; -; 33; 61. рубильник 0,4 кВ; текущий; шт; -; -; -; -; 40; -; -; -; -; -; -; -; 40; 100. автоматический выключатель 0,4 кВ; текущий; шт; 10; 19; 29; 4; 84; 9; 4; 2; 15; 10; 4; 4; 194; 96. * Выполнение (%) от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год ГПП-2 – Т-1, ЛР-1, РП-3, реактор 1,3 – средний ремонт Разъединители ЛР1 220 кВ, ЛР2 220 кВ, В 220 кВ Т1, В 220 кВ Т2 – средний ремонт |  |  |  |  | П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию: Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2020 год. Выполнение на 01.02.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

П. 19 д) Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

АО «СТЗ» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям через свои сети, является территориальной сетевой организацией в г. Полевском, а также оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям электроснабжения АО «СТЗ» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области.

На сайте АО «СТЗ» размещены паспорта услуг (процессов) по оказанию услуг по передаче электрической энергии и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения АО «СТЗ».

Сведения об общей пропускной способности сетей АО «СТЗ

и о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей

на 01.11.2021

| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 74 307 | 7 693 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 13 517 | 4 483 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 23 676 | 15 524 | 0 | 10 800 | 0 |
|  | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 822 | 11 778 | 0 | 11 400 | 0 |
|  | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 7 990 | 17 710 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 5 042 | 9 958 | - | 4 000 | 0 |
|  | ПС ЦРП 6 кВ | 7,410 | 7 | 5 999 | 1 001 | - | 0 | 0 |
|  | ПС Литейная 6 кВ | 4,710 | 4 | 2 345 | 1 655 | - | 0 | 0 |

Информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения можно получить, отправив запрос на эл. адрес  StakheevaNV@stw.ru

Информация о регистрации заявок на технологическое присоединение и о ходе их реализации

в сетях электроснабжения АО «СТЗ» на 01 ноября 2021 года

| № | Количество поданных заявок | Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Срок и плата по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 60 кВт | 0,4 кВ | ООО «Гран.Т» | 150 кВт | Заявка № 007282 от 16.08.2021 Договор №117/5-106/863 от 16.08.2021 | Срок действия договора 6 месяцев. Плата на основании Постановления РЭК Свердловской области от 23.12.2020 N 251-ПК и составляет 18 520 рублей 80 копеек(в т. ч. НДС 3086 рублей 80 копеек.) | - | 20.09.2021 акт о тех-присоеди-нении № 106-81/43 |
| 2 | 1 | 70 кВт | 0,4 кВ | ООО «Анюта» | 100 кВт | Заявка № 008630 от 15.09.2021 Договор №117/5-106/931 от 15.09.2021 | Срок действия договора 6 ме-сяцев. Плата на основании По-становления РЭК Свердловской области от 23.12.2020 N 251-ПК и составляет 18 520 руб-лей 80 копеек(в т. ч. НДС 3086 рублей 80 копеек.) | - | 14.10.2021 акт о техприсоединении № 106-81/52 |

Прием заявок на технологическое присоединение  в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru ,  контактный тел. 8 (34350) 3 27 06

| П. 19 т) Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купле-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор купле продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях АО "СТЗ" отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| П. 19 у) Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| По вопросам введения полного или частичного ограничения потребления мощности потребителей обращаться: - Мастер смены электрического цеха по тел. (34350) 3 24 69 - Инженер по режиму ЭЛЦ по тел. (34350) 3 25 77. - ОГЭ по тел. (34350) 3 30 23; 3 27 06; 3 39 02; 3 23 03. - на эл. адрес: NikulinVV@stw.ru. |
| п.19 о) Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: абзац 2 о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) 1. СТО ИСМ 03.00-2016 - ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) И КОНТРОЛЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ. 2. ПОЛОЖЕНИЕ П 117-01-2018 - О тендерных комитетах АО "СТЗ" по проведению конкурсов на право заключения договоров. абзац 3 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупки. АО "СТЗ" не закупает товары для производства электроэнергии. Оказывает услуги только по передаче электроэнергии по своим сетям. Данные по стоимости и объеме размещены в разделах файла "Информация за 2020 год.xls": п.19 г) абзац 2. Информация об отпуске электроэнергии в сеть отпуске электроэнергии из сети сетевой компанией по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. п.19 г) абзац 3. О затратах на оплату потерь. |  |  |  |  |  |  |  |