УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор

АО «СТЗ»

Д.В. Марков

«      » 			2022г.

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ)

К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ревизионный уровень №0

Рег.№ Р-106/2022/2

2022

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия подразделений АО «Северский трубный завод» с потребителями, при обращении их с запросом о подключении своих объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, включая порядок выдачи технических условий, заключения договора о подключении и договора

Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ;

- Постановлением Правительства от 13.05.2013г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации). (далее Правил)

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения" (далее Правила подключения)

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент (заявитель) —    физическое    или    юридическое    лицо, осуществляющее    на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном    участке    строительство (реконструкцию) объекта   капитального строительства;

Организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) – организация коммунального комплекса, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения соответствующего вида.

Объект   —   подключаемый   к   сетям   инженерно-технического   обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод объект капитального строительства (реконструкции);

Сети    —    сети    инженерно-технического    обеспечения, как    совокупность имущественных     объектов, непосредственно     используемых     в     процессе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

ТУ — технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в следующем порядке:

1) направление организации ВКХ запроса о выдаче технических условий (при необходимости) и выдача технических условий в случаях и в порядке, которые установлены Правилами подключения;

2) направление заявителем организации ВКХ заявления о подключении;

3) заключение договора о подключении;

4) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении;

5) подписание заявителем и исполнителем акта о подключении;

6) заключение договора холодного водоснабжения и/или водоотведения.

1. Порядок выдачи технических условий

Запрос о выдаче технических условий может быть представлен организации ВКХ на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Запрос о выдаче технических условий составляется по форме согласно приложению№1.

К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены:

- копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка).

Срок действия технических условий устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года.

В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Срок выдачи ТУ – 7 дней.

2. Порядок заключения договора о подключении

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами подключения.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявление о подключении по форме согласно приложению № 1.

К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы:

-копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

-копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении.

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями;

- при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (процентов);

- градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов).

Организация ВКХ в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные от заявителя документы, анализирует их содержание, проверяет их.

В случае непредставления заявителем сведений и документов, в полном объеме, или при несоответствии представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения организация ВКХ в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления организация ВКХ вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

При наличии технической возможности подключения организация ВКХ в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов в полном объеме направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение, согласно приложению №3.

3. Порядок заключения договора о подключении и выдачи условий подключения (технические условия для присоединения).

Одновременно с подачей заявления о подключении или в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении заявитель обязан представить организации ВКХ следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:

план колодца, подвального помещения или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета горячей, холодной воды, канализационного выпуска;

планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя;

план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка.

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения холодного водоснабжения, заключаются между абонентами и организацией ВКХ в соответствии с типовыми договорами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения".

4. Порядок заключения договоров холодного водоснабжения и/или водоотведения

Типовые договоры холодного водоснабжения, договоры водоотведения или единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения".

Основанием для заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения является заявка абонента на заключение такого договора, подписанная абонентом или уполномоченным им лицом.

Заявка абонента рассматривается организацией ВКХ в течение 20 дней со дня ее поступления. Если в заявке абонента отсутствуют необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные пунктами 16 и 17 Правил, организация ВКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки абонента направляет ему уведомление о необходимости представить недостающие сведения и (или) документы, после чего приостанавливает рассмотрение заявки абонента до получения недостающих сведений и документов. В случае если недостающие сведения и (или) документы не будут представлены абонентом в течение 20 дней со дня приостановления рассмотрения заявки абонента, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе прекратить рассмотрение заявки абонента и возвратить ее с указанием причин возврата.

В случае если заявка абонента отвечает требованиям настоящих Правил, организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 дней со дня получения заявки абонента или представления им сведений и документов в полном объеме направляет абоненту в 2 экземплярах проекты соответствующих договоров, отвечающие условиям типовых договоров.

Абонент в течение 30 дней со дня поступления проектов договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения обязан подписать оба экземпляра каждого проекта договора и направить 1 экземпляр подписанного договора организации ВКХ.

В случае если по истечении 30 дней со дня поступления абоненту от организации ВКХ проектов указанных договоров абонент не представил подписанные договоры либо предложение об изменении представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", настоящих Правил и условиям типовых договоров (в части условий договора, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом), такие договоры считаются заключенными на условиях, содержащихся в договорах, представленных организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

5. Заключительные положения

- Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или водоотведения, а также самовольное пользование этими системами.

- Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения — при несоблюдении настоящего регламента, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

-  Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

Печатается на официальном бланке заявителя в 2-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты

Приложение N 1

(форма)

ЗАПРОС

о выдаче технических условий на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

и (или) водоотведения

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос

_________________________________________________________________________

2. Сведения о лице, обратившемся с запросом

_________________________________________________________________________

для органов государственной власти и местного    самоуправления -полное и сокращенное наименование органа, реквизиты     нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется   деятельность этого органа;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином   государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

для индивидуальных предпринимателей -  наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином   государственном реестре индивидуальных   предпринимателей, идентификационный    номер налогоплательщика;

для физических лиц -  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), дата рождения, данные паспорта   или   иного     документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета

3. Контактные данные лица, обратившегося за выдачей   технических условий _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(для органов государственной власти и местного самоуправления -место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических  лиц,  почтовый  адрес,   фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;  для   индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес,  контактный телефон, адрес электронной почты, для физических лиц -   адрес регистрации по месту жительства,  почтовый  адрес,  контактный   телефон, адрес электронной почты)

4. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий:

_________________________________________________________________________

(указание, кем именно из перечня лиц, имеющих  право   обратиться  с запросом о выдаче технических условий, указанных в пунктах 9  и 11 Правил подключения  (технологического  присоединения)  объектов капитального строительства  к  централизованным  системам  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 является данное лицо, а для  правообладателя  земельного   участка также информация о праве лица на земельный участок, на который расположен подключаемый объект основания возникновения такого права)

5. В связи с _______________________________________________________

(новым строительством, реконструкцией, модернизацией -

указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, иного объекта, не относящегося к объектам капитального строительства (указать нужное):

_________________________________________________________________________

(наименование объекта или сетей)

расположенного (проектируемого) по адресу __________________________

(место нахождения объекта или сетей)

6. Требуется подключение к централизованной системе ________________

_________________________________________________________________________

(холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное)

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к   получению через централизованную систему __________________________________________

_________________________________________________________________________

(получение питьевой, технической воды, сброс

хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод)

8. Информация о предельных параметрах разрешенного   строительства (реконструкции) подключаемых объектов, соответствующих     указанному земельному участку ______________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)

9. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого   объекта

(указывается при наличии соответствующей информации) ____________________

10.  Планируемая величина   максимальной   необходимой     мощности

(нагрузки) составляет для

потребления холодной воды ____________л/с, _____________ куб.м./час,

______куб. м./сутки

в том числе на нужды пожаротушения -  наружного _______   л/сек,

внутреннего ______ л/сек.  (количество пожарных кранов _____   штук),

автоматическое _____ л/сек.

водоотведения _______л/с ________куб. м/час, ______куб. м/сутки

11. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из

способов уведомления) ___________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством

почтовой связи по адресу, иной способ)

Примечание.   К   настоящему   запросу   прилагаются      документы, предусмотренные пунктом 14   Правил   подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к   централизованным системам   горячего   водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, утвержденных постановлением Правительства    Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства   к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Приложение N 2
(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

1.  Наименование исполнителя, которому направлено     заявление о

подключении: ____________________________________________________________

2. Сведения о заявителе: ___________________________________________

для органов государственной власти и местного самоуправления -

полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется   деятельность этого органа;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином   государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

для индивидуальных предпринимателей -  наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином   государственном реестре индивидуальных   предпринимателей, идентификационный    номер налогоплательщика;

для физических лиц -  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета.

3. Контактные данные заявителя _____________________________________

(для органов государственной власти и местного    самоуправления -место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес   электронной почты, для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для   индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, для физических лиц – адрес регистрации по месту жительства, почтовый  адрес,  контактный телефон, адрес электронной почты)

4. Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) __________________________________________________________

(указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, является указанное лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на который расположен подключаемый объект основания возникновения такого права)

5. Наименование и местонахождение подключаемого объекта

_________________________________________________________________________

6. Требуется подключение к

_________________________________________________________________________

(централизованной системе горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения - указать нужное)

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему __________________________________________

(получение питьевой, технической

_________________________________________________________________________

воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или

поверхностных сточных вод), а также виды подключаемых сетей (при

подключении к централизованной системе водопроводных и (или)

канализационных сетей)

8. Основание для заключения договора о подключении

_________________________________________________________________________

(необходимость подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к централизованным   системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки), или необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта или реконструкции, модернизации  или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация)объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения)*

9.  Характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект _____________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования)

10.  Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов составляет для

потребления холодной воды  _______л/с,  _____________    куб.м/час

______куб.м./сутки

в том числе на нужды пожаротушения -  наружного _______  л/сек

внутреннего ______  л/сек.  (количество пожарных кранов _____   штук),

автоматическое _____ л/сек.

водоотведения _______ л/с, _______ куб.м/час, ______ куб м./сутки.

11. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого объекта

_________________________________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)

12. Технические параметры подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________

(назначение объекта, высота и этажность здания, строения, сооружения,

протяженность и диаметр сети)

13. Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их наличии)

_________________________________________________________________________

14.При подключении к централизованной системе водоотведения -   наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего   и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения

_________________________________________________________________________

При подключении к централизованной ливневой системе водоотведения -информация о площади и характеристике покрытия земельного участка, с которого осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных вод в централизованную ливневую систему водоотведения, том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод

_________________________________________________________________________

15. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении)

_________________________________________________________________________

16. Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта

_________________________________________________________________________

17. Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их наличии)

_________________________________________________________________________

18. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из

способов уведомления) ___________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по

адресу, иной способ)

Примечание.  К настоящему заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 26 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".